## teste
Cód | Item | Un | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
¦ 001 | SES DE ARACAJU-SE - SERVIÇOS |  |  |  | 0
¦ 001.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0
¦ 001.001.001 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  | 0
¦ 001.001.001.001 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 1584 | 0 | 0
¦ 001.001.001.002 | Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares | h | 1584 | 0 | 0
¦ 001.001.001.003 | Médico Clínico Geral | h | 352 | 0 | 0
¦ 001.001.001.004 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 1584 | 0 | 0
¦ 001.001.001.005 | Almoxarife com encargos complementares | h | 1584 | 0 | 0
¦ 001.001.001.006 | Auxiliar de escritorio com encargos complementares | h | 1584 | 0 | 0
¦ 001.001.001.007 | Apontador ou apropriador com encargos complementares | h | 1584 | 0 | 0
¦ 001.001.001.008 | Vigia noturno com encargos complementares | h | 3168 | 0 | 0
¦ 001.002 | INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS |  |  |  | 0
¦ 001.002.001 | CANTEIRO CENTRAL |  |  |  | 0
¦ 001.002.001.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 80 | 0 | 0
¦ 001.002.001.002 | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | m2 | 60 | 0 | 0
¦ 001.002.001.003 | Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.004 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.005 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.006 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.007 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 30 | 0 | 0
¦ 001.002.001.008 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.002.001.009 | Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg ABC | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.002.001.010 | Remoção de tapume | m2 | 80 | 0 | 0
¦ 001.002.001.011 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 27 | 0 | 0
¦ 001.002.001.012 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.013 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.002 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
¦ 001.002.002.001 | Aluguel mensal de área | mês | 9 | 0 | 0
¦ 001.002.002.002 | Água - dispêndio mensal | mês | 9 | 0 | 0
¦ 001.002.002.003 | Consumo de energia elétrica | mês | 9 | 0 | 0
¦ 001.002.002.004 | Telefone - dispêndio mensal | mês | 9 | 0 | 0
¦ 001.002.002.005 | Material de limpeza | mês | 9 | 0 | 0
¦ 001.002.002.006 | Material de escritório | mês | 9 | 0 | 0
¦ 001.002.002.007 | Aluguel de computador work station | mês | 18 | 0 | 0
¦ 001.002.002.008 | Cópias de desenhos | m2 | 100 | 0 | 0
¦ 001.002.002.009 | Aluguel de geladeira 420 l | mês | 9 | 0 | 0
¦ 001.002.002.010 | Medicamentos primeiros socorros | mês | 9 | 0 | 0
¦ 001.002.003 | VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
¦ 001.002.003.001 | Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 1.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento | mês | 9 | 0 | 0
¦ 001.002.003.002 | Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv | h | 240 | 0 | 0
¦ 001.002.004 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.002.004.001 | Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) | km | 3000 | 0 | 0
¦ 001.002.005 | TAXAS PÚBLICAS - SMTT |  |  |  | 0
¦ 001.002.005.001 | Emissão de TPOV (em vias locais e calçadões) | un | 176 | 0 | 0
¦ 001.002.005.002 | Emissão de TPOV (em vias coletoras) | un | 13 | 0 | 0
¦ 001.002.005.003 | Emissão de TPOV (em vias arteriais e de trânsito rápido) | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.002.006 | LICENÇA DA OBRA - ALVARÁ |  |  |  | 0
¦ 001.002.006.001 | Taxa de licença para implantação das obras (0,5% do custo das obras) | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003 | REDE COLETORA SUB-BACIAS 1/10, 2/10, 3/10 E 4/10 (PARCIAIS) |  |  |  | 0
¦ 001.003.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.003.001.001 | Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018 | m | 7070.5 | 0 | 0
¦ 001.003.001.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 7070.5 | 0 | 0
¦ 001.003.001.003 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 1852.75 | 0 | 0
¦ 001.003.001.004 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 17 | 0 | 0
¦ 001.003.001.005 | Placa com tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso), inclusive pintura. | m2 | 19 | 0 | 0
¦ 001.003.001.006 | Passadiço de madeira | m2 | 324 | 0 | 0
¦ 001.003.001.007 | Passadiço metálico | m2 | 327 | 0 | 0
¦ 001.003.002 | SONDAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.003.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 142.56 | 0 | 0
¦ 001.003.002.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 142.56 | 0 | 0
¦ 001.003.002.003 | Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso) | m | 594 | 0 | 0
¦ 001.003.003 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA REDE |  |  |  | 0
¦ 001.003.003.001 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 212.74 | 0 | 0
¦ 001.003.003.002 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 462.68 | 0 | 0
¦ 001.003.003.003 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 174.7 | 0 | 0
¦ 001.003.003.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 119.83 | 0 | 0
¦ 001.003.003.005 | Demolição de revestimento em mármore | m2 | 17.09 | 0 | 0
¦ 001.003.003.006 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 15.94 | 0 | 0
¦ 001.003.003.007 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 27.79 | 0 | 0
¦ 001.003.003.008 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 511.65 | 0 | 0
¦ 001.003.003.009 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 75.44 | 0 | 0
¦ 001.003.004 | ESCORAMENTO |  |  |  | 0
¦ 001.003.004.001 | ESCORAMENTO PRANCHAS |  |  |  | 0
¦ 001.003.004.001.001 | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 14532.79 | 0 | 0
¦ 001.003.004.001.002 | Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 6723.4 | 0 | 0
¦ 001.003.004.001.003 | Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 205.2 | 0 | 0
¦ 001.003.005 | REBAIXAMENTO |  |  |  | 0
¦ 001.003.005.001 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 702.07 | 0 | 0
¦ 001.003.005.002 | Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) | m | 4973.25 | 0 | 0
¦ 001.003.005.003 | Locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual | h | 3978.6 | 0 | 0
¦ 001.003.006 | ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.003.006.001 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 2712.05 | 0 | 0
¦ 001.003.006.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferênc | m3 | 1403.46 | 0 | 0
¦ 001.003.006.003 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ potência:88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível d | m3 | 3335.55 | 0 | 0
¦ 001.003.006.004 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interf | m3 | 1298.33 | 0 | 0
¦ 001.003.006.005 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de inter | m3 | 329.79 | 0 | 0
¦ 001.003.006.006 | Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m | m3 | 17.69 | 0 | 0
¦ 001.003.006.007 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 3826.3 | 0 | 0
¦ 001.003.006.008 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 16144.45 | 0 | 0
¦ 001.003.006.009 | Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem controle do grau de compactação | m3 | 3004.57 | 0 | 0
¦ 001.003.007 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.003.007.001 | Lastro de brita 2 | m3 | 112.49 | 0 | 0
¦ 001.003.007.002 | Lastro de brita 2 | m3 | 5.82 | 0 | 0
¦ 001.003.007.003 | Laje e berço de concreto para tubos de 150mm | m | 77.98 | 0 | 0
¦ 001.003.007.004 | Laje e berço de concreto para tubos de 200mm | m | 146.1 | 0 | 0
¦ 001.003.007.005 | Laje e berço de concreto para tubos de 250mm | m | 198.62 | 0 | 0
¦ 001.003.007.006 | Laje e berço de concreto para tubos de 300mm | m | 362.41 | 0 | 0
¦ 001.003.007.007 | Laje e berço de concreto para tubos de 400mm | m | 92.39 | 0 | 0
¦ 001.003.007.008 | Laje e berço de concreto para tubos de 600mm | m | 19 | 0 | 0
¦ 001.003.007.009 | Laje e berço de concreto para tubos de 800mm | m | 12 | 0 | 0
¦ 001.003.008 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 001.003.008.001 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, (não inclui fornecimento). af_01/2021 | m | 4921.37 | 0 | 0
¦ 001.003.008.002 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021 | m | 977.14 | 0 | 0
¦ 001.003.008.003 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm | un | 12 | 0 | 0
¦ 001.003.008.004 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021 | m | 474.33 | 0 | 0
¦ 001.003.008.005 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021 | m | 362.41 | 0 | 0
¦ 001.003.008.006 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 400 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021 | m | 92.39 | 0 | 0
¦ 001.003.008.007 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 600 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015 | m | 19 | 0 | 0
¦ 001.003.008.008 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 800 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015 | m | 12 | 0 | 0
¦ 001.003.008.009 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 300, 350 ou 400mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.008.010 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm | un | 10 | 0 | 0
¦ 001.003.008.011 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 300, 350 ou 400mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.009 | ORGÃOS ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
¦ 001.003.009.001 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600 | un | 35 | 0 | 0
¦ 001.003.009.002 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão TD-600 | un | 35 | 0 | 0
¦ 001.003.009.003 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 19 | 0 | 0
¦ 001.003.009.004 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 34 | 0 | 0
¦ 001.003.009.005 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.003.009.006 | Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 0,60m, fornecimento e instalação | un | 15 | 0 | 0
¦ 001.003.009.007 | Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 0
¦ 001.003.009.008 | Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 1,00, fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 0
¦ 001.003.009.009 | Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 1,20, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.009.010 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.009.011 | Poço de visita com extravasor em concreto armado fck=30 MPa, inclusive tampão td-600 mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 4.05, conforme detalhe | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.010 | FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.003.010.001 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 3895.12 | 0 | 0
¦ 001.003.010.002 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m3 | 616.41 | 0 | 0
¦ 001.003.010.003 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m3 | 78.98 | 0 | 0
¦ 001.003.010.004 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m3 | 84.69 | 0 | 0
¦ 001.003.010.005 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 1395.44 | 0 | 0
¦ 001.003.010.006 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 1164.65 | 0 | 0
¦ 001.003.010.007 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. | m3 | 2114.32 | 0 | 0
¦ 001.003.010.008 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 981.71 | 0 | 0
¦ 001.003.010.009 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 257.94 | 0 | 0
¦ 001.003.010.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 22057.11 | 0 | 0
¦ 001.003.011 | POÇOS DE VISITAS ESPECIAIS |  |  |  | 0
¦ 001.003.011.001 | Poço de visita em concreto armado fck=30 Mpa, inclusive tampão td-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 4.60m, para h=5.01 à 5.50m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.011.002 | Poço de visita com extravasor em concreto armado fck=30 MPa, inclusive tampão td-600 mm, dimensões internas 1.10 x 1.40 x 3.70, conforme detalhe | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.011.003 | Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m | m3 | 7.7 | 0 | 0
¦ 001.003.011.004 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 10.01 | 0 | 0
¦ 001.003.011.005 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 190.19 | 0 | 0
¦ 001.003.012 | RAMAIS PREDIAIS |  |  |  | 0
¦ 001.003.012.001 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 27.14 | 0 | 0
¦ 001.003.012.002 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 125.75 | 0 | 0
¦ 001.003.012.003 | Remoção e reposição de meio-fio | m | 333 | 0 | 0
¦ 001.003.012.004 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 307.04 | 0 | 0
¦ 001.003.012.005 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 248.04 | 0 | 0
¦ 001.003.012.006 | Demolição de revestimento em mármore | m2 | 36.33 | 0 | 0
¦ 001.003.012.007 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 38.51 | 0 | 0
¦ 001.003.012.008 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 10.1 | 0 | 0
¦ 001.003.012.009 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 544.51 | 0 | 0
¦ 001.003.012.010 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 72.91 | 0 | 0
¦ 001.003.012.011 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1092.18 | 0 | 0
¦ 001.003.012.012 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 956.94 | 0 | 0
¦ 001.003.012.013 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 4023.86 | 0 | 0
¦ 001.003.012.014 | Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem controle do grau de compactação | m3 | 736.11 | 0 | 0
¦ 001.003.012.015 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 1297.5 | 0 | 0
¦ 001.003.012.016 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm | m | 2840.52 | 0 | 0
¦ 001.003.012.017 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou 100 mm | un | 666 | 0 | 0
¦ 001.003.012.018 | Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro | un | 666 | 0 | 0
¦ 001.003.012.019 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 498.62 | 0 | 0
¦ 001.003.012.020 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 389.19 | 0 | 0
¦ 001.003.012.021 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | m3 | 661.79 | 0 | 0
¦ 001.003.012.022 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 22368.63 | 0 | 0
¦ 001.003.012.023 | Caixa de inspeção pré-moldada tipo-1, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x prof. = 0,60m, fornecimento e instalação | un | 772 | 0 | 0
¦ 001.003.012.024 | Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalação | un | 72 | 0 | 0
¦ 001.003.012.025 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base) | m3 | 133.7 | 0 | 0
¦ 001.003.012.026 | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | m3 | 153.76 | 0 | 0
¦ 001.003.012.027 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 2796.17 | 0 | 0
¦ 001.003.012.028 | Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) | m3 | 31.13 | 0 | 0
¦ 001.003.012.029 | Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão) | m3 | 35.79 | 0 | 0
¦ 001.003.012.030 | Escavação e carga material jazida | m3 | 35.79 | 0 | 0
¦ 001.003.012.031 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 1416.19 | 0 | 0
¦ 001.003.012.032 | Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulho | m³ | 50.29 | 0 | 0
¦ 001.003.012.033 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 2288.08 | 0 | 0
¦ 001.003.012.034 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 868.4 | 0 | 0
¦ 001.003.012.035 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txk | 841.09 | 0 | 0
¦ 001.003.012.036 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | m2 | 251.5 | 0 | 0
¦ 001.003.012.037 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 367.91 | 0 | 0
¦ 001.003.012.038 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 28.95 | 0 | 0
¦ 001.003.012.039 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 491.26 | 0 | 0
¦ 001.003.012.040 | Piso para calçadas e páteos em caco de granito preto, e =2cm | m2 | 58.13 | 0 | 0
¦ 001.003.012.041 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016 | m2 | 946.25 | 0 | 0
¦ 001.003.013 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA REDE |  |  |  | 0
¦ 001.003.013.001 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base) | m3 | 943.48 | 0 | 0
¦ 001.003.013.002 | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | m3 | 1085 | 0 | 0
¦ 001.003.013.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 22619.35 | 0 | 0
¦ 001.003.013.004 | Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) | m3 | 135.96 | 0 | 0
¦ 001.003.013.005 | Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão) | m3 | 156.35 | 0 | 0
¦ 001.003.013.006 | Escavação e carga material jazida | m3 | 156.35 | 0 | 0
¦ 001.003.013.007 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 7114.04 | 0 | 0
¦ 001.003.013.008 | Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulho | m³ | 669.66 | 0 | 0
¦ 001.003.013.009 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 30469.73 | 0 | 0
¦ 001.003.013.010 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 10020.67 | 0 | 0
¦ 001.003.013.011 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txk | 9685.04 | 0 | 0
¦ 001.003.013.012 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | m2 | 1179.4 | 0 | 0
¦ 001.003.013.013 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 170.99 | 0 | 0
¦ 001.003.013.014 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 13.57 | 0 | 0
¦ 001.003.013.015 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 268.02 | 0 | 0
¦ 001.003.013.016 | Piso para calçadas e páteos em caco de granito preto, e =2cm | m2 | 26.32 | 0 | 0
¦ 001.003.013.017 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016 | m2 | 478.9 | 0 | 0
¦ 001.003.014 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
¦ 001.003.014.001 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 7070.5 | 0 | 0
¦ 001.003.014.002 | Cadastro de Redes de Esgoto | m | 7070.5 | 0 | 0
¦ 001.003.014.003 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 64210.31 | 0 | 0
¦ 001.003.015 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 0
¦ 001.003.015.001 | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm | m | 675 | 0 | 0
¦ 001.003.015.002 | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 150 a 250mm | m | 135 | 0 | 0
¦ 001.003.015.003 | Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem reaproveitamento | m | 270 | 0 | 0
¦ 001.003.015.004 | Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 600mm, sem reaproveitamento | m | 135 | 0 | 0
¦ 001.003.015.005 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1 | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.003.015.006 | Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.003.016 | CARGA DE TUBULAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 001.003.016.001 | Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm | m | 2840.52 | 0 | 0
¦ 001.003.016.002 | Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 150mm | m | 4921.37 | 0 | 0
¦ 001.003.016.003 | Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 200mm | m | 977.14 | 0 | 0
¦ 001.003.016.004 | Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 250mm | m | 474.33 | 0 | 0
¦ 001.003.016.005 | Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 300mm | m | 362.41 | 0 | 0
¦ 001.003.016.006 | Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 400mm | m | 92.39 | 0 | 0
¦ 001.003.016.007 | Carga e Descarga de Tubos de Concreto Armado DN 600 mm | m | 19 | 0 | 0
¦ 001.003.016.008 | Carga e Descarga de Tubos de Concreto Armado DN 800 mm | m | 12 | 0 | 0
¦ 001.004 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE 4/10 |  |  |  | 0
¦ 001.004.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.004.001.001 | TAPUME |  |  |  | 0
¦ 001.004.001.001.001 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 176 | 0 | 0
¦ 001.004.001.002 | LIMPEZA |  |  |  | 0
¦ 001.004.001.002.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 264 | 0 | 0
¦ 001.004.001.002.002 | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.001.002.003 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 20 | 0 | 0
¦ 001.004.001.002.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 59 | 0 | 0
¦ 001.004.001.003 | LOCAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.004.001.003.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 205 | 0 | 0
¦ 001.004.002 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
¦ 001.004.002.001 | ESCAVAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  | 0
¦ 001.004.002.001.001 | Escavação para execução de estações elevatórias de esgoto | m3 | 1025 | 0 | 0
¦ 001.004.002.001.002 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 1332 | 0 | 0
¦ 001.004.002.001.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 3995 | 0 | 0
¦ 001.004.002.001.004 | Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem controle do grau de compactação | m3 | 1025 | 0 | 0
¦ 001.004.002.001.005 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 151 | 0 | 0
¦ 001.004.002.001.006 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | m3 | 22 | 0 | 0
¦ 001.004.002.001.007 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 739.2 | 0 | 0
¦ 001.004.002.001.008 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 19 | 0 | 0
¦ 001.004.003 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO |  |  |  | 0
¦ 001.004.003.001 | Instalação de equipamento de rebaixamento de ponteiras filtrantes (01 conjunto) | cj | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.003.002 | Operação de equipamento de rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive energia elétrica | cjx | 12 | 0 | 0
¦ 001.004.003.003 | Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia | h | 2160 | 0 | 0
¦ 001.004.004 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
¦ 001.004.004.001 | Lastro de brita 2 | m3 | 15.1 | 0 | 0
¦ 001.004.004.002 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 7.6 | 0 | 0
¦ 001.004.004.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 7.3 | 0 | 0
¦ 001.004.004.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.7 | 0 | 0
¦ 001.004.004.005 | Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 491 | 0 | 0
¦ 001.004.004.006 | Ensaio - Compressão em bloco | un | 328 | 0 | 0
¦ 001.004.004.007 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 142 | 0 | 0
¦ 001.004.004.008 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 51 | 0 | 0
¦ 001.004.004.009 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 37 | 0 | 0
¦ 001.004.004.010 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 298 | 0 | 0
¦ 001.004.004.011 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 6965 | 0 | 0
¦ 001.004.004.012 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 20372 | 0 | 0
¦ 001.004.004.013 | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 36850 | 0 | 0
¦ 001.004.004.014 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 1294 | 0 | 0
¦ 001.004.004.015 | Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa | m3 | 635 | 0 | 0
¦ 001.004.005 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.004.005.001 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 395 | 0 | 0
¦ 001.004.005.002 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 335 | 0 | 0
¦ 001.004.005.003 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 | m2 | 69 | 0 | 0
¦ 001.004.005.004 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 1.4 | 0 | 0
¦ 001.004.006 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
¦ 001.004.006.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 77 | 0 | 0
¦ 001.004.006.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 77 | 0 | 0
¦ 001.004.006.003 | Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 28 | 0 | 0
¦ 001.004.007 | PINTURA |  |  |  | 0
¦ 001.004.007.001 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m2 | 49 | 0 | 0
¦ 001.004.007.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 49 | 0 | 0
¦ 001.004.007.003 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 49 | 0 | 0
¦ 001.004.008 | POÇO DE DRENAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.004.008.001 | Tubo pvc, soldavel, dn 50 mm, para agua fria (nbr-5648) | m | 18 | 0 | 0
¦ 001.004.008.002 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 16 | 0 | 0
¦ 001.004.008.003 | Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580 | m | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.008.004 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.008.005 | Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2" | m | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.008.006 | Tubo guia em pvc, soldável, DN 85 mm | m | 2.3 | 0 | 0
¦ 001.004.008.007 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.008.008 | Válvula retenção vertical, bronze, d = 50 mm (2") | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.008.009 | Mangueira de borracha para água/ar 150 PSI, diam = 2" | m | 1.6 | 0 | 0
¦ 001.004.008.010 | Abracadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox, largura fita *12,6 a *14 mm, d = 2" a 2 1/2" | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009 | DRENOS DAS BOMBAS |  |  |  | 0
¦ 001.004.009.001 | Tubo pvc rígido roscável d = 2" | m | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.009.002 | Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580 | m | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.003 | Joelho de 90º de pvc rígido roscável diâm = 2" | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.009.004 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2" | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.009.005 | Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.009.006 | Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 2" | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.009.007 | Válvula de esfera em bronze ø 2" - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.010 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
¦ 001.004.010.001 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 1736 | 0 | 0
¦ 001.004.011 | MONTAGEM DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS |  |  |  | 0
¦ 001.004.011.001 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 50 a 300 mm. | kg | 1463 | 0 | 0
¦ 001.004.011.002 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350 a 600 mm. | kg | 4130 | 0 | 0
¦ 001.004.011.003 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 700 a 1200 mm. | kg | 1240 | 0 | 0
¦ 001.004.012 | MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE CARGA |  |  |  | 0
¦ 001.004.012.001 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 1043 | 0 | 0
¦ 001.004.013 | DIVERSOS |  |  |  | 0
¦ 001.004.013.001 | Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8", articulável, dim. 1,04x1,07m (0,80x0,80m), inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.013.002 | Confecção e instalação de grade de retenção de sólidos, executada com barra de ferro 1" x 1/4" espaçados de 2,5cm, inclusive pintura anti-corrosiva | m2 | 0.6 | 0 | 0
¦ 001.004.013.003 | Confecção e instalação de grade de fechamento em aço, com 05 barras chatas 1 1/2" x 3/16" na horizontal espaçadas a cada 5cm e na vertical barras diam. = 3/4" x 541mm a cada 1,00m | m | 58.1 | 0 | 0
¦ 001.004.013.004 | Confecção e instalação de grade de piso articulada, dim. 2,10x0,70m, executada em barras chatas 1"x1/4" e cantoneira 1 1/4"x1 1/4"x1/4", inclusive alça, cadeado, dobradiça e proteção anti-ferrugem e pintura | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.013.005 | Confecção e instalação de grade de piso fixa, dim. 2,10x0,70m, executada em barras chatas 1"x1/4" e cantoneira 1 1/4"x1 1/4"x1/4", inclusive proteção anti-ferrugem e pintura | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.013.006 | Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8", articulável, dim. 1,44x1,47m (1,20x1,20m), inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.013.007 | Confecção e instalação de guarda-corpo em tubo de aço, diam. 1 1/2" , ht=1,10m, com esp. entre montantes de no máximo 1,20m, com barra intermediária h=0,55m, inclusive acessórios de fixação | m | 25.7 | 0 | 0
¦ 001.004.013.008 | Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m | m | 3.1 | 0 | 0
¦ 001.004.013.009 | Confecção e instalação de escada de marinheiro h=3,95m com guarda-corpo h=1,75m em aço, l=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", espaçadas a cada 30cm e proteção em barra chatas 2"x3/16" | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.013.010 | Confecção e instalação de escada de marinheiro h=5,85m com guarda-corpo h=3,65m, em aço, l=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", espaçadas a cada 30cm e proteção em barra chatas 2"x3/16" | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.013.011 | Confecção e instalação de escada de marinheiro h=5,00m com guarda-corpo h=2,45m, em aço, l=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", espaçadas a cada 30cm e proteção em barra chatas 2"x3/16" | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.013.012 | Fornecimento e instalação de cesto de aço inox 304, com fundo perfurado, dim. = 0,79x0,39x0,30m, aba de 53mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.013.013 | Aplicação de primer universal - 2 demãos | m2 | 164 | 0 | 0
¦ 001.004.013.014 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 164 | 0 | 0
¦ 001.004.014 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.004.014.001 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.004.014.001.001 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 146 | 0 | 0
¦ 001.004.014.001.002 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 65 | 0 | 0
¦ 001.004.014.001.003 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 65 | 0 | 0
¦ 001.004.014.001.004 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base) | m3 | 11 | 0 | 0
¦ 001.004.014.001.005 | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | m3 | 13 | 0 | 0
¦ 001.004.014.001.006 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 252 | 0 | 0
¦ 001.004.014.001.007 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 63 | 0 | 0
¦ 001.004.014.001.008 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas | m2 | 82 | 0 | 0
¦ 001.004.014.001.009 | Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, espessura = 7cm | m2 | 2.7 | 0 | 0
¦ 001.004.014.001.010 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | m2 | 3.6 | 0 | 0
¦ 001.004.014.002 | PAISAGISMO |  |  |  | 0
¦ 001.004.014.002.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 17 | 0 | 0
¦ 001.004.014.002.002 | Irrigação diária | m2x | 1019 | 0 | 0
¦ 001.004.015 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
¦ 001.004.015.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 147 | 0 | 0
¦ 001.004.015.002 | Remoção de tapume | m2 | 176 | 0 | 0
¦ 001.004.015.003 | As Built | m2 | 151 | 0 | 0
¦ 001.004.015.004 | Limpeza geral | m2 | 151 | 0 | 0
¦ 001.004.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 0
¦ 001.004.016.001 | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.004.016.001.001 | Bóia elétrica para reservatório inferior ou superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,0mm², 450/ 750v / 70°c | m | 60 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 104 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.004 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 52 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.005 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | m | 27 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.006 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm², 1kv / 90º C | m | 80 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.007 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 119 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.008 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | kg | 40 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.009 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 29 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.010 | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.011 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.012 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.013 | Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.014 | Centro de comando de motor"CCM4", conforme diagrama | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.015 | Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4" | un | 10 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.016 | Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 1/2", com tampa cega | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.017 | Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.018 | Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1 1/4", para cabos de diametro de 31 a 34 mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.019 | Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1/2", para cabos de diametro de 12,5 a 15 mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.020 | Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/4", para cabos de diametro de 17,5 a 20 mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.021 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.022 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.023 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 39 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.024 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 42 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.025 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.026 | Luminária industrial em chapa de aço, blindada, a prova de tempo, p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w (tecnolux - ref tb165/24 ou similar), exclusive reator e lâmpadas | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.027 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.001.028 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m2 | 1.5 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002 | SUBESTAÇÃO AÉREA |  |  |  | 0
¦ 001.004.016.002.001 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.002 | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 29 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.003 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.004 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.005 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.006 | Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.007 | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 125mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.008 | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.009 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.010 | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.011 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | m | 9 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.012 | Fornecimento de fio de alumínio recozido p/ amarração 4 awg | kg | 0.1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.013 | Fornecimento de fio de cobre recozido p/ amarração 6 awg | kg | 1.7 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.014 | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.015 | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.016 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.017 | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.018 | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.019 | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.020 | Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² | un | 4 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.021 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento | un | 11 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.022 | Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.023 | Fornecimento de estribo normal alça 2 awg | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.024 | Equipe padrão eletrobrás p/serv. em rede distrib. energia elétrica | us | 65.45 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.025 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.026 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.027 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.028 | Cabeçote de alumínio de 3" | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.029 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3" | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.030 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3" | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.031 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.032 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m2 | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.002.033 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 0.7 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003 | EXTENSÃO DE REDE |  |  |  | 0
¦ 001.004.016.003.001 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.002 | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 93 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.003 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un | 12 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.004 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 15 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.005 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.006 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm | un | 9 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.007 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.008 | Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento | un | 10 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.009 | Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 125mm | un | 10 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.010 | Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.011 | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 15 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.012 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.013 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.014 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento | Un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.015 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.016 | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 7.5 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.017 | Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - fornecimento | kg | 29.1 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.018 | Fornecimento de fio de alumínio recozido p/ amarração 4 awg | kg | 0.7 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.019 | Fornecimento de fita de proteção de alumínio 1 x 10mm | kg | 0.3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.020 | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 15 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.021 | Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.022 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.023 | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | un | 15 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.024 | Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.025 | Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.026 | Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.027 | Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.016.003.028 | Equipe padrão eletrobrás p/serv. em rede distrib. energia elétrica | us | 291.37 | 0 | 0
¦ 001.005 | EMISSÁRIO POR RECALQUE EE 1/10, EE 2/10, EE3/10 (PARCIAL) E EE 4/10 (TOTAL) |  |  |  | 0
¦ 001.005.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.005.001.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários | m | 2928.9 | 0 | 0
¦ 001.005.001.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 2928.9 | 0 | 0
¦ 001.005.001.003 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 340 | 0 | 0
¦ 001.005.002 | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.005.002.001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 43.23 | 0 | 0
¦ 001.005.002.002 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 171.46 | 0 | 0
¦ 001.005.002.003 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 240.05 | 0 | 0
¦ 001.005.002.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 2400.51 | 0 | 0
¦ 001.005.002.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 411.52 | 0 | 0
¦ 001.005.003 | ESCORAMENTO |  |  |  | 0
¦ 001.005.003.001 | ESCORAMENTO PRANCHA METÁLICA |  |  |  | 0
¦ 001.005.003.001.001 | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 9562.68 | 0 | 0
¦ 001.005.003.001.002 | Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 173.4 | 0 | 0
¦ 001.005.004 | REBAIXAMENTO |  |  |  | 0
¦ 001.005.004.001 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador | H | 60 | 0 | 0
¦ 001.005.004.002 | Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) | m | 1945.5 | 0 | 0
¦ 001.005.004.003 | Locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual | h | 1556.4 | 0 | 0
¦ 001.005.005 | ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.005.005.001 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 463.16 | 0 | 0
¦ 001.005.005.002 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 226.2 | 0 | 0
¦ 001.005.005.003 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferênc | m3 | 29.97 | 0 | 0
¦ 001.005.005.004 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ potência:88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível d | m3 | 4134.53 | 0 | 0
¦ 001.005.005.005 | Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de int | m3 | 1080.15 | 0 | 0
¦ 001.005.005.006 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 4096.88 | 0 | 0
¦ 001.005.005.007 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 13509.05 | 0 | 0
¦ 001.005.005.008 | Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem controle do grau de compactação | m3 | 3151.45 | 0 | 0
¦ 001.005.006 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.005.006.001 | Lastro de areia | m3 | 4.32 | 0 | 0
¦ 001.005.007 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 001.005.007.001 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 500 mm | m | 2328 | 0 | 0
¦ 001.005.007.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | m | 284 | 0 | 0
¦ 001.005.007.003 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm | m | 318 | 0 | 0
¦ 001.005.007.004 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021 | m | 24 | 0 | 0
¦ 001.005.007.005 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.007.006 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 400 mm | un | 20 | 0 | 0
¦ 001.005.007.007 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.005.007.008 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.005.007.009 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 300 mm | un | 20 | 0 | 0
¦ 001.005.008 | BLOCOS DE ANCORAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.005.008.001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 27 | 0 | 0
¦ 001.005.008.002 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | m2 | 115.5 | 0 | 0
¦ 001.005.009 | DESCARGAS E VENTOSAS |  |  |  | 0
¦ 001.005.009.001 | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.005.009.002 | Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.009.003 | Caixa de Alvenaria para Ventosas de Emissários ou Adutoras DN 400 a 500mm, Inclusive Tampão TD-600. | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.009.004 | Caixa de descarga tipo 5 para emissário até DN=400 a 700mm, inclusive tampão TD-5. | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.005.010 | FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.005.010.001 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 2945.3 | 0 | 0
¦ 001.005.010.002 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 510 | 0 | 0
¦ 001.005.010.003 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m3 | 209.24 | 0 | 0
¦ 001.005.010.004 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m3 | 7.68 | 0 | 0
¦ 001.005.010.005 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m3 | 101.24 | 0 | 0
¦ 001.005.010.006 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m3 | 1112.78 | 0 | 0
¦ 001.005.010.007 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 119.54 | 0 | 0
¦ 001.005.010.008 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 16.91 | 0 | 0
¦ 001.005.010.009 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 39 | 0 | 0
¦ 001.005.010.010 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. | m3 | 2493.79 | 0 | 0
¦ 001.005.010.011 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 55253.06 | 0 | 0
¦ 001.005.011 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.005.011.001 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base) | m3 | 694.5 | 0 | 0
¦ 001.005.011.002 | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | m3 | 798.68 | 0 | 0
¦ 001.005.011.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 24926.53 | 0 | 0
¦ 001.005.011.004 | Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) | m3 | 11.7 | 0 | 0
¦ 001.005.011.005 | Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão) | m3 | 13.46 | 0 | 0
¦ 001.005.011.006 | Escavação e carga material jazida | m3 | 13.46 | 0 | 0
¦ 001.005.011.007 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 918.3 | 0 | 0
¦ 001.005.011.008 | Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulho | m³ | 670.26 | 0 | 0
¦ 001.005.011.009 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3x | 30496.78 | 0 | 0
¦ 001.005.011.010 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 6291.7 | 0 | 0
¦ 001.005.011.011 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txk | 13565.19 | 0 | 0
¦ 001.005.011.012 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | m2 | 109.73 | 0 | 0
¦ 001.005.012 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
¦ 001.005.012.001 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 2969 | 0 | 0
¦ 001.005.012.002 | Cadastro de Redes de Esgoto | m | 2969 | 0 | 0
¦ 001.005.012.003 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 21585 | 0 | 0
¦ 001.005.013 | TRAVESSIA EM PONTE (SB-4/10) |  |  |  | 0
¦ 001.005.013.001 | Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350 a 600 mm. | kg | 10573 | 0 | 0
¦ 001.005.013.002 | Suporte em aço tipo mão-francesa para fixação de tubos DN 500mm em pontes | un | 15 | 0 | 0
¦ 001.006 | FRETE DE MATERIAIS |  |  |  | 0
¦ 001.006.001 | TRANSPORTE DE AGREGADOS (Volume total de agregados x DMT 40km) |  |  |  | 0
¦ 001.006.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) - Areia 446,49 m3 x 40 km | tkm | 17859.6 | 0 | 0
¦ 001.006.001.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) - Pedra britada - 1684,32 m3 x 40 km | tkm | 67372.8 | 0 | 0
¦ 002 | SES DE ARACAJU-SE - MATERIAIS |  |  |  | 0
¦ 002.001 | REDE COLETORA SUB-BACIA 1/10 |  |  |  | 0
¦ 002.001.001 | CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 002.001.001.001 | Fornecimento de selim elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100mm - Rev 01 | un | 44 | 0 | 0
¦ 002.001.001.002 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 33 | 0 | 0
¦ 002.001.001.003 | Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 11 | 0 | 0
¦ 002.002 | REDE COLETORA SUB-BACIA 2/10 |  |  |  | 0
¦ 002.002.001 | CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 002.002.001.001 | Fornecimento de selim elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100mm - Rev 01 | un | 94 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 83 | 0 | 0
¦ 002.002.001.003 | Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 11 | 0 | 0
¦ 002.003 | REDE COLETORA SUB-BACIA 3/10 |  |  |  | 0
¦ 002.003.001 | CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 002.003.001.001 | Fornecimento de selim elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100mm - Rev 01 | un | 79 | 0 | 0
¦ 002.003.001.002 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 372 | 0 | 0
¦ 002.003.001.003 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 150 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.003.001.004 | Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 47 | 0 | 0
¦ 002.003.001.005 | Te, pvc, 90 graus, bbb, je, dn 150 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.004 | REDE COLETORA SUB-BACIA 4/10 |  |  |  | 0
¦ 002.004.001 | CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 002.004.001.001 | Fornecimento de selim elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100mm - Rev 01 | un | 282 | 0 | 0
¦ 002.004.001.002 | Fornecimento de selim elástico para rede coletora de esgotos DN 200 x 100mm - Rev 01 | un | 88 | 0 | 0
¦ 002.004.001.003 | Selim 90° soldavel, pvc p/ rede colet.esgoto d= 250 x 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | un | 31 | 0 | 0
¦ 002.004.001.004 | Selim compacto em pvc, sem travas, dn 300 x 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 18 | 0 | 0
¦ 002.004.001.005 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 372 | 0 | 0
¦ 002.004.001.006 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 150 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 10 | 0 | 0
¦ 002.004.001.007 | Curva longa pvc, pb, je, 90 graus, dn 400 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.004.001.008 | Curva longa pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 47 | 0 | 0
¦ 002.004.001.009 | Te, pvc, 90 graus, bbb, je, dn 150 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 10 | 0 | 0
¦ 002.004.001.010 | Te, pvc, 90 graus, bbb, je, dn 400 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE 4/10 |  |  |  | 0
¦ 002.005.001 | TUBULAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 002.005.001.001 | Tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 400mm, L=1,10m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.001.002 | Tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 400mm, L=0,87m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.001.003 | Tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 400mm, L=0,65m | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.001.004 | Tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 250mm, L=2,44m | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.001.005 | Tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 250mm, L=0,45m | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.001.006 | Tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 400mm, L=1,40m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.002 | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0
¦ 002.005.002.001 | Curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 400mm | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.005.002.002 | Curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.002.003 | Curva 90º, em ferro fundido, com flanges e pé, pn 10, diam. = 400mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.002.004 | Tê em ferro fundido com flanges pn 10, diam. = 400 x 300mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.002.005 | Redução em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 300 x 250mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.002.006 | Redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 500 x 400mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.002.007 | Luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 800mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.002.008 | Junta de desmontagem travada axialmente, pn 10, diam. = 400 mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.002.009 | Junta gibault em ferro fundido, diam. = 400mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.002.010 | Flange cego, em ferro fundido, pn 10, diam. = 400mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.002.011 | Toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 10, diam. = 400mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.003 | AESSÓRIOS PARA FLANGES |  |  |  | 0
¦ 002.005.003.001 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 400mm | un | 21 | 0 | 0
¦ 002.005.003.002 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 300mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.003.003 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 250mm | un | 18 | 0 | 0
¦ 002.005.003.004 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 200mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.003.005 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 24 x 100mm | un | 336 | 0 | 0
¦ 002.005.003.006 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | un | 36 | 0 | 0
¦ 002.005.003.007 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | un | 240 | 0 | 0
¦ 002.005.004 | CONEXÕES EM AÇO |  |  |  | 0
¦ 002.005.004.001 | Redução Flange-Flange, Classe de Pressão PN10, d=400x200MM | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.005 | VÁLVULAS E COMPORTAS |  |  |  | 0
¦ 002.005.005.001 | Registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e volante, pn 10, tipo "euro 23", diam. = 250mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.005.002 | Registro chato em ferro fundido, com flanges e volante, pn 10, diam. = 400mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.005.003 | Válvula de Retenção, portinhola única, wafer, com tirantes, pn 10, diam. = 250mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.005.005.004 | Comporta quadrada em ferro fundido, sentido duplo de fluxo, diam. = 800mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.006 | ACESSÓRIOS PARA MANOBRA |  |  |  | 0
¦ 002.005.006.001 | Pedestal de suspensão de ferro fundido, com redução simples e indicador, diam. = 800mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.006.002 | Haste de prolongamento de aço, com roscas, diam. = 1 3/4", L = 4,90m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.006.003 | Mancal intermediário, em ferro fundido, diam. = 1 3/4" | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.007 | POÇO DE DRENAGEM |  |  |  | 0
¦ 002.005.007.001 | Conjunto moto-bomba submersível, 220 V, 0,50 CV, 3450 rpm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.008 | EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE CARGA |  |  |  | 0
¦ 002.005.008.001 | Ponte rolante suspensa tipo Univiga elétrica, cap. 1t, 6,70m de vão, inclusive viga de sustentação, perfil "I" x 4,25m, pintadas, talha elétrica de corrente com carro trole motorizado, cap. 1 t, altura de elevação = 9m e barramento blindado | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.005.009 | SUBESTAÇÃO AÉREA |  |  |  | 0
¦ 002.005.009.001 | Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 112,5 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v,em oleo isolante tipo mineral | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.006 | EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 1/10 |  |  |  | 0
¦ 002.006.001 | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0
¦ 002.006.001.001 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.007 | EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 2/10 |  |  |  | 0
¦ 002.007.001 | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0
¦ 002.007.001.001 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.008 | EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 3/10 |  |  |  | 0
¦ 002.008.001 | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0
¦ 002.008.001.001 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.008.001.002 | Fornecimento de curva 45º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.008.002 | CONEXÕES EM PVC |  |  |  | 0
¦ 002.008.002.001 | Luva de correr defofo, pvc, je, dn 150 mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.009 | EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 4/10 |  |  |  | 0
¦ 002.009.001 | TUBULAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 002.009.001.001 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.009.001.002 | Tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 200mm, L=0,60m | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.009.001.003 | Toco em ferro fundido com flanges pn 10, comp. = 0,50m, diam. = 300mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.009.002 | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0
¦ 002.009.002.001 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.009.002.002 | Curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 500mm | un | 9 | 0 | 0
¦ 002.009.002.003 | Curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 500mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.009.002.004 | Curva 22º30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 500mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.009.002.005 | Curva 11º15' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 500mm | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.009.002.006 | Tê em ferro fundido com flanges pn 10, diam. = 300 x 200mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.009.002.007 | Tê de ferro fundido com bolsas e flange pn 10, JGS, diam. = 500 x 200mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.009.002.008 | Tê de ferro fundido com bolsas e flange pn 10, JGS, diam. = 500 x 100mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.009.002.009 | Flange cego, em fofo, pn 10, d= 300mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.009.003 | CONEXÕES EM PRFV |  |  |  | 0
¦ 002.009.003.001 | Luva de correr, em PRFV Defofo, pn 10, SN 5000, diam = 500mm | un | 5 | 0 | 0
¦ 002.009.004 | ACESSÓRIOS PARA JUNTA DE FLANGES |  |  |  | 0
¦ 002.009.004.001 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 300mm | un | 12 | 0 | 0
¦ 002.009.004.002 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 200mm | un | 15 | 0 | 0
¦ 002.009.004.003 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 100mm | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.009.004.004 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | un | 144 | 0 | 0
¦ 002.009.004.005 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | un | 120 | 0 | 0
¦ 002.009.004.006 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm | un | 32 | 0 | 0
¦ 002.009.005 | VÁLVULAS E VENTOSAS |  |  |  | 0
¦ 002.009.005.001 | Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 200mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.009.005.002 | Registro de gaveta em ferro fundido tipo chato, com flanges e volante, pn 10, diam. = 100mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.009.005.003 | Ventosa quadrifunção para esgoto sanitário, ferro fundido, com flanges pn-10, dn-4" | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.009.006 | TRAVESSIA EM PONTE |  |  |  | 0
¦ 002.009.006.001 | TUBULAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 002.009.006.001.001 | Tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 500mm, L=3,92m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.009.006.001.002 | Tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 500mm, L=3,77m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.009.006.001.003 | Tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 500mm, L=2,80m | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.009.006.001.004 | Tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 500mm, L=2,03m | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.009.006.001.005 | Tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 500mm, L=5,80m | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.009.006.001.006 | Tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 500mm, L=3,10m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.009.006.001.007 | Tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 500mm, L=3,05m | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.009.006.001.008 | Toco em ferro fundido com flanges pn 10, comp. = 0,25m, diam. = 500mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.009.006.002 | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO |  |  |  | 0
¦ 002.009.006.002.001 | Curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 500mm | un | 8 | 0 | 0
¦ 002.009.006.003 | ACESSÓRIOS PARA JUNTA DE FLANGES |  |  |  | 0
¦ 002.009.006.003.001 | Arruela para junta c/ flanges pn 10, conforme norma ABNT, d= 500mm | un | 22 | 0 | 0
¦ 002.009.006.003.002 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 24 x 100mm | un | 440 | 0 | 0
|  |  |  | Total Geral | 0