## teste
Cód | Item | Un | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
¦ 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0
¦ 001.001 | Chefia da Obra, Administração do Contrato, Planejamento, Controle, Produção e Segurança. |  |  |  | 0
¦ 001.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 66 | 0 | 0
¦ 001.001.002 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 396 | 0 | 0
¦ 001.001.002.001 | Vigia noturno com encargos complementares | h | 396 | 0 | 0
¦ 001.002 | Veículo da Administração |  |  |  | 0
¦ 001.002.001 | Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento | h | 66 | 0 | 0
¦ 002 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
¦ 002.001 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
¦ 002.001.001 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 0 | 0
¦ 002.001.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.005 | Conjunto de tenda plástica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.006 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 6 | 0 | 0
¦ 002.002 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
¦ 002.002.001 | Aluguel mensal de área | mês | 6 | 0 | 0
¦ 002.002.002 | Água - dispêndio mensal | mês | 6 | 0 | 0
¦ 002.002.003 | Consumo de energia elétrica | mês | 6 | 0 | 0
¦ 002.002.004 | Telefone - dispêndio mensal | mês | 6 | 0 | 0
¦ 002.002.005 | Material de limpeza | mês | 6 | 0 | 0
¦ 002.002.006 | Material de escritório | mês | 6 | 0 | 0
¦ 003 | EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DA EE-38A, BACIA 2/17A |  |  |  | 0
¦ 003.001 | SERVIÇO PRELIMINAR |  |  |  | 0
¦ 003.001.001 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras | m | 454.81 | 0 | 0
¦ 003.001.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 454.81 | 0 | 0
¦ 003.002 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
¦ 003.002.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 140.8 | 0 | 0
¦ 003.002.002 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 132.08 | 0 | 0
¦ 003.002.003 | Carga manual de material de 2ª categoria | m3 | 11.26 | 0 | 0
¦ 003.002.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 65.9 | 0 | 0
¦ 003.003 | SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA |  |  |  | 0
¦ 003.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 8.64 | 0 | 0
¦ 003.003.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 8.64 | 0 | 0
¦ 003.003.003 | Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso) | m | 24 | 0 | 0
¦ 003.004 | ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 003.004.001 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 334.29 | 0 | 0
¦ 003.004.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 170.09 | 0 | 0
¦ 003.004.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 765.39 | 0 | 0
¦ 003.005 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 003.005.001 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm | m | 454.81 | 0 | 0
¦ 003.006 | FECHAMENTO DE VALA |  |  |  | 0
¦ 003.006.001 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 272.89 | 0 | 0
¦ 003.006.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 203.45 | 0 | 0
¦ 003.007 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
¦ 003.007.001 | Sub-Base |  |  |  | 0
¦ 003.007.001.001 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 54.58 | 0 | 0
¦ 003.007.001.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2824.37 | 0 | 0
¦ 003.007.001.003 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 54.58 | 0 | 0
¦ 003.007.002 | Base |  |  |  | 0
¦ 003.007.002.001 | Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | m3 | 54.58 | 0 | 0
¦ 003.007.002.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2824.37 | 0 | 0
¦ 003.007.002.003 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 54.58 | 0 | 0
¦ 003.007.003 | Asfalto |  |  |  | 0
¦ 003.007.003.001 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 258.14 | 0 | 0
¦ 003.007.003.002 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txk | 929.28 | 0 | 0
¦ 003.007.004 | Paralelepípedo |  |  |  | 0
¦ 003.007.004.001 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | m2 | 132.08 | 0 | 0
¦ 003.008 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
¦ 003.008.001 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 454.81 | 0 | 0
¦ 003.008.002 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1591.84 | 0 | 0
¦ 003.009 | DIVERSOS |  |  |  | 0
¦ 003.009.001 | Caixa para ventosa para diâmetro de 50 a 150mm (mv-04-326) | un | 1 | 0 | 0
¦ 003.009.002 | Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 004 | EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 38A - BARROSO |  |  |  | 0
¦ 004.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 004.001.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 212.63 | 0 | 0
¦ 004.001.002 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 212.63 | 0 | 0
¦ 004.002 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
¦ 004.002.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 54 | 0 | 0
¦ 004.002.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 44.94 | 0 | 0
¦ 004.002.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m | m3 | 50.34 | 0 | 0
¦ 004.002.004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 130.63 | 0 | 0
¦ 004.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 587.83 | 0 | 0
¦ 004.002.006 | Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal | ms | 2 | 0 | 0
¦ 004.002.007 | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 159.98 | 0 | 0
¦ 004.002.008 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 48.8 | 0 | 0
¦ 004.003 | ESTRUTURAS EM CONCRETO |  |  |  | 0
¦ 004.003.001 | Lastro de brita 2 | m3 | 2.1 | 0 | 0
¦ 004.003.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.05 | 0 | 0
¦ 004.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 43.8 | 0 | 0
¦ 004.003.004 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 246.78 | 0 | 0
¦ 004.003.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1615 | 0 | 0
¦ 004.004 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 004.004.001 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 219.87 | 0 | 0
¦ 004.005 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 004.005.001 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 1589.66 | 0 | 0
¦ 004.006 | PINTURA |  |  |  | 0
¦ 004.006.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 10.42 | 0 | 0
¦ 004.006.002 | Aplicação de primer universal - 2 demãos | m2 | 10.42 | 0 | 0
¦ 004.007 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0
¦ 004.007.001 | Escada Marinheiro em aço CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01 | m | 9.3 | 0 | 0
¦ 004.007.002 | Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio | m2 | 3.69 | 0 | 0
¦ 004.007.003 | Limpeza geral | m2 | 203.95 | 0 | 0
¦ 004.008 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 004.008.001 | Portão padrão DESO em chapa modelo "D", dimensões 4,00 x 1,60m, inclusive pintura | un | 8 | 0 | 0
¦ 004.008.002 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020 | m2 | 18.47 | 0 | 0
¦ 004.008.003 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 53.16 | 0 | 0
¦ 004.008.004 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 | 10.78 | 0 | 0
¦ 004.008.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 558.07 | 0 | 0
¦ 004.008.006 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 53.92 | 0 | 0
¦ 004.008.007 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m2 | 134.55 | 0 | 0
¦ 004.008.008 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 57.82 | 0 | 0
¦ 004.008.009 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m2 | 53.82 | 0 | 0
¦ 004.009 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
¦ 004.009.001 | Poste concreto duplo T (DT) 7/150 | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.002 | Fornecimento de porca olhal | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.009.003 | Cabeçote de alumínio de 1" | Un | 1 | 0 | 0
¦ 004.009.004 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 12 | 0 | 0
¦ 004.009.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 6 | 0 | 0
¦ 004.009.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 5 | 0 | 0
¦ 004.009.007 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 19 | 0 | 0
¦ 004.009.008 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 12 | 0 | 0
¦ 004.009.009 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.009.010 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.009.011 | Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, com chave seletora | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.009.012 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.013 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.014 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | un | 6 | 0 | 0
¦ 004.009.015 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.016 | Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.017 | Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar) | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.018 | Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.019 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 3 | 0 | 0
¦ 004.009.020 | Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.021 | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3/4" | m | 18 | 0 | 0
¦ 004.009.022 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 28 | 0 | 0
¦ 004.009.023 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 26 | 0 | 0
¦ 004.009.024 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 5 | 0 | 0
¦ 004.009.025 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento | kg | 0.8 | 0 | 0
¦ 004.009.026 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.009.027 | Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.009.028 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.009.029 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.009.030 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.031 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 42 | 0 | 0
¦ 004.009.032 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | m | 80 | 0 | 0
¦ 004.009.033 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 50 | 0 | 0
¦ 004.009.034 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 178 | 0 | 0
¦ 004.009.035 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 4.8 | 0 | 0
¦ 004.009.036 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 0 | 0
¦ 004.009.037 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 2 | 0 | 0
¦ 004.009.038 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Total Geral | 0