## teste
Cód | Item | Un | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
¦ 001 | SERVIÇOS |  |  |  | 0
¦ 001.001 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
¦ 001.001.001 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 0
¦ 001.001.001.001 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 6 | 0 | 0
¦ 001.001.001.002 | Conjunto de tenda plástica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.001.001.003 | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 100 | 0 | 0
¦ 001.001.001.004 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 6 | 0 | 0
¦ 001.001.001.005 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m2 | 50 | 0 | 0
¦ 001.001.002 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
¦ 001.001.002.001 | Água - dispêndio mensal | mês | 6 | 0 | 0
¦ 001.001.002.002 | Consumo de energia elétrica | mês | 6 | 0 | 0
¦ 001.001.002.003 | Material de limpeza | mês | 6 | 0 | 0
¦ 001.001.002.004 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.001.002.005 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 400 | 0 | 0
¦ 001.001.002.006 | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada | km | 300 | 0 | 0
¦ 001.002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  | 0
¦ 001.002.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
¦ 001.002.001.001 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 640 | 0 | 0
¦ 001.002.001.002 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 1056 | 0 | 0
¦ 001.003 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 01 – EEAB1 |  |  |  | 0
¦ 001.003.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.003.001.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 19.29 | 0 | 0
¦ 001.003.001.002 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 61.21 | 0 | 0
¦ 001.003.001.003 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 3.8 | 0 | 0
¦ 001.003.001.004 | Regularização Manual | m2 | 309.6 | 0 | 0
¦ 001.003.001.005 | Cascalho (piçarra branca) aplicado | m3 | 16.44 | 0 | 0
¦ 001.003.001.006 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m2 | 258.8 | 0 | 0
¦ 001.003.001.007 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 71.34 | 0 | 0
¦ 001.003.001.008 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 201.55 | 0 | 0
¦ 001.003.001.009 | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 52.5 | 0 | 0
¦ 001.003.001.010 | Calha meio-tubo de concreto simples d=600mm p/agua pluvial | m | 45.8 | 0 | 0
¦ 001.003.002 | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  |  | 0
¦ 001.003.002.001 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 2.49 | 0 | 0
¦ 001.003.003 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS |  |  |  | 0
¦ 001.003.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 210.31 | 0 | 0
¦ 001.003.004 | ESCORAMENTO |  |  |  | 0
¦ 001.003.004.001 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | m2 | 153.97 | 0 | 0
¦ 001.003.005 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 001.003.005.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.39 | 0 | 0
¦ 001.003.005.002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.88 | 0 | 0
¦ 001.003.005.003 | Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 4.54 | 0 | 0
¦ 001.003.005.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 89.96 | 0 | 0
¦ 001.003.005.005 | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020 | m3 | 4.55 | 0 | 0
¦ 001.003.006 | EDIFICAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 001.003.006.001 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 3.15 | 0 | 0
¦ 001.003.006.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 23.54 | 0 | 0
¦ 001.003.006.003 | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | m2 | 29.98 | 0 | 0
¦ 001.003.006.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 53.51 | 0 | 0
¦ 001.003.006.005 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 23.54 | 0 | 0
¦ 001.003.006.006 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 25.47 | 0 | 0
¦ 001.003.006.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 23.54 | 0 | 0
¦ 001.003.006.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 25.47 | 0 | 0
¦ 001.003.006.009 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 62.53 | 0 | 0
¦ 001.003.006.010 | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes | m | 19.5 | 0 | 0
¦ 001.003.006.011 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 62.53 | 0 | 0
¦ 001.003.007 | PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS |  |  |  | 0
¦ 001.003.007.001 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.007.002 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.1 | 0 | 0
¦ 001.003.008 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
¦ 001.003.008.001 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2") | m | 39 | 0 | 0
¦ 001.003.008.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 7 | 0 | 0
¦ 001.003.008.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.003.008.004 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.04 | 0 | 0
¦ 001.003.008.005 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 4.8 | 0 | 0
¦ 001.003.009 | INSTALAÇAO E MONTAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.003.009.001 | Equipe de montagem hidromecânica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 150 cv | h | 48 | 0 | 0
¦ 001.003.009.002 | Equipe de instalação elétrica | h | 176 | 0 | 0
¦ 001.003.009.003 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 6600 | 0 | 0
¦ 001.003.010 | LIMPEZA |  |  |  | 0
¦ 001.003.010.001 | Limpeza geral | m2 | 531.52 | 0 | 0
¦ 001.004 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 02 – EEAB2 |  |  |  | 0
¦ 001.004.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.004.001.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 50.27 | 0 | 0
¦ 001.004.001.002 | Regularização Manual | m2 | 206.94 | 0 | 0
¦ 001.004.001.003 | Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03 | m | 160 | 0 | 0
¦ 001.004.001.004 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 206.94 | 0 | 0
¦ 001.004.001.005 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 62.88 | 0 | 0
¦ 001.004.001.006 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 | m2 | 153.12 | 0 | 0
¦ 001.004.001.007 | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 51.8 | 0 | 0
¦ 001.004.001.008 | Lastro de brita 1 | m3 | 49.91 | 0 | 0
¦ 001.004.002 | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA |  |  |  | 0
¦ 001.004.002.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 31.47 | 0 | 0
¦ 001.004.002.002 | Regularização Manual | m2 | 145.88 | 0 | 0
¦ 001.004.002.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 10.09 | 0 | 0
¦ 001.004.002.004 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 73.55 | 0 | 0
¦ 001.004.003 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 001.004.003.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.58 | 0 | 0
¦ 001.004.003.002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 13.05 | 0 | 0
¦ 001.004.003.003 | Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 8.65 | 0 | 0
¦ 001.004.003.004 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 64.85 | 0 | 0
¦ 001.004.004 | EDIFICAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 001.004.004.001 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 30.3 | 0 | 0
¦ 001.004.004.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 41.36 | 0 | 0
¦ 001.004.004.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 14.4 | 0 | 0
¦ 001.004.004.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 1.21 | 0 | 0
¦ 001.004.004.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 41.36 | 0 | 0
¦ 001.004.004.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 125.01 | 0 | 0
¦ 001.004.004.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 125.01 | 0 | 0
¦ 001.004.004.008 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 4.2 | 0 | 0
¦ 001.004.004.009 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | m2 | 17.1 | 0 | 0
¦ 001.004.004.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) | m2 | 75.75 | 0 | 0
¦ 001.004.005 | PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS |  |  |  | 0
¦ 001.004.005.001 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.005.002 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 2.1 | 0 | 0
¦ 001.004.005.003 | Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm | m2 | 8 | 0 | 0
¦ 001.004.005.004 | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | m2 | 7 | 0 | 0
¦ 001.004.005.005 | Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na cor preta ou similar | m2 | 17.25 | 0 | 0
¦ 001.004.006 | COBERTURA |  |  |  | 0
¦ 001.004.006.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais | m2 | 9.7 | 0 | 0
¦ 001.004.006.002 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 | m2 | 9.7 | 0 | 0
¦ 001.004.006.003 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 0.4 | 0 | 0
¦ 001.004.006.004 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 27.9 | 0 | 0
¦ 001.004.006.005 | Emassamento de algeroz | m | 14.6 | 0 | 0
¦ 001.004.007 | DRENAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.004.007.001 | Locação de rede de drenagem | m | 43 | 0 | 0
¦ 001.004.007.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 43 | 0 | 0
¦ 001.004.007.003 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 124.4 | 0 | 0
¦ 001.004.007.004 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 112.24 | 0 | 0
¦ 001.004.007.005 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 43 | 0 | 0
¦ 001.004.007.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.007.007 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.008 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
¦ 001.004.008.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 9 | 0 | 0
¦ 001.004.008.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.008.003 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.04 | 0 | 0
¦ 001.004.008.004 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 4.8 | 0 | 0
¦ 001.004.009 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.004.009.001 | Equipe de montagem hidromecânica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 150 cv | h | 48 | 0 | 0
¦ 001.004.009.002 | Equipe de instalação elétrica | h | 176 | 0 | 0
¦ 001.004.009.003 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 4400 | 0 | 0
¦ 001.004.010 | LIMPEZA |  |  |  | 0
¦ 001.004.010.001 | Limpeza geral | m2 | 1600 | 0 | 0
¦ 001.005 | BARRAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.005.001 | SERVIÇOS |  |  |  | 0
¦ 001.005.001.001 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 664.1 | 0 | 0
¦ 001.005.001.002 | Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa | m3 | 489 | 0 | 0
¦ 001.005.001.003 | Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m | m2 | 374.1 | 0 | 0
¦ 001.005.001.004 | Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente | m3 | 676.7 | 0 | 0
¦ 001.005.001.005 | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes | m2 | 1120.4 | 0 | 0
¦ 001.005.001.006 | Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead, e=2mm. | m2 | 172.1 | 0 | 0
¦ 001.005.001.007 | Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem | m3 | 10.3 | 0 | 0
¦ 001.005.001.008 | Hidrossemeadura | m2 | 2394.5 | 0 | 0
¦ 001.005.001.009 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 201 a 400m | m3 | 10266.2 | 0 | 0
¦ 001.005.001.010 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/2016 | m | 216.8 | 0 | 0
¦ 001.005.001.011 | Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia | dia | 66 | 0 | 0
¦ 001.005.001.012 | Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete | m3 | 43 | 0 | 0
¦ 001.005.001.013 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 2925 | 0 | 0
¦ 001.005.001.014 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 3240 | 0 | 0
¦ 002 | MATERIAIS |  |  |  | 0
¦ 002.001 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0
¦ 002.001.001 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EEAB-1 |  |  |  | 0
¦ 002.001.001.001 | Fornecimento de Comporta com sentido duplo de fluxo, tipo CQUAW, em aço inox, 1000 x 1000mm | pc | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.001.002 | Fornecimento de válvula de retenção e controladora de bomba, com flanges, em ferro fundido, diam. 300mm | pc | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.001.003 | Fornecimento de tubo com ponta e bolsa, junta elástica, em PRFV, diam. 500mm | m | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.004 | Barra chata de ferro 4 x 1/4 (5,07 kg/m) | kg | 49.1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.005 | Barra chata de ferro 2 x 5/16 (3,17 kg/m) | m | 147.36 | 0 | 0
¦ 002.001.001.006 | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3 x 5/16 (9,07 kg/m) | kg | 178.6 | 0 | 0
¦ 002.001.001.007 | Chapa aço grossa preta 1/8 (3,00mm), 24,75 kg/m2 | kg | 42.49 | 0 | 0
¦ 002.001.001.008 | Chapa aço grossa preta 5/8 (16,00mm), 125,44 kg/m2 | kg | 10.12 | 0 | 0
¦ 002.001.001.009 | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2 (0,99 kg/m) | m | 3.51 | 0 | 0
¦ 002.001.001.010 | Fornecimento de talha com acionamento elétrico, capacidade 1.000kg | cj | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.011 | Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | kg | 472.14 | 0 | 0
¦ 002.001.001.012 | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4: Tensão Secundária 220/127V-380v/220V ou 440V/254V: ligação estrela: grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.013 | Troley manual capacidade 1 t | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002 | MATERIAL ELÉTRICO - EEAB1 |  |  |  | 0
¦ 002.001.002.001 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.002.002 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm | un | 12 | 0 | 0
¦ 002.001.002.003 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.002.004 | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 22 | 0 | 0
¦ 002.001.002.005 | Fornecimento de porca olhal | un | 5 | 0 | 0
¦ 002.001.002.006 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.002.007 | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.002.008 | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.002.009 | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.002.010 | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.002.011 | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4 - Fornecimento | Un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.012 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4 | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.002.013 | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | Un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.014 | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35ka | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.015 | Haste aterramento 3/4 x3000mm 1045/cobre burndy GCWR19L30 | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.002.016 | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.002.017 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.002.018 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 60 | 0 | 0
¦ 002.001.002.019 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 20 | 0 | 0
¦ 002.001.002.020 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.002.021 | Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref:CW-400 Tecnolux, exclusive poste | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.002.022 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4 x 3m | un | 42 | 0 | 0
¦ 002.001.002.023 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | un | 11 | 0 | 0
¦ 002.001.002.024 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 400 | 0 | 0
¦ 002.001.002.025 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 15 | 0 | 0
¦ 002.001.002.026 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 15 | 0 | 0
¦ 002.001.002.027 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | m | 400 | 0 | 0
¦ 002.001.002.028 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2 e base | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.029 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.030 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.031 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.032 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.033 | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.002.034 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 30 | 0 | 0
¦ 002.001.002.035 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | m | 15 | 0 | 0
¦ 002.001.002.036 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.002.037 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 40 | 0 | 0
¦ 002.001.002.038 | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.002.039 | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.040 | Cabo coaxial rg-6 | m | 60 | 0 | 0
¦ 002.001.002.041 | Poste de concreto duplo T (DT) 16/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.003 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EEAB 2 |  |  |  | 0
¦ 002.001.003.001 | Fornecimento de válvula de retenção e controladora de bomba, com flanges, em ferro fundido, diam. 300mm | pc | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.003.002 | Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4 | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.003.003 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4 ) | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.003.004 | Fornecimento de tubo com ponta e bolsa, junta elástica, em PRFV, diam. 500mm | m | 48.5 | 0 | 0
¦ 002.001.003.005 | Fornecimento de medidor de vazão eletromagnético, diam. 350mm | pc | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.003.006 | Fornecimento de talha com acionamento elétrico, capacidade 2.000kg | cj | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.003.007 | Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | kg | 251.55 | 0 | 0
¦ 002.001.003.008 | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4: Tensão Secundária 220/127V-380v/220V ou 440V/254V: ligação estrela: grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.004 | MATERIAL ELÉTRICO - EEAB2 |  |  |  | 0
¦ 002.001.004.001 | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.004.002 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm | un | 12 | 0 | 0
¦ 002.001.004.003 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.004.004 | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 22 | 0 | 0
¦ 002.001.004.005 | Fornecimento de porca olhal | un | 5 | 0 | 0
¦ 002.001.004.006 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.004.007 | Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.004.008 | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.004.009 | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.004.010 | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.004.011 | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4 - Fornecimento | Un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.004.012 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4 | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.004.013 | Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento | Un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.004.014 | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35ka | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.004.015 | Haste aterramento 3/4 x3000mm 1045/cobre burndy GCWR19L30 | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.004.016 | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.004.017 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.004.018 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 120 | 0 | 0
¦ 002.001.004.019 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 40 | 0 | 0
¦ 002.001.004.020 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento | un | 7 | 0 | 0
¦ 002.001.004.021 | Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref:CW-400 Tecnolux, exclusive poste | un | 7 | 0 | 0
¦ 002.001.004.022 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4 x 3m | un | 14 | 0 | 0
¦ 002.001.004.023 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | un | 14 | 0 | 0
¦ 002.001.004.024 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 350 | 0 | 0
¦ 002.001.004.025 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 20 | 0 | 0
¦ 002.001.004.026 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 20 | 0 | 0
¦ 002.001.004.027 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | m | 150 | 0 | 0
¦ 002.001.004.028 | Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.004.029 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 31 | 0 | 0
¦ 002.001.004.030 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.004.031 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.004.032 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4 ), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.004.033 | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.004.034 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 130 | 0 | 0
¦ 002.001.004.035 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | m | 33 | 0 | 0
¦ 002.001.004.036 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.004.037 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 50 | 0 | 0
¦ 002.001.004.038 | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.004.039 | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico | un | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total Geral | 0