## teste
Cód | Item | Un | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
¦ 001 | PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITABAIANINHA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS |  |  |  | 0
¦ 001.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
¦ 001.001.001 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  | 0
¦ 001.001.001.001 | Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares | h | 1056 | 0 | 0
¦ 001.001.001.002 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 3168 | 0 | 0
¦ 001.001.001.003 | Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares | h | 6336 | 0 | 0
¦ 001.001.001.004 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 3168 | 0 | 0
¦ 001.001.001.005 | Almoxarife com encargos complementares | h | 3168 | 0 | 0
¦ 001.001.001.006 | Auxiliar de escritorio com encargos complementares | h | 3168 | 0 | 0
¦ 001.001.001.007 | Apontador ou apropriador com encargos complementares | h | 3168 | 0 | 0
¦ 001.001.001.008 | Vigia noturno com encargos complementares | h | 9504 | 0 | 0
¦ 001.001.001.009 | Motorista de veiículo leve com encargos complementares | h | 3168 | 0 | 0
¦ 001.002 | INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
¦ 001.002.001 | CANTEIRO CENTRAL |  |  |  | 0
¦ 001.002.001.001 | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 150 | 0 | 0
¦ 001.002.001.002 | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | m2 | 400 | 0 | 0
¦ 001.002.001.003 | Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.004 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.005 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.006 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.007 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.002.001.008 | Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg ABC | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.002.001.009 | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 188.66 | 0 | 0
¦ 001.002.001.010 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 26 | 0 | 0
¦ 001.002.001.011 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 307 | 0 | 0
¦ 001.002.001.012 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 4995 | 0 | 0
¦ 001.002.001.013 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 307 | 0 | 0
¦ 001.002.001.014 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 54 | 0 | 0
¦ 001.002.001.015 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.016 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.002 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
¦ 001.002.002.001 | Água - dispêndio mensal | mês | 72 | 0 | 0
¦ 001.002.002.002 | Consumo de energia elétrica | mês | 72 | 0 | 0
¦ 001.002.002.003 | Telefone - dispêndio mensal | mês | 24 | 0 | 0
¦ 001.002.002.004 | Material de limpeza | mês | 24 | 0 | 0
¦ 001.002.002.005 | Material de escritório | mês | 24 | 0 | 0
¦ 001.002.002.006 | Aluguel de computador work station | mês | 48 | 0 | 0
¦ 001.002.002.007 | Medicamentos primeiros socorros | mês | 24 | 0 | 0
¦ 001.002.002.008 | Aluguel mensal de área | mês | 24 | 0 | 0
¦ 001.002.003 | CONJUNTO DE ELEMENTOS DE APOIO DAS OBRAS ITINERANTES |  |  |  | 0
¦ 001.002.003.001 | Conjunto com tenda plástica, mesas com 04 cadeiras plásticas, 01 garrafa térmica de 5 litros e 01 lixeira | un | 15 | 0 | 0
¦ 001.002.003.002 | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais | mês | 108 | 0 | 0
¦ 001.002.004 | VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
¦ 001.002.004.001 | Veículo novo, tipo carro leve Gol ou similar, motor 1.0, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km), manuntenção, seguro e despesas com licenciamento | unx | 24 | 0 | 0
¦ 001.002.004.002 | Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv | h | 1500 | 0 | 0
¦ 001.002.005 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.002.005.001 | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada | km | 3000 | 0 | 0
¦ 001.002.005.002 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 3000 | 0 | 0
¦ 001.003 | REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES - BACIA 1 |  |  |  | 0
¦ 001.003.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.003.001.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários | m | 17834 | 0 | 0
¦ 001.003.001.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 12484 | 0 | 0
¦ 001.003.001.003 | Sinalização noturna com tela tapume pvc | m | 5350 | 0 | 0
¦ 001.003.001.004 | Tapume para Proteção de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura | m | 357 | 0 | 0
¦ 001.003.002 | REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.003.002.001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 7790.29 | 0 | 0
¦ 001.003.002.002 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 4861.42 | 0 | 0
¦ 001.003.002.003 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m2 | 1806 | 0 | 0
¦ 001.003.002.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 1204 | 0 | 0
¦ 001.003.002.005 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 531 | 0 | 0
¦ 001.003.002.006 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 270 | 0 | 0
¦ 001.003.002.007 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 539 | 0 | 0
¦ 001.003.003 | SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA |  |  |  | 0
¦ 001.003.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 268 | 0 | 0
¦ 001.003.003.002 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 268 | 0 | 0
¦ 001.003.003.003 | Tapume para Proteção de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura | m | 338 | 0 | 0
¦ 001.003.004 | ABERTURA DE VALA |  |  |  | 0
¦ 001.003.004.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 11172 | 0 | 0
¦ 001.003.004.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2793 | 0 | 0
¦ 001.003.004.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 1060 | 0 | 0
¦ 001.003.004.004 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m | m3 | 224 | 0 | 0
¦ 001.003.004.005 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 374 | 0 | 0
¦ 001.003.004.006 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 94 | 0 | 0
¦ 001.003.004.007 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 151 | 0 | 0
¦ 001.003.004.008 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m | m3 | 28 | 0 | 0
¦ 001.003.004.009 | Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor | m3 | 611 | 0 | 0
¦ 001.003.004.010 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 7906 | 0 | 0
¦ 001.003.004.011 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 838 | 0 | 0
¦ 001.003.004.012 | Carga mecânica de material de 3ª categoria | m3 | 795 | 0 | 0
¦ 001.003.004.013 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 19073 | 0 | 0
¦ 001.003.004.014 | Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2 , em asfalto | un | 200 | 0 | 0
¦ 001.003.004.015 | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm | m | 300 | 0 | 0
¦ 001.003.004.016 | Remanejamento de Rede de Drenagem Pluvial em Tubo de Concreto Armado DN 400mm, Sem Reaproveitamento | m | 80 | 0 | 0
¦ 001.003.005 | ESCORAMENTO DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.003.005.001 | Escoramento de valas tipo Pontalete | m2 | 11138 | 0 | 0
¦ 001.003.005.002 | Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e estroncas de madeira | m2 | 2906 | 0 | 0
¦ 001.003.005.003 | Escoramento metálico para valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3 x6 , reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 3387 | 0 | 0
¦ 001.003.005.004 | Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 3802 | 0 | 0
¦ 001.003.006 | ESGOTAMENTO |  |  |  | 0
¦ 001.003.006.001 | Bombeamento direto p/ esgotamento de valas | h | 90 | 0 | 0
¦ 001.003.006.002 | Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vácuo | m | 883 | 0 | 0
¦ 001.003.007 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.003.007.001 | Laje e berço de concreto para tubos de 400mm | m | 102 | 0 | 0
¦ 001.003.007.002 | Laje e berço de concreto para tubos de 300mm | m | 20 | 0 | 0
¦ 001.003.007.003 | Laje e berço de concreto para tubos de 250mm | m | 136 | 0 | 0
¦ 001.003.007.004 | Laje e berço de concreto para tubos de 200mm | m | 8 | 0 | 0
¦ 001.003.007.005 | Laje e berço de concreto para tubos de 150mm | m | 481 | 0 | 0
¦ 001.003.007.006 | Lastro de brita 4 | m3 | 24 | 0 | 0
¦ 001.003.007.007 | Lastro de areia | m3 | 225 | 0 | 0
¦ 001.003.008 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 001.003.008.001 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm | m | 16295 | 0 | 0
¦ 001.003.008.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm | m | 215 | 0 | 0
¦ 001.003.008.003 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 250mm | m | 1036 | 0 | 0
¦ 001.003.008.004 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 300mm | m | 78 | 0 | 0
¦ 001.003.008.005 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 400mm | m | 211 | 0 | 0
¦ 001.003.008.006 | Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro | un | 1580 | 0 | 0
¦ 001.003.008.007 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm | un | 1580 | 0 | 0
¦ 001.003.008.008 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm | un | 19 | 0 | 0
¦ 001.003.008.009 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm | un | 19 | 0 | 0
¦ 001.003.009 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
¦ 001.003.009.001 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600 | un | 266 | 0 | 0
¦ 001.003.009.002 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão TD-600 | un | 60 | 0 | 0
¦ 001.003.009.003 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 19 | 0 | 0
¦ 001.003.009.004 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 14 | 0 | 0
¦ 001.003.009.005 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.003.009.006 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600 | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.003.009.007 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m | un | 843 | 0 | 0
¦ 001.003.009.008 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 632 | 0 | 0
¦ 001.003.009.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | un | 632 | 0 | 0
¦ 001.003.010 | FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.003.010.001 | Regularização Manual | m2 | 11507 | 0 | 0
¦ 001.003.010.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 4975 | 0 | 0
¦ 001.003.010.003 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | m3 | 11151 | 0 | 0
¦ 001.003.010.004 | Areia fina adquirida em jazida, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 8003 | 0 | 0
¦ 001.003.010.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 48013 | 0 | 0
¦ 001.003.011 | RAMAIS PREDIAIS |  |  |  | 0
¦ 001.003.011.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2746 | 0 | 0
¦ 001.003.011.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 687 | 0 | 0
¦ 001.003.011.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 714 | 0 | 0
¦ 001.003.011.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | m3 | 893 | 0 | 0
¦ 001.003.011.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 4819 | 0 | 0
¦ 001.003.011.006 | Regularização Manual | m2 | 4135 | 0 | 0
¦ 001.003.011.007 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | m | 8270 | 0 | 0
¦ 001.003.011.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 1590 | 0 | 0
¦ 001.003.011.009 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | m3 | 1779 | 0 | 0
¦ 001.003.011.010 | Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 1347 | 0 | 0
¦ 001.003.011.011 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 12116 | 0 | 0
¦ 001.003.011.012 | Ligação Tipo I (Esgoto Domiciliar) | un | 2107 | 0 | 0
¦ 001.003.011.013 | Lastro de areia | m3 | 414 | 0 | 0
¦ 001.003.012 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.003.012.001 | PARALELEPÍPEDO |  |  |  | 0
¦ 001.003.012.001.001 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | m3 | 1344 | 0 | 0
¦ 001.003.012.001.002 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 6720 | 0 | 0
¦ 001.003.012.001.003 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | m2 | 13970 | 0 | 0
¦ 001.003.012.001.004 | Reassentamento de meio fio | m | 670 | 0 | 0
¦ 001.003.012.002 | ASFALTO |  |  |  | 0
¦ 001.003.012.002.001 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | m3 | 838 | 0 | 0
¦ 001.003.012.002.002 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 4193 | 0 | 0
¦ 001.003.012.002.003 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | m2 | 8805 | 0 | 0
¦ 001.003.012.002.004 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txk | 111606 | 0 | 0
¦ 001.003.012.003 | PASSEIOS |  |  |  | 0
¦ 001.003.012.003.001 | Piso cimentado liso traço t4, e = 3 cm | m2 | 723 | 0 | 0
¦ 001.003.012.003.002 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 1083 | 0 | 0
¦ 001.003.012.003.003 | Pavimentação c/ ladrilho hidráulico trottoir 20 x 20 cm, sobre base niveladora de argamassa | m2 | 482 | 0 | 0
¦ 001.003.012.003.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 723 | 0 | 0
¦ 001.003.013 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
¦ 001.003.013.001 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 17834 | 0 | 0
¦ 001.003.013.002 | Limpeza de Ruas | m2 | 89167 | 0 | 0
¦ 001.003.013.003 | Cadastro de Redes de Esgoto | m | 17834 | 0 | 0
¦ 001.003.013.004 | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) | un | 89 | 0 | 0
¦ 001.004 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 |  |  |  | 0
¦ 001.004.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.004.001.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 300 | 0 | 0
¦ 001.004.001.002 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M2 | 300 | 0 | 0
¦ 001.004.002 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
¦ 001.004.002.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 115.22 | 0 | 0
¦ 001.004.002.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 153.63 | 0 | 0
¦ 001.004.002.003 | Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor | M3 | 115.22 | 0 | 0
¦ 001.004.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 230.45 | 0 | 0
¦ 001.004.002.005 | Carga mecânica de material de 3ª categoria | M3 | 230.44 | 0 | 0
¦ 001.004.002.006 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 1382.67 | 0 | 0
¦ 001.004.002.007 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | M3 | 260.27 | 0 | 0
¦ 001.004.002.008 | Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 145.05 | 0 | 0
¦ 001.004.002.009 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 5656.95 | 0 | 0
¦ 001.004.003 | ESTRUTURAS EM CONCRETO |  |  |  | 0
¦ 001.004.003.001 | Lastro de brita 2 | m3 | 5.56 | 0 | 0
¦ 001.004.003.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado | M3 | 2.83 | 0 | 0
¦ 001.004.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 75.37 | 0 | 0
¦ 001.004.003.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos | M2 | 465.2 | 0 | 0
¦ 001.004.003.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 7492.52 | 0 | 0
¦ 001.004.004 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 001.004.004.001 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 214.5 | 0 | 0
¦ 001.004.005 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 001.004.005.001 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | KG | 1200 | 0 | 0
¦ 001.004.005.002 | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm | UN | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.005.003 | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 350mm a 450mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.005.004 | Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. = 50mm a 150mm | UN | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.006 | PINTURA |  |  |  | 0
¦ 001.004.006.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas | M2 | 37.6 | 0 | 0
¦ 001.004.006.002 | Aplicação de primer universal - 2 demãos | M2 | 37.6 | 0 | 0
¦ 001.004.007 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0
¦ 001.004.007.001 | Escada tipo marinheiro | M | 11.2 | 0 | 0
¦ 001.004.007.002 | Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8 , inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo | M2 | 6.7 | 0 | 0
¦ 001.004.007.003 | Limpeza geral | m2 | 127.5 | 0 | 0
¦ 001.004.008 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.004.008.001 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 26.95 | 0 | 0
¦ 001.004.008.002 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | M2 | 175 | 0 | 0
¦ 001.004.008.003 | Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | M3 | 9.5 | 0 | 0
¦ 001.004.008.004 | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2 e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m | m2 | 8 | 0 | 0
¦ 001.004.008.005 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | M3 | 12.9 | 0 | 0
¦ 001.004.008.006 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 86 | 0 | 0
¦ 001.004.008.007 | Muro em alvenaria bloco cimento 0,09m s/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento supe inferior, chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar | M2 | 132 | 0 | 0
¦ 001.004.009 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
¦ 001.004.009.001 | Poste concreto duplo t 7/100 | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.002 | Fornecimento de porca olhal | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.003 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4 | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.004 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | UN | 4 | 0 | 0
¦ 001.004.009.005 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 ) | UN | 7 | 0 | 0
¦ 001.004.009.006 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | UN | 4 | 0 | 0
¦ 001.004.009.007 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | UN | 18 | 0 | 0
¦ 001.004.009.008 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 ) | UN | 34 | 0 | 0
¦ 001.004.009.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | UN | 10 | 0 | 0
¦ 001.004.009.010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | m | 36 | 0 | 0
¦ 001.004.009.011 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 ) | M | 80 | 0 | 0
¦ 001.004.009.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | M | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.009.013 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.014 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.015 | Quadro de comando - Partida direta - 10 CV / 220 V / 27 A - Dimensões: 50x40x20 cm - Disjuntor de entrada, seletora 3 posições, rel é térmico, relé de nível, relé falta de fase | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.016 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.017 | Disjuntor monopolar DR 16 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.018 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.019 | Disjuntor termomagnetico tripolar 60 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009.020 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009.021 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.022 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.023 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | UN | 4 | 0 | 0
¦ 001.004.009.024 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m | UN | 3 | 0 | 0
¦ 001.004.009.025 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009.026 | Condulete em alumínio tipo lr de 1 1/4 | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009.027 | Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar) | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.028 | Luminária industrial a prova de tempo Metallight tu-25 ou similar | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.029 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, Sistema X | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009.030 | Cabo de cobre nú 25 mm2 (2 awg) - fornecimento | KG | 4 | 0 | 0
¦ 001.004.009.031 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 118 | 0 | 0
¦ 001.004.009.032 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 170 | 0 | 0
¦ 001.004.009.033 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 80 | 0 | 0
¦ 001.004.009.034 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 10mm², 1kv / 90º C | M | 320 | 0 | 0
¦ 001.004.009.035 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 16mm², 1kv / 90º C | M | 12 | 0 | 0
¦ 001.004.009.036 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C | M | 28 | 0 | 0
¦ 001.004.009.037 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4 - Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009.038 | Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009.039 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 7 | 0 | 0
¦ 001.005 | EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 |  |  |  | 0
¦ 001.005.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.005.001.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários | m | 1113.92 | 0 | 0
¦ 001.005.001.002 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | M | 2116.45 | 0 | 0
¦ 001.005.001.003 | Sinalização noturna com tela tapume pvc | M | 111.39 | 0 | 0
¦ 001.005.001.004 | Tapume para Proteção de Valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura | M | 8 | 0 | 0
¦ 001.005.002 | REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.005.002.001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | M2 | 176 | 0 | 0
¦ 001.005.002.002 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | M | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.003 | SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS |  |  |  | 0
¦ 001.005.003.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 4 | 0 | 0
¦ 001.005.003.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | M3 | 4 | 0 | 0
¦ 001.005.004 | ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.005.004.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 877.3 | 0 | 0
¦ 001.005.004.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 35 | 0 | 0
¦ 001.005.004.003 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade | M3 | 97.91 | 0 | 0
¦ 001.005.004.004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 355.8 | 0 | 0
¦ 001.005.004.005 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 146.87 | 0 | 0
¦ 001.005.004.006 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 1508.01 | 0 | 0
¦ 001.005.005 | ESCORAMENTO DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.005.005.001 | Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e estroncas de madeira | M2 | 780 | 0 | 0
¦ 001.005.005.002 | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3 x6 , reaproveitamento : 60 vezes | M2 | 240 | 0 | 0
¦ 001.005.006 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 001.005.006.001 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.= 250 mm | M | 1113.92 | 0 | 0
¦ 001.005.006.002 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm | M | 3 | 0 | 0
¦ 001.005.006.003 | Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 80 mm | M | 7 | 0 | 0
¦ 001.005.006.004 | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.006.005 | Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.006.006 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.006.007 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 80 mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.006.008 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm | UN | 15 | 0 | 0
¦ 001.005.007 | FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.005.007.001 | Regularização Manual | m2 | 779.75 | 0 | 0
¦ 001.005.007.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 374.18 | 0 | 0
¦ 001.005.007.003 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | M3 | 350.89 | 0 | 0
¦ 001.005.007.004 | Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 86.46 | 0 | 0
¦ 001.005.007.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 1011.6 | 0 | 0
¦ 001.005.008 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.005.008.001 | Piçarra |  |  |  | 0
¦ 001.005.008.001.001 | Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) | m3 | 157.4 | 0 | 0
¦ 001.005.008.001.002 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 1534.62 | 0 | 0
¦ 001.005.008.002 | Paralelepípedo |  |  |  | 0
¦ 001.005.008.002.001 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | M3 | 26.4 | 0 | 0
¦ 001.005.008.002.002 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 257.4 | 0 | 0
¦ 001.005.008.002.003 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | M2 | 176 | 0 | 0
¦ 001.005.008.002.004 | Reassentamento de meio fio | M | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.009 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.005.009.001 | Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5 | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.009.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1,20m | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.009.003 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1.20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.010 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
¦ 001.005.010.001 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | M | 1113.92 | 0 | 0
¦ 001.005.010.002 | Cadastro de Redes de Esgoto | m | 1113.92 | 0 | 0
¦ 001.005.010.003 | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) | UN | 4 | 0 | 0
¦ 001.005.010.004 | Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem | M3 | 2.27 | 0 | 0
¦ 001.005.010.005 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | M2 | 15 | 0 | 0
¦ 001.005.010.006 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M² | 5569.6 | 0 | 0
¦ 001.006 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 0
¦ 001.006.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.006.001.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | M2 | 7267.32 | 0 | 0
¦ 001.006.002 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
¦ 001.006.002.001 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | M2 | 6661.71 | 0 | 0
¦ 001.006.002.002 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m | M3 | 1209.97 | 0 | 0
¦ 001.006.002.003 | Escavação e carga de material de 2ª categoria com trator de esteiras com lâmina e escarificador e carregadeira | M3 | 518.54 | 0 | 0
¦ 001.006.002.004 | Carga mecânica de material de 2ª categoria | M3 | 777.81 | 0 | 0
¦ 001.006.002.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 2333.43 | 0 | 0
¦ 001.006.002.006 | Areia fina adquirida em jazida, inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 2964.9 | 0 | 0
¦ 001.006.002.007 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 34689.33 | 0 | 0
¦ 001.006.002.008 | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal | m3 | 4174.87 | 0 | 0
¦ 001.006.003 | CAIXA DIVISORA DA CHEGADA DO ESGOTO BRUTO/ESCADA |  |  |  | 0
¦ 001.006.003.001 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | M2 | 25.8 | 0 | 0
¦ 001.006.003.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 8.64 | 0 | 0
¦ 001.006.003.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 4.91 | 0 | 0
¦ 001.006.003.004 | Lastro de concreto | M3 | 0.33 | 0 | 0
¦ 001.006.003.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 19.11 | 0 | 0
¦ 001.006.003.006 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos | M2 | 172.43 | 0 | 0
¦ 001.006.003.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 70.85 | 0 | 0
¦ 001.006.003.008 | Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações | KG | 1807.75 | 0 | 0
¦ 001.006.003.009 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 149.34 | 0 | 0
¦ 001.006.003.010 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 26.41 | 0 | 0
¦ 001.006.003.011 | Comporta em fibra de vidro | m2 | 1.71 | 0 | 0
¦ 001.006.003.012 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | KG | 4100 | 0 | 0
¦ 001.006.003.013 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas | M2 | 18.7 | 0 | 0
¦ 001.006.003.014 | Aplicação de primer universal - 2 demãos | M2 | 18.7 | 0 | 0
¦ 001.006.003.015 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 2 h = 1,10 m | M | 39.8 | 0 | 0
¦ 001.006.004 | DAFA |  |  |  | 0
¦ 001.006.004.001 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | M2 | 149.65 | 0 | 0
¦ 001.006.004.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 92.43 | 0 | 0
¦ 001.006.004.003 | Aplicação de camada de solo-cimento | M3 | 61.04 | 0 | 0
¦ 001.006.004.004 | Lastro de concreto | M3 | 6.1 | 0 | 0
¦ 001.006.004.005 | Lastro de brita 2 | m3 | 12.2 | 0 | 0
¦ 001.006.004.006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 182.1 | 0 | 0
¦ 001.006.004.007 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos | M2 | 921.75 | 0 | 0
¦ 001.006.004.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 145.45 | 0 | 0
¦ 001.006.004.009 | Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações | KG | 16044.85 | 0 | 0
¦ 001.006.004.010 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 464.92 | 0 | 0
¦ 001.006.004.011 | Fornecimento e montagem de defletor em fibra de vidro estruturada, conforme detalhe de projeto | m2 | 140.4 | 0 | 0
¦ 001.006.004.012 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 407.2 | 0 | 0
¦ 001.006.004.013 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 2 h = 1,10 m | M | 36.4 | 0 | 0
¦ 001.006.004.014 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas | M2 | 17.1 | 0 | 0
¦ 001.006.004.015 | Aplicação de primer universal - 2 demãos | M2 | 17.1 | 0 | 0
¦ 001.006.004.016 | Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2 | m2 | 11.02 | 0 | 0
¦ 001.006.004.017 | Barra chata aço inox 2 x3/16 x920mm | un | 16 | 0 | 0
¦ 001.006.004.018 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm | M | 21 | 0 | 0
¦ 001.006.004.019 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm | M | 234 | 0 | 0
¦ 001.006.004.020 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | m | 27 | 0 | 0
¦ 001.006.004.021 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm | UN | 7 | 0 | 0
¦ 001.006.004.022 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.004.023 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm | UN | 32 | 0 | 0
¦ 001.006.004.024 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | KG | 2250 | 0 | 0
¦ 001.006.005 | CAIXA DIVISORA DO ESGOTO PRÉ-TRATADO |  |  |  | 0
¦ 001.006.005.001 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | M2 | 21.25 | 0 | 0
¦ 001.006.005.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 5.5 | 0 | 0
¦ 001.006.005.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 0.5 | 0 | 0
¦ 001.006.005.004 | Lastro de concreto | M3 | 0.48 | 0 | 0
¦ 001.006.005.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 6.87 | 0 | 0
¦ 001.006.005.006 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos | M2 | 87.48 | 0 | 0
¦ 001.006.005.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 35.52 | 0 | 0
¦ 001.006.005.008 | Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações | KG | 196.88 | 0 | 0
¦ 001.006.005.009 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 34.7 | 0 | 0
¦ 001.006.005.010 | Comporta em fibra de vidro | m2 | 0.84 | 0 | 0
¦ 001.006.005.011 | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2 x 5/16 | m | 1.5 | 0 | 0
¦ 001.006.005.012 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | KG | 700 | 0 | 0
¦ 001.006.006 | REATOR DE LODO |  |  |  | 0
¦ 001.006.006.001 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | M2 | 661.12 | 0 | 0
¦ 001.006.006.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 705.82 | 0 | 0
¦ 001.006.006.003 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 376.44 | 0 | 0
¦ 001.006.006.004 | Lastro de concreto | M3 | 57.92 | 0 | 0
¦ 001.006.006.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 415.6 | 0 | 0
¦ 001.006.006.006 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos | M2 | 1562.7 | 0 | 0
¦ 001.006.006.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 269.98 | 0 | 0
¦ 001.006.006.008 | Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações | KG | 39461.4 | 0 | 0
¦ 001.006.006.009 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 856.64 | 0 | 0
¦ 001.006.006.010 | Placa vertedoura em fibra de vidro | m2 | 40 | 0 | 0
¦ 001.006.006.011 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | KG | 9500 | 0 | 0
¦ 001.006.006.012 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 94.52 | 0 | 0
¦ 001.006.006.013 | Pórtico para poço em tubo de aço galvanizado 4 c/8,50m c/talha 500kg e corrente - Rev. 01 | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.007 | LEITOS DE SECAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.006.007.001 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | M2 | 516.04 | 0 | 0
¦ 001.006.007.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 361.2 | 0 | 0
¦ 001.006.007.003 | Lastro de concreto | M3 | 10.04 | 0 | 0
¦ 001.006.007.004 | Argamassa grout - preparo com argamassa de cimento, areia sem peneirar e pedrisco traço 1:3:2 | M3 | 24.6 | 0 | 0
¦ 001.006.007.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 59.2 | 0 | 0
¦ 001.006.007.006 | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01 | m² | 145.34 | 0 | 0
¦ 001.006.007.007 | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | un | 480 | 0 | 0
¦ 001.006.007.008 | Lastro de brita 2 | m3 | 212 | 0 | 0
¦ 001.006.007.009 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 12 | 0 | 0
¦ 001.006.007.010 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado, dn = 0,30 m | M | 120 | 0 | 0
¦ 001.006.007.011 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m | UN | 25 | 0 | 0
¦ 001.006.007.012 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm | M | 252 | 0 | 0
¦ 001.006.007.013 | Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm | UN | 10 | 0 | 0
¦ 001.006.007.014 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 149.2 | 0 | 0
¦ 001.006.007.015 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | KG | 2200 | 0 | 0
¦ 001.006.007.016 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos | M2 | 560 | 0 | 0
¦ 001.006.007.017 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 147.22 | 0 | 0
¦ 001.006.007.018 | Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações | KG | 3895.38 | 0 | 0
¦ 001.006.008 | ADENSADOR DE LODO |  |  |  | 0
¦ 001.006.008.001 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | M2 | 35.76 | 0 | 0
¦ 001.006.008.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 12.94 | 0 | 0
¦ 001.006.008.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 7.76 | 0 | 0
¦ 001.006.008.004 | Lastro de concreto | M3 | 0.59 | 0 | 0
¦ 001.006.008.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 18.7 | 0 | 0
¦ 001.006.008.006 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos | M2 | 170.51 | 0 | 0
¦ 001.006.008.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 34.64 | 0 | 0
¦ 001.006.008.008 | Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações | KG | 1841.1 | 0 | 0
¦ 001.006.008.009 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 57.42 | 0 | 0
¦ 001.006.008.010 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | KG | 1570 | 0 | 0
¦ 001.006.009 | TANQUE DE CONTATO |  |  |  | 0
¦ 001.006.009.001 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | M2 | 144.28 | 0 | 0
¦ 001.006.009.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 115.5 | 0 | 0
¦ 001.006.009.003 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 38.5 | 0 | 0
¦ 001.006.009.004 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 9.6 | 0 | 0
¦ 001.006.009.005 | Lastro de concreto | M3 | 9.72 | 0 | 0
¦ 001.006.009.006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 83.25 | 0 | 0
¦ 001.006.009.007 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 1.15 | 0 | 0
¦ 001.006.009.008 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos | M2 | 463.64 | 0 | 0
¦ 001.006.009.009 | Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações | KG | 6889.53 | 0 | 0
¦ 001.006.009.010 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | KG | 750 | 0 | 0
¦ 001.006.009.011 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 24.28 | 0 | 0
¦ 001.006.010 | DESTINO FINAL |  |  |  | 0
¦ 001.006.010.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários | m | 85 | 0 | 0
¦ 001.006.010.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 68 | 0 | 0
¦ 001.006.010.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 57.3 | 0 | 0
¦ 001.006.010.004 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 400mm | M | 85 | 0 | 0
¦ 001.006.010.005 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | M | 85 | 0 | 0
¦ 001.006.010.006 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.010.007 | Enrocamento com pedra bruta lançada | M3 | 1.8 | 0 | 0
¦ 001.006.011 | DRENAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.006.011.001 | Locação de rede de drenagem | m | 51 | 0 | 0
¦ 001.006.011.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 48 | 0 | 0
¦ 001.006.011.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 6.4 | 0 | 0
¦ 001.006.011.004 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m diâm.int.=0,80x0,80x2,00m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.011.005 | Grelha metálica em ferro fundido, 60x60cm | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.006.011.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | UN | 6 | 0 | 0
¦ 001.006.011.007 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m | UN | 5 | 0 | 0
¦ 001.006.011.008 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m | M | 60 | 0 | 0
¦ 001.006.011.009 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm | M | 70 | 0 | 0
¦ 001.006.011.010 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.011.011 | Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8 , espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2 x5/16 | M | 5 | 0 | 0
¦ 001.006.011.012 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado, dn = 0,30 m | M | 160 | 0 | 0
¦ 001.006.011.013 | Alvenaria de pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | M3 | 17.5 | 0 | 0
¦ 001.006.011.014 | Enrocamento com pedra bruta lançada | M3 | 3.6 | 0 | 0
¦ 001.006.012 | ÁREA EXTERNA - ELETRICO |  |  |  | 0
¦ 001.006.012.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m | UN | 23 | 0 | 0
¦ 001.006.012.002 | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.012.003 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 1185 | 0 | 0
¦ 001.006.012.004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², tensões 0.6/1KV/70° | M | 1685 | 0 | 0
¦ 001.006.012.005 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 290 | 0 | 0
¦ 001.006.012.006 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | M | 1005 | 0 | 0
¦ 001.006.012.007 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m | un | 4 | 0 | 0
¦ 001.006.012.008 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 ) | UN | 20 | 0 | 0
¦ 001.006.012.009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 ) | M | 210 | 0 | 0
¦ 001.006.012.010 | Fecho para fita 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar | UN | 12 | 0 | 0
¦ 001.006.012.011 | Fita em aço inox 3/4 | M | 7 | 0 | 0
¦ 001.006.012.012 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento | Un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.012.013 | Luminária fechada, em alumínio, c/ 2 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 D/5 ou similar), exclusive reatores e lâmpadas | un | 7 | 0 | 0
¦ 001.006.012.014 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.012.015 | Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.012.016 | Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv | UN | 3 | 0 | 0
¦ 001.006.012.017 | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | UN | 3 | 0 | 0
¦ 001.006.012.018 | Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm | UN | 3 | 0 | 0
¦ 001.006.012.019 | Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 4/0 awg - fornecimento | KG | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.012.020 | Estrutura para trafo 150 KVa poste em poste 11/1000 - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.012.021 | Transformador de 75 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.012.022 | Cabeçote de alumínio de 4 - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.012.023 | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4 | m | 7 | 0 | 0
¦ 001.006.012.024 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4 ) | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.012.025 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4 ) | UN | 4 | 0 | 0
¦ 001.006.012.026 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 57 | 0 | 0
¦ 001.006.012.027 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 38 | 0 | 0
¦ 001.006.012.028 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento | KG | 6 | 0 | 0
¦ 001.006.012.029 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.012.030 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 ) | M | 335 | 0 | 0
¦ 001.006.012.031 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | m | 39 | 0 | 0
¦ 001.006.012.032 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | M | 48 | 0 | 0
¦ 001.006.012.033 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.012.034 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 ) | UN | 12 | 0 | 0
¦ 001.006.012.035 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | UN | 10 | 0 | 0
¦ 001.006.012.036 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 ) | UN | 106 | 0 | 0
¦ 001.006.012.037 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2 ) | UN | 12 | 0 | 0
¦ 001.006.012.038 | Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.012.039 | Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.012.040 | Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.013 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 0
¦ 001.006.013.001 | Locação para serviços de pavimentação | M2 | 1072.9 | 0 | 0
¦ 001.006.013.002 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1072.9 | 0 | 0
¦ 001.006.013.003 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) | M3 | 160.94 | 0 | 0
¦ 001.006.013.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 1448.41 | 0 | 0
¦ 001.006.013.005 | Lastro de brita 2 | m3 | 60 | 0 | 0
¦ 001.006.013.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 366.1 | 0 | 0
¦ 001.006.013.007 | Meio-fio concreto padrão emurb (tipo 01), c/ rejuntamento traço 1:3 | M | 408.6 | 0 | 0
¦ 001.006.013.008 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 408.6 | 0 | 0
¦ 001.006.013.009 | Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,80 m, escoras a cada 12,60 m, com 8 fios de arame farpado | M | 314 | 0 | 0
¦ 001.006.013.010 | Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | M2 | 14 | 0 | 0
¦ 001.006.013.011 | Portão padrao DESO modelo B , dimensões 1,00 x 2,00m, inclusive pintura | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.013.012 | Portão padrao DESO modelo D , dimensões 4,00 x 2,00m, inclusive pintura | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.013.013 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | M2 | 1675 | 0 | 0
¦ 001.006.014 | TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS (INTERLIGAÇÕES) |  |  |  | 0
¦ 001.006.014.001 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | KG | 16500 | 0 | 0
¦ 001.006.014.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | UN | 6 | 0 | 0
¦ 001.006.014.003 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1,40m | UN | 4 | 0 | 0
¦ 001.007 | GUARITA E CASA DO OPERADOR (ETE) |  |  |  | 0
¦ 001.007.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.007.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M2 | 60 | 0 | 0
¦ 001.007.002 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.007.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 15.75 | 0 | 0
¦ 001.007.002.002 | Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | M3 | 7.68 | 0 | 0
¦ 001.007.002.003 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | M2 | 60 | 0 | 0
¦ 001.007.002.004 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | M3 | 25.65 | 0 | 0
¦ 001.007.003 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 0
¦ 001.007.003.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 177 | 0 | 0
¦ 001.007.003.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 70 | 0 | 0
¦ 001.007.003.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | M3 | 3.46 | 0 | 0
¦ 001.007.004 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.007.004.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 86 | 0 | 0
¦ 001.007.004.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | M | 75.5 | 0 | 0
¦ 001.007.005 | COBERTURA |  |  |  | 0
¦ 001.007.005.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 4cm x 7cm e ripa 5cm x 1,5cm, exclusive peças principais | M2 | 39.25 | 0 | 0
¦ 001.007.005.002 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | M2 | 39.25 | 0 | 0
¦ 001.007.005.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 12cm com abertura de encaixes | M | 25.5 | 0 | 0
¦ 001.007.005.004 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado | M2 | 16.7 | 0 | 0
¦ 001.007.005.005 | Emassamento de beiral | M | 16.7 | 0 | 0
¦ 001.007.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
¦ 001.007.006.001 | Luminária fluorescente 2 x 40w, ref. BR-10, Abalux ou similar, completa - Rev. 01 | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.007.006.002 | Luminária de embutir no forro, ref.CE-2495, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada fluorescente compacta 26w | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.007.006.003 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4 x2 | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.006.004 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4 x2 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.006.005 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4 x2 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.006.006 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 9 | 0 | 0
¦ 001.007.006.007 | Quadro de comando tipo partida direta p/ 2 circuitos independentes de força e comando para bombas | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.006.008 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 18 | 0 | 0
¦ 001.007.006.009 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8 x 2,40m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.006.010 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.006.011 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UN | 7 | 0 | 0
¦ 001.007.006.012 | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | UN | 6 | 0 | 0
¦ 001.007.006.013 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.006.014 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | UN | 4 | 0 | 0
¦ 001.007.006.015 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.006.016 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.006.017 | Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.006.018 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 120 | 0 | 0
¦ 001.007.006.019 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | m | 80 | 0 | 0
¦ 001.007.006.020 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 12 | 0 | 0
¦ 001.007.006.021 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4 ) | m | 40 | 0 | 0
¦ 001.007.006.022 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2 ) | M | 18 | 0 | 0
¦ 001.007.006.023 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4 ) | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.006.024 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4 ) | UN | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.006.025 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2 ) | UN | 4 | 0 | 0
¦ 001.007.006.026 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | un | 9 | 0 | 0
¦ 001.007.006.027 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ) | un | 18 | 0 | 0
¦ 001.007.007 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0
¦ 001.007.007.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 30 | 0 | 0
¦ 001.007.007.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 9 | 0 | 0
¦ 001.007.007.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 6 | 0 | 0
¦ 001.007.007.004 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.007.005 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.007.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m | UN | 3 | 0 | 0
¦ 001.007.007.007 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.007.007.008 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.007.009 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.007.010 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.007.011 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.007.007.012 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.007.013 | Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.007.014 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.007.015 | Caixa sifonada em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.008 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
¦ 001.007.008.001 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.007.008.002 | Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 x 3/4 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.008.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2 ) | m | 80 | 0 | 0
¦ 001.007.008.004 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4 ) | m | 18 | 0 | 0
¦ 001.007.008.005 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.008.006 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.008.007 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.008.008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.008.009 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4 | un | 7 | 0 | 0
¦ 001.007.008.010 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.008.011 | Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4 ) - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 4 | 0 | 0
¦ 001.007.008.012 | Registro gaveta bruto 3/4 (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.007.008.013 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1 ) | m | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.008.014 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.007.008.015 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1 | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.008.016 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.008.017 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.008.018 | Torneira de bóia p/caixa d agua em pvc d = 1/2 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.008.019 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.008.020 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2 ou similar | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.008.021 | Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.007.009 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
¦ 001.007.009.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 120 | 0 | 0
¦ 001.007.009.002 | Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 36 | 0 | 0
¦ 001.007.009.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M2 | 156 | 0 | 0
¦ 001.007.009.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 10 | 0 | 0
¦ 001.007.009.005 | Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | M | 10.5 | 0 | 0
¦ 001.007.010 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.007.010.001 | Piso cimentado desempolado traço t4, e = 3 cm | M2 | 36.7 | 0 | 0
¦ 001.007.010.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.5 | 0 | 0
¦ 001.007.011 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
¦ 001.007.011.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.011.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.011.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.011.004 | Janela de abrir tipo ficha em madeira mista | M2 | 19.77 | 0 | 0
¦ 001.007.011.005 | Basculante em madeira de lei, modelo convencional | m2 | 2.22 | 0 | 0
¦ 001.007.012 | PINTURA |  |  |  | 0
¦ 001.007.012.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | M2 | 76 | 0 | 0
¦ 001.007.012.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | M2 | 26.3 | 0 | 0
¦ 001.007.012.003 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m2 | 12 | 0 | 0
¦ 001.007.013 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 0
¦ 001.007.013.001 | Bacia sanitária convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, incl. caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento CIPLA branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.013.002 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.013.003 | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | UN | 1 | 0 | 0
¦ 001.007.014 | DIVERSOS |  |  |  | 0
¦ 001.007.014.001 | Limpeza geral | m2 | 60 | 0 | 0
¦ 002 | PROJETO EXEC. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITABAIANINHA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0
¦ 002.001 | REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES - BACIA 1 |  |  |  | 0
¦ 002.001.001 | FORNECIMENTO DE CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 002.001.001.001 | Selim 90° soldavel, pvc p/ rede colet.esgoto d= 250 x 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.001.002 | Fornecimento de selim elástico para rede coletora de esgotos DN 200 x 100mm - Rev 01 | un | 21 | 0 | 0
¦ 002.001.001.003 | Fornecimento de selim elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100mm - Rev 01 | un | 1555 | 0 | 0
¦ 002.001.001.004 | Fornecimento de curva 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm | un | 1264 | 0 | 0
¦ 002.001.001.005 | Fornecimento de curva 45º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm | un | 316 | 0 | 0
¦ 002.001.001.006 | Fornecimento de tê 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150 x 150mm | un | 19 | 0 | 0
¦ 002.001.001.007 | Fornecimento de curva 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm | un | 19 | 0 | 0
¦ 002.002 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 + CAIXA DE AREIA |  |  |  | 0
¦ 002.002.001 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 + CAIXA DE AREIA |  |  |  | 0
¦ 002.002.001.001 | CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 002.002.001.001.001 | Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta / flange pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.001.002 | Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.001.003 | Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10, diam. = 400mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.001.004 | Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.001.005 | Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 100mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.001.006 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.001.007 | Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 150mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.001.008 | Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 250 x 150mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002 | ACESSÓRIOS DE DESMONTAGEM E MANOBRA |  |  |  | 0
¦ 002.002.001.002.001 | Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 150mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002.002 | Fornecimento de tampão de fo fo articulado TD-5 | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002.003 | Chave T em ferro fundido | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002.004 | Haste de prolongamento quadrada - HQC 1 1/8 X 2,20m | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002.005 | Cesto coletor de resíduos sólidos 0,68cm x 0,44cm x 0,15cm em aço inox | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002.006 | Comporta de fibra de vidro estruturada tipo stop-log | UN | 4 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002.007 | Medidor de vazão Parshall em fibra de vidro com garganta de 6 | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002.008 | Grade de ferro galvanizado em barra chata 1 1/2 x 1/4 | m2 | 0.3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.003 | VÁLVULAS E REGISTROS |  |  |  | 0
¦ 002.002.001.003.001 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 150mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.003.002 | Registro Chato, Flange-Flange de DN 400, fornecimento | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.003.003 | Fornecimento de válvula de retenção VA-406 PN10 6 | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.003 | EMISSÁRIO POR RECALQUE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1 |  |  |  | 0
¦ 002.003.001 | CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 002.003.001.001 | Fornecimento de curva 11º 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 250mm | UN | 5 | 0 | 0
¦ 002.003.001.002 | Fornecimento de curva 22º 30 com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 250mm | UN | 3 | 0 | 0
¦ 002.003.001.003 | Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 250mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.003.001.004 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 250mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.003.002 | CONEXÕES VENTOSA |  |  |  | 0
¦ 002.003.002.001 | Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas e flange pn 10 / 16 / 25, diam. = 250 x 50mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.003.002.002 | Fornecimento de registro gaveta chato em fofo, acionamento direto sem by-pass, pn 10 / 16, c/ flanges e cabeçote, d= 50mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.003.002.003 | Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 50mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.003.003 | CONEXÕES DESCARGA |  |  |  | 0
¦ 002.003.003.001 | Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas e flange pn 10 / 16 / 25, diam. = 250 x 80mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.003.003.002 | Fornecimento de curva 45º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.003.003.003 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 80mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.003.003.004 | Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a bolsa de ferro fundido junta elastica, diam. = 75mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.004 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - DAFA |  |  |  | 0
¦ 002.004.001 | DAFA |  |  |  | 0
¦ 002.004.001.001 | Conexões e Registros |  |  |  | 0
¦ 002.004.001.001.001 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 250mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.002 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.003 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 300mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.004 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 500mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.005 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.006 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 8 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.007 | Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 150mm | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.008 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.009 | Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 150 x 150mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.010 | Fornecimento de registro em ferro fundido, chato com flange, diam. = 500mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.011 | Fornecimento de curva 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm | un | 14 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.012 | Fornecimento de tê 90º para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150 x 150mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.013 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 150mm | un | 8 | 0 | 0
¦ 002.004.001.001.014 | Fornecimento de tê 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100mm | un | 64 | 0 | 0
¦ 002.004.002 | QUEIMADOR DE GÁS |  |  |  | 0
¦ 002.004.002.001 | Tubulação |  |  |  | 0
¦ 002.004.002.001.001 | Tubo de cobre classe "e", dn = 54 mm, para instalacao hidraulica predial | m | 60 | 0 | 0
¦ 002.004.002.001.002 | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 54mm (2 ) | un | 10 | 0 | 0
¦ 002.004.002.001.003 | Te de cobre (ref 611) sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm | un | 14 | 0 | 0
¦ 002.004.002.001.004 | Conector BxRM 54x2 | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.004.002.001.005 | Válvula de bloqueio cl 300 (2 ) | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.004.002.001.006 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2 ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 (2 X 0,50m) | m | 1 | 0 | 0
¦ 002.004.002.001.007 | Flange de aço roscado 50x2 | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.004.002.001.008 | Queimador de gás | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.004.003 | DISTRIBUIDORES DE FLUXO |  |  |  | 0
¦ 002.004.003.001 | Distribuidor de fluxo em fibra de vidro conforme projeto (Plantas DAF 01 e DAF 05) | un | 8 | 0 | 0
¦ 002.004.004 | TUBULAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 002.004.004.001 | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) | m | 102 | 0 | 0
¦ 002.005 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LEITO DE SECAGEM |  |  |  | 0
¦ 002.005.001 | LEITO DE SECAGEM |  |  |  | 0
¦ 002.005.001.001 | Conexões e Registros |  |  |  | 0
¦ 002.005.001.001.001 | Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 100mm | un | 12 | 0 | 0
¦ 002.005.001.001.002 | Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.005.001.001.003 | Luva simples pvc sanitário d= 150mm | un | 10 | 0 | 0
¦ 002.005.001.001.004 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, pn16, diam = 100mm | UN | 12 | 0 | 0
¦ 002.005.001.001.005 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.005.001.002 | TUBULAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 002.005.001.002.001 | Tubo pvc, flexivel, corrugado, perfurado, dn 65 mm, para drenagem, sistema irrigacao | m | 108 | 0 | 0
¦ 002.006 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - CAIXA DIVISORA ESGOTO PRÉ-TRATADO |  |  |  | 0
¦ 002.006.001 | CAIXA DIVISORA ESGOTO PRÉ-TRATADO |  |  |  | 0
¦ 002.006.001.001 | Conexões e Registros |  |  |  | 0
¦ 002.006.001.001.001 | Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 500mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.006.001.001.002 | Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 300mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.006.001.001.003 | Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.006.001.002 | Comportas em Fibra de Vidro |  |  |  | 0
¦ 002.006.001.003 | Comporta de fibra de vidro estruturada tipo stop-log, 0,77x0,54m | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.007 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - REATOR DE LODO |  |  |  | 0
¦ 002.007.001 | REATOR DE LODO |  |  |  | 0
¦ 002.007.001.001 | Conexões e Registros |  |  |  | 0
¦ 002.007.001.001.001 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 300mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.007.001.001.002 | Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10, diam. = 300 x 300mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.007.001.001.003 | Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 300 x 300mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.007.001.001.004 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.007.001.001.005 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.007.001.001.006 | Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 150 x 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.007.001.001.007 | Fornecimento de válvula borboleta com flange, Série AWWA-VBFW, atuador elétrico, diam. = 300mm | UN | 4 | 0 | 0
¦ 002.007.001.001.008 | Fornecimento de válvula borboleta com flange, Série AWWA-VBFW, acionamento manual, diam. = 300mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.007.001.001.009 | Fornecimento de aerador rápido turbo-air, inclinado, flutuante estacionário, 10cv, SANESYSTEM | UN | 4 | 0 | 0
¦ 002.007.001.001.010 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 150mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.008 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ADENSADOR DE LODO |  |  |  | 0
¦ 002.008.001 | ADENSADOR DE LODO |  |  |  | 0
¦ 002.008.001.001 | Conexões e Registros |  |  |  | 0
¦ 002.008.001.001.001 | Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 100 x 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.008.001.001.002 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, pn16, diam = 100mm | UN | 8 | 0 | 0
¦ 002.008.001.001.003 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.008.001.001.004 | Fornecimento de curva 45º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm | un | 8 | 0 | 0
¦ 002.008.001.001.005 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.008.001.001.006 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, pn16, diam = 150mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.008.001.001.007 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | UN | 5 | 0 | 0
¦ 002.008.001.001.008 | Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 150 x 150mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.009 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - INTERLIGAÇÕES E DESTINO FINAL |  |  |  | 0
¦ 002.009.001 | INTERLIGAÇÕES E DESTINO FINAL |  |  |  | 0
¦ 002.009.001.001 | Conexões e Registros |  |  |  | 0
¦ 002.009.001.001.001 | Fornecimento de curva 22º 30 com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.009.001.001.002 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.009.001.001.003 | Fornecimento de curva 45º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.009.001.001.004 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.009.001.001.005 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - TANQUE DE CONTATO |  |  |  | 0
¦ 002.010.001 | TANQUE DE CONTATO |  |  |  | 0
¦ 002.010.001.001 | Conexões e Registros |  |  |  | 0
¦ 002.010.001.001.001 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.002 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 300mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.003 | Registro gaveta bruto 1/2 (Deca - ref.1510 hd ou similar) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.004 | Registro gaveta bruto 3/4 (Deca - ref.1510 hd ou similar) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.005 | Registro gaveta bruto 1 (Deca hd - ref. 1510 ou similar) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.006 | Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.007 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.008 | Cruzeta pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.009 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.010 | Caixa d'agua de fibra de vidro, para 500 litros, com tampa | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.011 | Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 20mm x 1/2" | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.012 | Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 25 mm x 3/4", para caixa d' agua | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.013 | Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 32 mm x 1", para caixa d' agua | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.014 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para agua fria | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.015 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.010.001.001.016 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1",para agua fria | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.002 | TUBULAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 002.010.001.002.001 | Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 1 | 0 | 0
¦ 002.010.001.002.002 | Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total Geral | 0