## Orçamento
DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331
Empreendimento:9342-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE MURIBECA E POVOADOS / SE - SERVIÇOS - FEVEREIRO/2026
Obra-Item | T | Fonte | Código | Descricao | Und | Quantidade | Custo Unit | Valor Total | %
01 | BDI: 24,84% |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 106399.92 | 6.93
01.01 |  |  |  | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  | 100026.96 | 94.01
01.01.001 | S | SINAPI | 90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 176 | 182.73 | 32160.48 | 30.22
01.01.002 | S | SINAPI | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 264 | 174.39 | 46038.96 | 43.27
01.01.003 | S | SINAPI | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 264 | 49.81 | 13149.84 | 12.36
01.01.004 | S | SINAPI | 90766 | Almoxarife com encargos complementares | h | 264 | 32.87 | 8677.68 | 8.16
01.02 |  |  |  | VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 6372.96 | 5.99
01.02.001 | S | GORC2 | 77 | Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento | h | 264 | 24.14 | 6372.96 | 5.99
02 | BDI: 24,84% |  |  | CANTEIRO DA OBRA |  |  |  | 111906.83 | 7.29
02.01 |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 94382.63 | 84.34
02.01.001 | S | ORSE | 4657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 12 | 1997.44 | 23969.28 | 21.4
02.01.002 | S | ORSE | 4654 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 12 | 998.72 | 11984.64 | 10.71
02.01.003 | S | ORSE | 4659 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | mês | 12 | 2247.12 | 26965.44 | 24.1
02.01.004 | S | ORSE | 4656 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 12 | 1316.45 | 15797.4 | 14.12
02.01.005 | S | ORSE | 9374 | Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas | un | 2 | 1757.75 | 3515.5 | 3.14
02.01.006 | S | ORSE | 6096 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 759.69 | 759.69 | 0.68
02.01.007 | S | ORSE | 9416 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2277.34 | 2277.34 | 2.04
02.01.008 | S | ORSE | 51 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 454.28 | 8177.04 | 7.31
02.01.009 | S | ORSE | 11397 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 936.3 | 936.3 | 0.84
02.02 |  |  |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 17524.2 | 15.66
02.02.001 | I | ORSE | 10554 | Água - dispêndio mensal | mês | 12 | 493.11 | 5917.32 | 5.29
02.02.002 | I | ORSE | 10555 | Consumo de energia elétrica | mês | 12 | 224.71 | 2696.52 | 2.41
02.02.003 | I | ORSE | 10557 | Telefone - dispêndio mensal | mês | 12 | 193.49 | 2321.88 | 2.07
02.02.004 | I | ORSE | 10558 | Internet - dispêndio mensal | mês | 12 | 111.11 | 1333.32 | 1.19
02.02.005 | I | ORSE | 554 | Centro arstop p/ ar condicionado, c/ placa siemens ou similar - 220V | un | 120 | 23.05 | 2766 | 2.47
02.02.006 | I | ORSE | 10563 | Material de limpeza | mês | 12 | 161.98 | 1943.76 | 1.74
02.02.007 | I | ORSE | 10564 | Medicamentos primeiros socorros | mês | 12 | 45.45 | 545.4 | 0.49
03 | BDI: 24,84% |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 3297.6 | 0.21
03.01 |  |  |  | Mobilização e Desmobilização |  |  |  | 3297.6 | 100
03.01.001 | I | ORSE | 13957 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 480 | 6.87 | 3297.6 | 100
04 | BDI: 24,84% |  |  | ADUTORA PROJETADA POÇO 01 - DN150 - FOFO |  |  |  | 72829.81 | 4.74
04.01 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9323.8 | 12.8
04.01.001 | S | SINAPI | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024 | m | 527 | 11.05 | 5823.35 | 7.99
04.01.002 | S | ORSE | 5158 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 527 | 6.05 | 3188.35 | 4.38
04.01.003 | S | ORSE | 4249 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 2 | 156.05 | 312.1 | 0.43
04.02 |  |  |  | ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 10942.31 | 15.02
04.02.001 | S | SINAPI | 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 271.51 | 11.29 | 3065.35 | 4.21
04.02.002 | S | SINAPI | 102326 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 55.76 | 14.99 | 835.84 | 1.15
04.02.003 | S | ORSE | 12519 | Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico | m3 | 36.36 | 74.09 | 2693.91 | 3.7
04.02.004 | S | SINAPI | 100973 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 238.93 | 10.34 | 2470.54 | 3.39
04.02.005 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1791.98 | 0.99 | 1774.06 | 2.43
04.02.006 | S | ORSE | 2533 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 173.91 | 0.59 | 102.61 | 0.14
04.03 |  |  |  | LASTRO DE AREIA |  |  |  | 6682.1 | 9.18
04.03.001 | S | ORSE | 6316 | Lastro de areia | m3 | 31.62 | 177.17 | 5602.12 | 7.7
04.03.002 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1090.89 | 0.99 | 1079.98 | 1.48
04.04 |  |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 3755.55 | 5.17
04.04.001 | S | SINAPI | 97159 | Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024 | m | 527 | 7.05 | 3715.35 | 5.11
04.04.002 | S | ORSE | 5283 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm | un | 2 | 20.1 | 40.2 | 0.06
04.05 |  |  |  | FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 31248.78 | 42.9
04.05.001 | S | ORSE | 5103 | Regularização Manual | m2 | 316.2 | 7.34 | 2320.91 | 3.19
04.05.002 | S | ORSE | 72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 132.98 | 48.79 | 6488.09 | 8.91
04.05.003 | S | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 189.72 | 34.34 | 6514.98 | 8.95
04.05.004 | I | SINAPI | 368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 172.87 | 62.42 | 10790.55 | 14.82
04.05.005 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5186.11 | 0.99 | 5134.25 | 7.03
04.06 |  |  |  | INTERLIGAÇÃO DAS ADUTORAS |  |  |  | 2034.92 | 2.79
04.06.001 | S | ORSE | 5283 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm | un | 3 | 20.1 | 60.3 | 0.08
04.06.002 | S | ORSE | 5284 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm | un | 1 | 25.87 | 25.87 | 0.04
04.06.003 | S | ORSE | 5245 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm | un | 1 | 23.12 | 23.12 | 0.03
04.06.004 | S | SINAPI | 94974 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 | m3 | 0.04 | 626.31 | 25.05 | 0.03
04.06.005 | S | ORSE | 9398 | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m3 | 0.82 | 785.31 | 643.95 | 0.88
04.06.006 | S | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 0.82 | 40.65 | 33.33 | 0.05
04.06.007 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 49.2 | 15.82 | 778.34 | 1.07
04.06.008 | S | ORSE | 82 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | m² | 3.53 | 126.05 | 444.96 | 0.61
04.07 |  |  |  | BLOCOS DE ANCORAGEM |  |  |  | 5299.02 | 7.27
04.07.001 | S | SINAPI | 94974 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 | m3 | 0.11 | 626.31 | 68.89 | 0.09
04.07.002 | S | ORSE | 9398 | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m3 | 2.32 | 785.31 | 1821.92 | 2.5
04.07.003 | S | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 2.32 | 40.65 | 94.31 | 0.13
04.07.004 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 139.2 | 15.82 | 2202.14 | 3.02
04.07.005 | S | ORSE | 82 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | m² | 8.82 | 126.05 | 1111.76 | 1.53
04.08 |  |  |  | TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO |  |  |  | 834.55 | 1.15
04.08.001 | S | SINAPI | 101016 | Carga, manobra e descarga de tubos metálicos, dn menor ou igual a 150 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 | t | 12.28 | 55 | 675.4 | 0.93
04.08.002 | S | SINAPI | 100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 55.26 | 2.88 | 159.15 | 0.22
04.09 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2708.78 | 3.72
04.09.001 | S | ORSE | 2829 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | m | 527 | 3.37 | 1775.99 | 2.44
04.09.002 | S | ORSE | 6098 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras | m | 527 | 1.77 | 932.79 | 1.28
05 | BDI: 24,84% |  |  | ADUTORA PROJETADA POÇO 02 - DN150 - FOFO |  |  |  | 137844.13 | 8.97
05.01 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 18288.16 | 13.27
05.01.001 | S | SINAPI | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024 | m | 1032.98 | 11.05 | 11414.43 | 8.28
05.01.002 | S | ORSE | 5158 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 1032.98 | 6.05 | 6249.53 | 4.54
05.01.003 | S | ORSE | 4249 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 4 | 156.05 | 624.2 | 0.45
05.02 |  |  |  | ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 21448.85 | 15.55
05.02.001 | S | SINAPI | 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 532.19 | 11.29 | 6008.43 | 4.36
05.02.002 | S | SINAPI | 102326 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 109.29 | 14.99 | 1638.26 | 1.19
05.02.003 | S | ORSE | 12519 | Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico | m3 | 71.28 | 74.09 | 5281.14 | 3.83
05.02.004 | S | SINAPI | 100973 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 468.33 | 10.34 | 4842.53 | 3.51
05.02.005 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3512.49 | 0.99 | 3477.37 | 2.51
05.02.006 | S | ORSE | 2533 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 340.88 | 0.59 | 201.12 | 0.15
05.03 |  |  |  | LASTRO DE AREIA |  |  |  | 13097.89 | 9.5
05.03.001 | S | ORSE | 6316 | Lastro de areia | m3 | 61.98 | 177.17 | 10981 | 7.97
05.03.002 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2138.27 | 0.99 | 2116.89 | 1.53
05.04 |  |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 7423.21 | 5.39
05.04.001 | S | SINAPI | 97159 | Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024 | m | 1032.98 | 7.05 | 7282.51 | 5.29
05.04.002 | S | ORSE | 5283 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm | un | 7 | 20.1 | 140.7 | 0.1
05.05 |  |  |  | FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 61251.12 | 44.43
05.05.001 | S | ORSE | 5103 | Regularização Manual | m2 | 619.79 | 7.34 | 4549.26 | 3.3
05.05.002 | S | ORSE | 72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 260.65 | 48.79 | 12717.11 | 9.23
05.05.003 | S | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 371.87 | 34.34 | 12770.02 | 9.27
05.05.004 | I | SINAPI | 368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 338.85 | 62.42 | 21151.02 | 15.35
05.05.005 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10165.36 | 0.99 | 10063.71 | 7.28
05.06 |  |  |  | BLOCOS DE ANCORAGEM |  |  |  | 9389.58 | 6.81
05.06.001 | S | SINAPI | 94974 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 | m3 | 0.14 | 626.31 | 87.68 | 0.06
05.06.002 | S | ORSE | 9398 | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m3 | 3.92 | 785.31 | 3078.42 | 2.23
05.06.003 | S | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 3.92 | 40.65 | 159.35 | 0.12
05.06.004 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 235.2 | 15.82 | 3720.86 | 2.7
05.06.005 | S | ORSE | 82 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | m² | 18.59 | 126.05 | 2343.27 | 1.7
05.07 |  |  |  | TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO |  |  |  | 1635.81 | 1.19
05.07.001 | S | SINAPI | 101016 | Carga, manobra e descarga de tubos metálicos, dn menor ou igual a 150 mm, em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020 | t | 24.07 | 55 | 1323.85 | 0.96
05.07.002 | S | SINAPI | 100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 108.32 | 2.88 | 311.96 | 0.23
05.08 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 5309.51 | 3.86
05.08.001 | S | ORSE | 2829 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | m | 1032.98 | 3.37 | 3481.14 | 2.53
05.08.002 | S | ORSE | 6098 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras | m | 1032.98 | 1.77 | 1828.37 | 1.33
06 | BDI: 24,84% |  |  | ADUTORA PROJETADA - DN200 - FOFO + DEFOFO (RECALQUE + GRAVIDADE) |  |  |  | 1103874.6 | 71.86
06.01 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 54630.3 | 4.94
06.01.001 | S | SINAPI | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024 | m | 3140 | 11.05 | 34697 | 3.14
06.01.002 | S | ORSE | 5158 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 3140 | 6.05 | 18997 | 1.72
06.01.003 | S | ORSE | 4249 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 6 | 156.05 | 936.3 | 0.08
06.02 |  |  |  | SONDAGENS DE INTERFERÊNCIAS |  |  |  | 17274.72 | 1.57
06.02.001 | S | SINAPI | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 42.48 | 28.13 | 1194.96 | 0.11
06.02.002 | S | ORSE | 20 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 32.8 | 14.59 | 478.55 | 0.04
06.02.003 | S | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala. af_09/2024 | m3 | 89.86 | 112.74 | 10130.82 | 0.92
06.02.004 | S | ORSE | 72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 89.86 | 48.79 | 4384.27 | 0.4
06.02.005 | S | ORSE | 4251 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 6 | 181.02 | 1086.12 | 0.1
06.03 |  |  |  | REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 20513.48 | 1.86
06.03.001 | S | SINAPI | 97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 57.85 | 28.13 | 1627.32 | 0.15
06.03.002 | S | ORSE | 20 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 884 | 14.59 | 12897.56 | 1.17
06.03.003 | S | SINAPI | 100973 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 80.99 | 10.34 | 837.44 | 0.08
06.03.004 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 607.43 | 0.99 | 601.36 | 0.05
06.03.005 | S | ORSE | 10039 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 121.49 | 37.45 | 4549.8 | 0.41
06.04 |  |  |  | ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 75577.29 | 6.83
06.04.001 | S | SINAPI | 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 1686.53 | 11.29 | 19040.92 | 1.72
06.04.002 | S | SINAPI | 102326 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | m3 | 346.34 | 14.99 | 5191.64 | 0.47
06.04.003 | S | ORSE | 12519 | Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico | m3 | 225.88 | 74.09 | 16735.45 | 1.52
06.04.004 | S | SINAPI | 100973 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m3 | 1901.63 | 10.34 | 19662.85 | 1.78
06.04.005 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 14262.22 | 0.99 | 14119.6 | 1.27
06.04.006 | S | ORSE | 2533 | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m3 | 1401.4 | 0.59 | 826.83 | 0.07
06.05 |  |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  | 28569.23 | 2.59
06.05.001 | S | SINAPI | 97160 | Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024 | m | 2000 | 8.89 | 17780 | 1.61
06.05.002 | S | SINAPI | 97135 | Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 200 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024 | m | 1140 | 9.26 | 10556.4 | 0.96
06.05.003 | S | ORSE | 5284 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm | un | 9 | 25.87 | 232.83 | 0.02
06.06 |  |  |  | FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 231377.23 | 20.96
06.06.001 | S | ORSE | 5103 | Regularização Manual | m2 | 2041 | 7.34 | 14980.94 | 1.36
06.06.002 | S | ORSE | 72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 1125.95 | 48.79 | 54935.1 | 4.98
06.06.003 | S | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | m3 | 857.35 | 34.34 | 29441.4 | 2.67
06.06.004 | I | SINAPI | 368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 1433.13 | 62.42 | 89455.97 | 8.11
06.06.005 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 42993.76 | 0.99 | 42563.82 | 3.84
06.07 |  |  |  | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 250371.12 | 22.69
06.07.001 | S | ORSE | 2563 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base) | m3 | 176.8 | 30.61 | 5411.85 | 0.49
06.07.002 | I | ORSE | 10923 | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | m3 | 229.84 | 20.62 | 4739.3 | 0.43
06.07.003 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6895.2 | 0.99 | 6826.25 | 0.62
06.07.004 | S | ORSE | 10006 | Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) | m3 | 231.4 | 34.51 | 7985.61 | 0.72
06.07.005 | I | ORSE | 10922 | Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão) | m3 | 300.82 | 29.54 | 8886.22 | 0.81
06.07.006 | S | ORSE | 5074 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 9024.6 | 0.99 | 8934.35 | 0.81
06.07.007 | S | ORSE | 2600 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 1691 | 85.62 | 144783.42 | 13.12
06.07.008 | S | ORSE | 3455 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | m2 | 1292 | 48.61 | 62804.12 | 5.69
06.08 |  |  |  | VENTOSAS |  |  |  | 12219.12 | 1.13
06.08.001 | S | ORSE | 5220 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm | un | 3 | 27.32 | 81.96 | 0.01
06.08.002 | S | ORSE | 6015 | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm | un | 3 | 18.88 | 56.64 | 0.01
06.08.003 | S | ORSE | 6060 | Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm | un | 3 | 18.88 | 56.64 | 0.01
06.08.004 | S | ORSE | 5246 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm | un | 3 | 30.8 | 92.4 | 0.01
06.08.005 | S | ORSE | 2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 22.5 | 73.18 | 1646.55 | 0.15
06.08.006 | S | ORSE | 72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 15 | 48.79 | 731.85 | 0.07
06.08.007 | S | ORSE | 2806 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,40m | un | 3 | 3184.36 | 9553.08 | 0.87
06.09 |  |  |  | DESCARGAS |  |  |  | 13739.8 | 1.24
06.09.001 | S | ORSE | 5220 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm | un | 2 | 27.32 | 54.64
06.09.002 | S | ORSE | 5217 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 80 mm | un | 2 | 8.98 | 17.96
06.09.003 | S | ORSE | 5306 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=4,0m | un | 2 | 31.76 | 63.52 | 0.01
06.09.004 | S | ORSE | 6011 | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm | un | 2 | 10.25 | 20.5
06.09.005 | S | ORSE | 5232 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm | un | 2 | 2.72 | 5.44
06.09.006 | S | SINAPI | 97125 | Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024 | m | 12 | 3.56 | 42.72
06.09.007 | S | ORSE | 2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15 | 73.18 | 1097.7 | 0.1
06.09.008 | S | ORSE | 72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 10 | 48.79 | 487.9 | 0.04
06.09.009 | S | ORSE | 2806 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,40m | un | 2 | 3184.36 | 6368.72 | 0.58
06.09.010 | S | ORSE | 3444 | Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m | un | 2 | 2579.62 | 5159.24 | 0.47
06.09.011 | S | ORSE | 3082 | Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente | m3 | 0.86 | 490.07 | 421.46 | 0.04
06.10 |  |  |  | BLOCOS DE ANCORAGEM |  |  |  | 19968.45 | 1.81
06.10.001 | S | SINAPI | 94974 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021 | m3 | 0.42 | 626.31 | 263.05 | 0.02
06.10.002 | S | ORSE | 9398 | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m3 | 8.69 | 785.31 | 6824.34 | 0.62
06.10.003 | S | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 8.69 | 40.65 | 353.25 | 0.03
06.10.004 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 521.63 | 15.82 | 8252.19 | 0.75
06.10.005 | S | ORSE | 82 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | m² | 33.92 | 126.05 | 4275.62 | 0.39
06.11 |  |  |  | ORIENTADOR DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO DE PARA E SIGA |  |  |  | 1710 | 0.15
06.11.001 | S | SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 60 | 28.5 | 1710 | 0.15
06.12 |  |  |  | TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO |  |  |  | 16351.31 | 1.48
06.12.001 | S | ORSE | 6111 | Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 200 mm | m | 2000 | 7.22 | 14440 | 1.31
06.12.002 | S | ORSE | 6103 | Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 200mm | m | 1140 | 1.26 | 1436.4 | 0.13
06.12.003 | S | SINAPI | 100947 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 164.9 | 2.88 | 474.91 | 0.04
06.13 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 32624.6 | 2.95
06.13.001 | S | ORSE | 2829 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | m | 3140 | 3.37 | 10581.8 | 0.96
06.13.002 | S | ORSE | 6098 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras | m | 3140 | 1.77 | 5557.8 | 0.5
06.13.003 | S | ORSE | 6191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 21980 | 0.75 | 16485 | 1.49
06.14 |  |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 43079.87 | 3.9
06.14.001 | S | ORSE | 7118 | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm | m | 157 | 66.29 | 10407.53 | 0.94
06.14.002 | S | ORSE | 7120 | Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem reaproveitamento | m | 62.8 | 411.14 | 25819.59 | 2.34
06.14.003 | S | ORSE | 2817 | Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1 | un | 3 | 2284.25 | 6852.75 | 0.62
06.15 |  |  |  | TRAVESSIA SOB RODOVIA |  |  |  | 285868.08 | 25.9
06.15.001 |  |  |  | TRAVESSIA 1 - Execução de furo direcional MND, com DN400mm,inclusive fornec. de solda e assent. de tubo, com equipamentos de apoio para execuçãoo dos servicos, sondagem e fornecimento de materiais | m | 10 | 11911.17 | 119111.7 | 10.79
06.15.002 |  |  |  | TRAVESSIA 2 - Execução de furo direcional MND, com DN400mm,inclusive fornec. de solda e assent. de tubo, com equipamentos de apoio para execuçãoo dos servicos, sondagem e fornecimento de materiais | m | 14 | 11911.17 | 166756.38 | 15.11
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ->>> | [7 empty] | 1536152.89 | 100
Importa o presente orçamento em um milhao, quinhentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos.