## Orçamento
DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331
Empreendimento:6759- Reforma ETA - Agreste - ABRIL/2018
Obra-Item | T | Fonte | Código | Descricao | Und | Quantidade | Custo Unit | Valor Total | %
01 | BDI: 24,84% |  |  | REFORMA CIVIL ETA-AGRESTE |  |  |  | 321415.2 | 100
01.01 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 21529.75 | 6.71
01.01.001 | S | SINAPI | 7394816 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m2 | 4474.46 | 4.03 | 18032.07 | 5.62
01.01.002 | S | ORSE | 6 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida (MURO EXISTENTE) | m3 | 44.33 | 25.04 | 1110.02 | 0.35
01.01.003 | S | ORSE | 25 | Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado (CERCA EXISTENTE) | m | 63.01 | 29.44 | 1855.01 | 0.58
01.01.004 | S | ORSE | 21 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (P/ PAVIMENTAR DE PARALELEPÍPEDO) | m | 19.42 | 8.33 | 161.77 | 0.05
01.01.005 | S | ORSE | 16 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado (P/ PAVIMENTAR DE PARALELEPÍPEDO) | m2 | 16.34 | 21.72 | 354.9 | 0.11
01.01.006 | S | ORSE | 26 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 1 | 14.69 | 14.69
01.01.007 | S | ORSE | 5069 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1 | 1.29 | 1.29
01.02 |  |  |  | SERVIÇOS GERAIS DE REFORMA - ÁREA EXTERNA |  |  |  | 146790.26 | 45.66
01.02.001 |  |  |  | MURO A CONSTRUIR |  |  |  | 118543.12 | 36.87
01.02.001.001 | S | ORSE | 2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 40.66 | 44.16 | 1795.55 | 0.56
01.02.001.002 | S | ORSE | 91 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 17.75 | 422.58 | 7500.8 | 2.33
01.02.001.003 | S | ORSE | 167 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa (INFERIOR E SUPERIOR) | m | 400.67 | 27.13 | 10870.18 | 3.38
01.02.001.004 | S | ORSE | 76 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 12.14 | 14.69 | 178.34 | 0.06
01.02.001.005 | S | ORSE | 6457 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILARES) | m3 | 4.75 | 1803.25 | 8565.44 | 2.66
01.02.001.006 | S | ORSE | 6457 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (SAPATAS) | m3 | 5.79 | 1803.25 | 10440.82 | 3.25
01.02.001.007 | S | ORSE | 151 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 463.44 | 40.04 | 18556.14 | 5.77
01.02.001.008 | S | ORSE | 3310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 1024.85 | 5.73 | 5872.39 | 1.83
01.02.001.009 | S | ORSE | 3317 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 1024.85 | 29.84 | 30581.52 | 9.51
01.02.001.010 | S | ORSE | 2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 1024.85 | 13.91 | 14255.66 | 4.43
01.02.001.011 | S | ORSE | 6027 | Portão padrao DESO modelo "D", dimensões 4,00 x 1,60m, inclusive pintura | un | 1 | 2047.74 | 2047.74 | 0.64
01.02.001.012 | S | ORSE | 4713 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 197.21 | 39.95 | 7878.54 | 2.45
01.02.002 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 19070.45 | 5.94
01.02.002.001 | S | ORSE | 9104 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, exclusive frete do paralelepípedo granítico (ESTACIONAMENTO + ACESSO) | m2 | 197.92 | 70.92 | 14036.49 | 4.37
01.02.002.002 | S | ORSE | 2172 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm (REVISÃO PASSEIO - 50%) | m2 | 68.52 | 26.59 | 1821.95 | 0.57
01.02.002.003 | S | ORSE | 2622 | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 98.74 | 32.53 | 3212.01 | 1
01.02.003 |  |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 7500.37 | 2.33
01.02.003.001 | S | ORSE | 3316 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (REPOSIÇÃO REBOCO - 5% REBOCO TOTAL) | m2 | 231.35 | 32.42 | 7500.37 | 2.33
01.02.004 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1676.32 | 0.52
01.02.004.001 | S | SINAPI | 91633 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - materiais na operação. af_08/2015 | h | 6 | 92.09 | 552.54 | 0.17
01.02.004.002 | S | SINAPI | 91635 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chi diurno. af_08/2015 | chi | 6 | 37.21 | 223.26 | 0.07
01.02.004.003 | S | ORSE | 590 | Reator para lâmpada de vapor de sódio 250 w | un | 4 | 171.01 | 684.04 | 0.21
01.02.004.004 | S | ORSE | 598 | Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 250 w (phillips ref son 250w ou similar) | un | 4 | 54.12 | 216.48 | 0.07
01.03 |  |  |  | PRÉDIO CONTROLE DE OPERAÇÕES (CCO) - REFORMA |  |  |  | 7110.21 | 2.23
01.03.001 | S | SINAPI | 739488 | Limpeza vidro comum | m2 | 14.44 | 12.27 | 177.18 | 0.06
01.03.002 | S | ORSE | 2065 | Reposição de vaso sanitário convencional | un | 1 | 48.81 | 48.81 | 0.02
01.03.003 | S | ORSE | 2095 | Remoção de vaso sanitário | un | 1 | 10.76 | 10.76
01.03.004 | S | ORSE | 2341 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 12.96 | 57.19 | 741.18 | 0.23
01.03.005 | S | ORSE | 265 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 50.75 | 18.79 | 953.59 | 0.3
01.03.006 | S | ORSE | 9434 | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm | m | 10.05 | 27.24 | 273.76 | 0.09
01.03.007 | S | ORSE | 2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 141.23 | 13.91 | 1964.51 | 0.61
01.03.008 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 91.39 | 13.93 | 1273.06 | 0.4
01.03.009 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 53.6 | 13.93 | 746.65 | 0.23
01.03.010 | S | ORSE | 1916 | Limpeza de revestimentos cerâmicos | m2 | 131.53 | 7 | 920.71 | 0.29
01.04 |  |  |  | PRÉDIO CONTROLE DE OPERAÇÕES (CCO) - AMPLIAÇÃO |  |  |  | 84722.86 | 26.34
01.04.001 |  |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 7974.4 | 2.49
01.04.001.001 | S | ORSE | 2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9.83 | 44.16 | 434.09 | 0.14
01.04.001.002 | S | ORSE | 91 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 9.6 | 422.58 | 4056.77 | 1.26
01.04.001.003 | S | ORSE | 7691 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado (SAPATAS + CINTAMENTO INFERIOR) | m3 | 2.3 | 498.54 | 1146.64 | 0.36
01.04.001.004 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 138 | 8.28 | 1142.64 | 0.36
01.04.001.005 | S | ORSE | 86 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos | m2 | 18.43 | 64.8 | 1194.26 | 0.37
01.04.002 |  |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 5133.48 | 1.6
01.04.002.001 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 157.8 | 8.28 | 1306.58 | 0.41
01.04.002.002 | S | ORSE | 7454 | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento | m2 | 18.58 | 36.48 | 677.8 | 0.21
01.04.002.003 | S | ORSE | 7397 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 25 | 51.62 | 1290.5 | 0.4
01.04.002.004 | S | ORSE | 9399 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.63 | 512.01 | 1858.6 | 0.58
01.04.003 |  |  |  | ELEVAÇÕES |  |  |  | 10534.97 | 3.26
01.04.003.001 | S | ORSE | 151 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 176.09 | 40.04 | 7050.64 | 2.19
01.04.003.002 | S | SINAPI | 93182 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 10.1 | 25.88 | 261.39 | 0.08
01.04.003.003 | S | SINAPI | 93183 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 2.3 | 33.05 | 76.02 | 0.02
01.04.003.004 | S | SINAPI | 93184 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 3.6 | 19.87 | 71.53 | 0.02
01.04.003.005 | S | SINAPI | 93185 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 2.35 | 32.53 | 76.45 | 0.02
01.04.003.006 | S | ORSE | 9399 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.84 | 512.01 | 942.1 | 0.29
01.04.003.007 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 110.57 | 8.28 | 915.52 | 0.28
01.04.003.008 | S | ORSE | 7397 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 22.11 | 51.62 | 1141.32 | 0.36
01.04.004 |  |  |  | COBERTURA |  |  |  | 21551.47 | 6.71
01.04.004.001 | S | SINAPI | 92517 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_12/2015 | m2 | 29.03 | 27.41 | 795.71 | 0.25
01.04.004.002 | S | ORSE | 9399 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 4.35 | 512.01 | 2227.24 | 0.69
01.04.004.003 | S | ORSE | 4254 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 55.04 | 148.27 | 8160.78 | 2.54
01.04.004.004 | S | ORSE | 3475 | Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 05 usos | m2 | 29.03 | 12.82 | 372.16 | 0.12
01.04.004.005 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 261.23 | 8.28 | 2162.98 | 0.67
01.04.004.006 | S | ORSE | 236 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 49.45 | 60.8 | 3006.56 | 0.94
01.04.004.007 | S | ORSE | 305 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm) | m | 21.5 | 98.44 | 2116.46 | 0.66
01.04.004.008 | S | ORSE | 199 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | 49.45 | 35.65 | 1762.89 | 0.55
01.04.004.009 | S | ORSE | 293 | Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm | m | 7 | 25.13 | 175.91 | 0.05
01.04.004.010 | S | ORSE | 251 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm | m | 10.75 | 71.7 | 770.78 | 0.24
01.04.005 |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 6389.8 | 1.99
01.04.005.001 | S | ORSE | 2266 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.45 | 65.25 | 355.61 | 0.11
01.04.005.002 | S | ORSE | 1934 | Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço (ESCADA) | m2 | 5.9 | 244.72 | 1443.85 | 0.45
01.04.005.003 | S | ORSE | 4750 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (REPOSIÇÃO PISO/REVESTIMENTO CERÂMICO - 5%) | m2 | 55.04 | 43.19 | 2377.18 | 0.74
01.04.005.004 | S | ORSE | 11778 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 55.04 | 40.21 | 2213.16 | 0.69
01.04.006 |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 6699.35 | 2.08
01.04.006.001 | S | ORSE | 1753 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento | un | 2 | 226.22 | 452.44 | 0.14
01.04.006.002 | S | ORSE | 11556 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação | m2 | 4.52 | 349.55 | 1579.97 | 0.49
01.04.006.003 | S | ORSE | 4065 | Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m2 | 4.97 | 105.58 | 524.73 | 0.16
01.04.006.004 | S | ORSE | 11945 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 2.1 | 360.4 | 756.84 | 0.24
01.04.006.005 | S | ORSE | 1878 | Vidro liso incolor 4mm (5% ÁREA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO) | m2 | 5.15 | 131.61 | 677.79 | 0.21
01.04.006.006 | S | ORSE | 1884 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens | m2 | 6 | 266.72 | 1600.32 | 0.5
01.04.006.007 | S | ORSE | 3542 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 553.63 | 1107.26 | 0.34
01.04.007 |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 10628.06 | 3.31
01.04.007.001 | S | ORSE | 4441 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 28.68 | 43.73 | 1254.18 | 0.39
01.04.007.002 | S | ORSE | 3310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 205.77 | 5.73 | 1179.06 | 0.37
01.04.007.003 | S | ORSE | 4449 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 55.04 | 37.33 | 2054.64 | 0.64
01.04.007.004 | S | ORSE | 3317 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 205.77 | 29.84 | 6140.18 | 1.91
01.04.008 |  |  |  | PINTURA |  |  |  | 4470.46 | 1.39
01.04.008.001 | S | ORSE | 2289 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 133.1 | 21.55 | 2868.31 | 0.89
01.04.008.002 | S | ORSE | 2308 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | m2 | 11.76 | 19.48 | 229.08 | 0.07
01.04.008.003 | S | ORSE | 2290 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 64.89 | 21.16 | 1373.07 | 0.43
01.04.009 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 1043.82 | 0.32
01.04.009.001 | S | ORSE | 1683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 | 87.73 | 175.46 | 0.05
01.04.009.002 | S | ORSE | 1679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 2 | 57.81 | 115.62 | 0.04
01.04.009.003 | S | ORSE | 1703 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 1 | 33.63 | 33.63 | 0.01
01.04.009.004 | S | ORSE | 1200 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 5 | 97.96 | 489.8 | 0.15
01.04.009.005 | S | ORSE | 2794 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 1 | 229.31 | 229.31 | 0.07
01.04.010 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 9113.91 | 2.82
01.04.010.001 | S | ORSE | 3395 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 10 | 219.36 | 2193.6 | 0.68
01.04.010.002 | S | ORSE | 3278 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 8 | 157.24 | 1257.92 | 0.39
01.04.010.003 | S | ORSE | 3298 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 15 | 169.42 | 2541.3 | 0.79
01.04.010.004 | S | ORSE | 7331 | Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020D23200, da Philips, completa | un | 7 | 295.3 | 2067.1 | 0.64
01.04.010.005 | S | ORSE | 4430 | Luminária plafonier tipo drops (tecnolux ref.2385 ou similar), inclusive lâmpada PL15w | un | 4 | 59.31 | 237.24 | 0.07
01.04.010.006 | S | ORSE | 693 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 2 | 152.5 | 305 | 0.09
01.04.010.007 | S | ORSE | 12222 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 115.81 | 115.81 | 0.04
01.04.010.008 | S | ORSE | 3397 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 2 | 197.97 | 395.94 | 0.12
01.04.011 |  |  |  | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 1183.14 | 0.37
01.04.011.001 | S | ORSE | 4708 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 2 | 307.39 | 614.78 | 0.19
01.04.011.002 | S | ORSE | 4545 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 2 | 60.65 | 121.3 | 0.04
01.04.011.003 | S | ORSE | 2091 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares | un | 2 | 223.53 | 447.06 | 0.14
01.05 |  |  |  | CASA DE BOMBAS ANEXADA AO PRÉDIO DA ETA |  |  |  | 24251.97 | 7.54
01.05.001 | S | ORSE | 2341 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios (LAJE DE INTERLIGAÇÃO DOS PRÉDIOS) | m2 | 90.82 | 57.19 | 5194 | 1.62
01.05.002 | S | ORSE | 265 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 192.13 | 18.79 | 3610.12 | 1.12
01.05.003 | S | ORSE | 8229 | Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16" | m | 11 | 181.67 | 1998.37 | 0.62
01.05.004 | S | ORSE | 10277 | Tampa para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar | un | 18 | 37.9 | 682.2 | 0.21
01.05.005 | S | ORSE | 1841 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 53.37 | 92.84 | 4954.87 | 1.54
01.05.006 | S | ORSE | 8040 | Remoção de pintura a base óleo ou esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO) | M2 | 14.55 | 11.21 | 163.11 | 0.05
01.05.007 | S | ORSE | 2306 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO) | m2 | 14.55 | 27.86 | 405.36 | 0.13
01.05.008 | S | ORSE | 2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 192.09 | 13.91 | 2671.97 | 0.83
01.05.009 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 272.33 | 13.93 | 3793.56 | 1.18
01.05.010 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 55.88 | 13.93 | 778.41 | 0.24
01.06 |  |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 6225.67 | 1.93
01.06.001 | S | ORSE | 2341 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 31.74 | 57.19 | 1815.21 | 0.56
01.06.002 | S | ORSE | 265 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 34.16 | 18.79 | 641.87 | 0.2
01.06.003 | S | ORSE | 1841 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.23 | 92.84 | 299.87 | 0.09
01.06.004 | S | ORSE | 2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 48.7 | 13.91 | 677.42 | 0.21
01.06.005 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 174.76 | 13.93 | 2434.41 | 0.76
01.06.006 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 25.62 | 13.93 | 356.89 | 0.11
01.07 |  |  |  | CASA DE BOMBAS |  |  |  | 13690.68 | 4.28
01.07.001 | S | ORSE | 1916 | Limpeza de revestimentos cerâmicos | m2 | 172.15 | 7 | 1205.05 | 0.38
01.07.002 | S | ORSE | 265 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 121.22 | 18.79 | 2277.72 | 0.71
01.07.003 | S | ORSE | 8229 | Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16" | m | 12 | 181.67 | 2180.04 | 0.68
01.07.004 | S | ORSE | 10277 | Tampa para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar | un | 10 | 37.9 | 379 | 0.12
01.07.005 | S | ORSE | 1841 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 42.47 | 92.84 | 3942.91 | 1.23
01.07.006 | S | ORSE | 8040 | Remoção de pintura a base óleo ou esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO) | M2 | 7.38 | 11.21 | 82.73 | 0.03
01.07.007 | S | ORSE | 2306 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO) | m2 | 7.38 | 27.86 | 205.61 | 0.06
01.07.008 | S | ORSE | 2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 137.71 | 13.91 | 1915.55 | 0.6
01.07.009 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 84.23 | 13.93 | 1173.32 | 0.37
01.07.010 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 23.6 | 13.93 | 328.75 | 0.1
01.08 |  |  |  | RESERVATÓRIOS (APOIADO E ELEVADO) |  |  |  | 14429.12 | 4.49
01.08.001 | S | ORSE | 2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (RESERVSTÓRIO APOIADO - ANTIGOS) | m2 | 256.38 | 13.91 | 3566.25 | 1.11
01.08.002 | S | ORSE | 2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (RESERVATÓRIO APOIADO) | m2 | 526.2 | 13.91 | 7319.44 | 2.28
01.08.003 | S | ORSE | 2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (RESERVATÓRIO ELEVADO) | m2 | 254.74 | 13.91 | 3543.43 | 1.1
01.09 |  |  |  | CASA DE FORÇA |  |  |  | 2662.71 | 0.82
01.09.001 | S | ORSE | 2341 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 19.01 | 57.19 | 1087.18 | 0.34
01.09.002 | S | ORSE | 265 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 10.31 | 18.79 | 193.72 | 0.06
01.09.003 | S | ORSE | 2287 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 44.17 | 13.91 | 614.4 | 0.19
01.09.004 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 44.78 | 13.93 | 623.79 | 0.19
01.09.005 | S | ORSE | 2285 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 10.31 | 13.93 | 143.62 | 0.04
01.10 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1.97
01.10.001 | S | ORSE | 2450 | Limpeza geral | m2 | 1 | 1.97 | 1.97
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ->>> | [7 empty] | 321415.2 | 100
Importa o presente orçamento em trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos.