## teste
Cód | Item | Un | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
¦ 001 | REFORMA CIVIL ETA-AGRESTE |  |  |  | 0
¦ 001.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.001.001 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m2 | 4474.46 | 0 | 0
¦ 001.001.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida (MURO EXISTENTE) | m3 | 44.33 | 0 | 0
¦ 001.001.003 | Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado (CERCA EXISTENTE) | m | 63.01 | 0 | 0
¦ 001.001.004 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (P/ PAVIMENTAR DE PARALELEPÍPEDO) | m | 19.42 | 0 | 0
¦ 001.001.005 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado (P/ PAVIMENTAR DE PARALELEPÍPEDO) | m2 | 16.34 | 0 | 0
¦ 001.001.006 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 1 | 0 | 0
¦ 001.001.007 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 1 | 0 | 0
¦ 001.002 | SERVIÇOS GERAIS DE REFORMA - ÁREA EXTERNA |  |  |  | 0
¦ 001.002.001 | MURO A CONSTRUIR |  |  |  | 0
¦ 001.002.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 40.66 | 0 | 0
¦ 001.002.001.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 17.75 | 0 | 0
¦ 001.002.001.003 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa (INFERIOR E SUPERIOR) | m | 400.67 | 0 | 0
¦ 001.002.001.004 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m3 | 12.14 | 0 | 0
¦ 001.002.001.005 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (PILARES) | m3 | 4.75 | 0 | 0
¦ 001.002.001.006 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (SAPATAS) | m3 | 5.79 | 0 | 0
¦ 001.002.001.007 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 463.44 | 0 | 0
¦ 001.002.001.008 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 1024.85 | 0 | 0
¦ 001.002.001.009 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 1024.85 | 0 | 0
¦ 001.002.001.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 1024.85 | 0 | 0
¦ 001.002.001.011 | Portão padrao DESO modelo "D", dimensões 4,00 x 1,60m, inclusive pintura | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.002.001.012 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 197.21 | 0 | 0
¦ 001.002.002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.002.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, exclusive frete do paralelepípedo granítico (ESTACIONAMENTO + ACESSO) | m2 | 197.92 | 0 | 0
¦ 001.002.002.002 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm (REVISÃO PASSEIO - 50%) | m2 | 68.52 | 0 | 0
¦ 001.002.002.003 | Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 98.74 | 0 | 0
¦ 001.002.003 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
¦ 001.002.003.001 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm (REPOSIÇÃO REBOCO - 5% REBOCO TOTAL) | m2 | 231.35 | 0 | 0
¦ 001.002.004 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
¦ 001.002.004.001 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - materiais na operação. af_08/2015 | h | 6 | 0 | 0
¦ 001.002.004.002 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chi diurno. af_08/2015 | chi | 6 | 0 | 0
¦ 001.002.004.003 | Reator para lâmpada de vapor de sódio 250 w | un | 4 | 0 | 0
¦ 001.002.004.004 | Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 250 w (phillips ref son 250w ou similar) | un | 4 | 0 | 0
¦ 001.003 | PRÉDIO CONTROLE DE OPERAÇÕES (CCO) - REFORMA |  |  |  | 0
¦ 001.003.001 | Limpeza vidro comum | m2 | 14.44 | 0 | 0
¦ 001.003.002 | Reposição de vaso sanitário convencional | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.003 | Remoção de vaso sanitário | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.003.004 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 12.96 | 0 | 0
¦ 001.003.005 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 50.75 | 0 | 0
¦ 001.003.006 | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm | m | 10.05 | 0 | 0
¦ 001.003.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 141.23 | 0 | 0
¦ 001.003.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 91.39 | 0 | 0
¦ 001.003.009 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 53.6 | 0 | 0
¦ 001.003.010 | Limpeza de revestimentos cerâmicos | m2 | 131.53 | 0 | 0
¦ 001.004 | PRÉDIO CONTROLE DE OPERAÇÕES (CCO) - AMPLIAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.004.001 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 001.004.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 9.83 | 0 | 0
¦ 001.004.001.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 9.6 | 0 | 0
¦ 001.004.001.003 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado (SAPATAS + CINTAMENTO INFERIOR) | m3 | 2.3 | 0 | 0
¦ 001.004.001.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 138 | 0 | 0
¦ 001.004.001.005 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos | m2 | 18.43 | 0 | 0
¦ 001.004.002 | ESTRUTURA |  |  |  | 0
¦ 001.004.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 157.8 | 0 | 0
¦ 001.004.002.002 | Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento | m2 | 18.58 | 0 | 0
¦ 001.004.002.003 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 25 | 0 | 0
¦ 001.004.002.004 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.63 | 0 | 0
¦ 001.004.003 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 001.004.003.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 176.09 | 0 | 0
¦ 001.004.003.002 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 10.1 | 0 | 0
¦ 001.004.003.003 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 2.3 | 0 | 0
¦ 001.004.003.004 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 3.6 | 0 | 0
¦ 001.004.003.005 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 2.35 | 0 | 0
¦ 001.004.003.006 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.84 | 0 | 0
¦ 001.004.003.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 110.57 | 0 | 0
¦ 001.004.003.008 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento | m2 | 22.11 | 0 | 0
¦ 001.004.004 | COBERTURA |  |  |  | 0
¦ 001.004.004.001 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_12/2015 | m2 | 29.03 | 0 | 0
¦ 001.004.004.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 4.35 | 0 | 0
¦ 001.004.004.003 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 55.04 | 0 | 0
¦ 001.004.004.004 | Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 05 usos | m2 | 29.03 | 0 | 0
¦ 001.004.004.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 261.23 | 0 | 0
¦ 001.004.004.006 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 49.45 | 0 | 0
¦ 001.004.004.007 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm) | m | 21.5 | 0 | 0
¦ 001.004.004.008 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | 49.45 | 0 | 0
¦ 001.004.004.009 | Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm | m | 7 | 0 | 0
¦ 001.004.004.010 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm | m | 10.75 | 0 | 0
¦ 001.004.005 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 0
¦ 001.004.005.001 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.45 | 0 | 0
¦ 001.004.005.002 | Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço (ESCADA) | m2 | 5.9 | 0 | 0
¦ 001.004.005.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (REPOSIÇÃO PISO/REVESTIMENTO CERÂMICO - 5%) | m2 | 55.04 | 0 | 0
¦ 001.004.005.004 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 55.04 | 0 | 0
¦ 001.004.006 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
¦ 001.004.006.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.006.002 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação | m2 | 4.52 | 0 | 0
¦ 001.004.006.003 | Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m2 | 4.97 | 0 | 0
¦ 001.004.006.004 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 2.1 | 0 | 0
¦ 001.004.006.005 | Vidro liso incolor 4mm (5% ÁREA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO) | m2 | 5.15 | 0 | 0
¦ 001.004.006.006 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens | m2 | 6 | 0 | 0
¦ 001.004.006.007 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.007 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 0
¦ 001.004.007.001 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 28.68 | 0 | 0
¦ 001.004.007.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 205.77 | 0 | 0
¦ 001.004.007.003 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 55.04 | 0 | 0
¦ 001.004.007.004 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 205.77 | 0 | 0
¦ 001.004.008 | PINTURA |  |  |  | 0
¦ 001.004.008.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 133.1 | 0 | 0
¦ 001.004.008.002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | m2 | 11.76 | 0 | 0
¦ 001.004.008.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 64.89 | 0 | 0
¦ 001.004.009 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0
¦ 001.004.009.001 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.009.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.009.004 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.004.009.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.010 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
¦ 001.004.010.001 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 10 | 0 | 0
¦ 001.004.010.002 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 8 | 0 | 0
¦ 001.004.010.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 15 | 0 | 0
¦ 001.004.010.004 | Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020D23200, da Philips, completa | un | 7 | 0 | 0
¦ 001.004.010.005 | Luminária plafonier tipo drops (tecnolux ref.2385 ou similar), inclusive lâmpada PL15w | un | 4 | 0 | 0
¦ 001.004.010.006 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.010.007 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.004.010.008 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.011 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 0
¦ 001.004.011.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.011.002 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.004.011.003 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005 | CASA DE BOMBAS ANEXADA AO PRÉDIO DA ETA |  |  |  | 0
¦ 001.005.001 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios (LAJE DE INTERLIGAÇÃO DOS PRÉDIOS) | m2 | 90.82 | 0 | 0
¦ 001.005.002 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 192.13 | 0 | 0
¦ 001.005.003 | Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16" | m | 11 | 0 | 0
¦ 001.005.004 | Tampa para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar | un | 18 | 0 | 0
¦ 001.005.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 53.37 | 0 | 0
¦ 001.005.006 | Remoção de pintura a base óleo ou esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO) | M2 | 14.55 | 0 | 0
¦ 001.005.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO) | m2 | 14.55 | 0 | 0
¦ 001.005.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 192.09 | 0 | 0
¦ 001.005.009 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 272.33 | 0 | 0
¦ 001.005.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 55.88 | 0 | 0
¦ 001.006 | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.006.001 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 31.74 | 0 | 0
¦ 001.006.002 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 34.16 | 0 | 0
¦ 001.006.003 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.23 | 0 | 0
¦ 001.006.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 48.7 | 0 | 0
¦ 001.006.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 174.76 | 0 | 0
¦ 001.006.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 25.62 | 0 | 0
¦ 001.007 | CASA DE BOMBAS |  |  |  | 0
¦ 001.007.001 | Limpeza de revestimentos cerâmicos | m2 | 172.15 | 0 | 0
¦ 001.007.002 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 121.22 | 0 | 0
¦ 001.007.003 | Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16" | m | 12 | 0 | 0
¦ 001.007.004 | Tampa para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar | un | 10 | 0 | 0
¦ 001.007.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 42.47 | 0 | 0
¦ 001.007.006 | Remoção de pintura a base óleo ou esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO) | M2 | 7.38 | 0 | 0
¦ 001.007.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento (GUARDA-CORPO E CORRIMÃO) | m2 | 7.38 | 0 | 0
¦ 001.007.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 137.71 | 0 | 0
¦ 001.007.009 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 84.23 | 0 | 0
¦ 001.007.010 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 23.6 | 0 | 0
¦ 001.008 | RESERVATÓRIOS (APOIADO E ELEVADO) |  |  |  | 0
¦ 001.008.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (RESERVSTÓRIO APOIADO - ANTIGOS) | m2 | 256.38 | 0 | 0
¦ 001.008.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (RESERVATÓRIO APOIADO) | m2 | 526.2 | 0 | 0
¦ 001.008.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (RESERVATÓRIO ELEVADO) | m2 | 254.74 | 0 | 0
¦ 001.009 | CASA DE FORÇA |  |  |  | 0
¦ 001.009.001 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 19.01 | 0 | 0
¦ 001.009.002 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm | m2 | 10.31 | 0 | 0
¦ 001.009.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (EXTERNO) | m2 | 44.17 | 0 | 0
¦ 001.009.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (INTERNO) | m2 | 44.78 | 0 | 0
¦ 001.009.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (TETO) | m2 | 10.31 | 0 | 0
¦ 001.010 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
¦ 001.010.001 | Limpeza geral | m2 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total Geral | 0