## Orçamento
DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331
Empreendimento:3611-REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100M³ DO POV. CASA CAIADA, ARAUÁ/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - JULHO/2018
Obra-Item | T | Fonte | Código | Descricao | Und | Quantidade | Custo Unit | Valor Total | %
01 | BDI: 24,84% |  |  | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 11084.64 | 2.33
01.01 |  |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 8911.47 | 80.4
01.01.001 | S | ORSE | 51 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 9 | 336.13 | 3025.17 | 27.29
01.01.002 | S | ORSE | 5088 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 | 196.21 | 5886.3 | 53.11
01.02 |  |  |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÂO |  |  |  | 750 | 6.76
01.02.001 | S | ORSE | 3464 | Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) | KM | 200 | 3.75 | 750 | 6.76
01.03 |  |  |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 1423.17 | 12.84
01.03.001 | I | ORSE | 10554 | Água - dispêndio mensal | mês | 3 | 249.68 | 749.04 | 6.76
01.03.002 | I | ORSE | 10555 | Consumo de energia elétrica | mês | 3 | 224.71 | 674.13 | 6.08
02 | BDI: 24,84% |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 35416.05 | 7.44
02.01 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 35416.05 | 100
02.01.001 |  |  |  | Chefia da obra, administração do contrato, planejamento produção e controle |  |  |  | 32415.25 | 91.53
02.01.001.001 | S | SINAPI | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 80 | 100.28 | 8022.4 | 22.66
02.01.001.002 | S | ORE | 100 | Encarregado Geral de Obras com Encargos Complementares | mês | 3 | 8130.95 | 24392.85 | 68.87
02.01.002 |  |  |  | Veículo da Administração
02.01.003 | S | ORE | 121 | Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento | h | 80 | 37.51 | 3000.8 | 8.47
03 | BDI: 24,84% |  |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4041.35 | 0.85
03.01 |  |  |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4041.35 | 100
03.01.001 | I | ORE | 14 | Diferença de valores das cestas básicas SINDUSCON / SINTEPAV | un | 23.98 | 168.53 | 4041.35 | 100
04 | BDI: 24,84% |  |  | REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 63002.02 | 13.23
04.01 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3287.98 | 5.2
04.01.001 | S | ORSE | 5109 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras | M | 1040.5 | 1.44 | 1498.32 | 2.35
04.01.002 | S | ORSE | 6098 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras | M | 1040.5 | 1.72 | 1789.66 | 2.85
04.02 |  |  |  | DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 36465.87 | 57.88
04.02.001 | S | ORSE | 20 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | M2 | 494.25 | 9 | 4448.25 | 7.06
04.02.002 | S | ORSE | 3455 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | M2 | 1014.5 | 31.56 | 32017.62 | 50.82
04.03 |  |  |  | ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 6706.02 | 10.65
04.03.001 | S | ORSE | 2503 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | M3 | 481.88 | 9.18 | 4423.66 | 7.02
04.03.002 | S | ORSE | 5103 | Regularização Manual | M2 | 494.25 | 4.51 | 2229.07 | 3.54
04.03.003 | S | ORSE | 4986 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 6.29 | 0.9 | 5.66 | 0.01
04.03.004 | S | ORSE | 5073 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | TKM | 47.16 | 1.01 | 47.63 | 0.08
04.04 |  |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 2046.79 | 3.24
04.04.001 | S | ORSE | 5231 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm | UN | 4 | 1.72 | 6.88 | 0.01
04.04.002 | S | ORSE | 5232 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm | UN | 11 | 1.94 | 21.34 | 0.03
04.04.003 | S | ORSE | 5298 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm | M | 1040.5 | 1.94 | 2018.57 | 3.2
04.05 |  |  |  | CONCRETO EM BLOCOS DE ANCORAGEM |  |  |  | 640.85 | 1.02
04.05.001 | S | ORSE | 6065 | Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem | M3 | 1.3 | 492.96 | 640.85 | 1.02
04.06 |  |  |  | FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 10984.1 | 17.43
04.06.001 | S | ORSE | 72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | M3 | 180.1 | 30.1 | 5421.01 | 8.6
04.06.002 | S | ORSE | 69 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | M3 | 296.54 | 18.76 | 5563.09 | 8.83
04.07 |  |  |  | TRANSPORTE DE TUBOS |  |  |  | 446.04 | 0.72
04.07.001 | S | ORSE | 6100 | Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 75mm | M | 1062 | 0.42 | 446.04 | 0.72
04.08 |  |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 2424.37 | 3.86
04.08.001 | S | ORSE | 2829 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 1040.5 | 2.33 | 2424.37 | 3.86
05 | BDI: 24,84% |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100 M³ - SERVIÇOS |  |  |  | 351410.47 | 73.8
05.01 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 1264.08 | 0.39
05.01.001 | S | ORSE | 3 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 225.7 | 3.73 | 841.86 | 0.27
05.01.002 | S | ORSE | 50 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 56.75 | 7.44 | 422.22 | 0.12
05.02 |  |  |  | ELABORAÇÃO DO PROJETO |  |  |  | 18570.54 | 5.29
05.02.001 |  |  |  | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | un | 1 | 3745.2 | 3745.2 | 1.07
05.02.002 |  |  |  | Execução de sondagem a percussão | m | 30 | 143.57 | 4307.1 | 1.23
05.02.003 |  |  |  | Elaboração de Projetos Elétrico e SPDA | un | 1 | 2496.8 | 2496.8 | 0.71
05.02.004 |  |  |  | Elaboração de projeto estrutural | un | 1 | 4993.6 | 4993.6 | 1.42
05.02.005 | S | SINAPI | 7402230 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto | un | 24 | 126.16 | 3027.84 | 0.86
05.03 |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 2393.06 | 0.69
05.03.001 | S | ORSE | 2503 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 101.61 | 9.18 | 932.78 | 0.27
05.03.002 | S | ORSE | 5103 | Regularização Manual | m2 | 44.18 | 4.51 | 199.25 | 0.06
05.03.003 | S | ORSE | 68 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 83.89 | 11.93 | 1000.81 | 0.28
05.03.004 | S | ORSE | 4986 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 21.26 | 0.9 | 19.13 | 0.01
05.03.005 | S | ORSE | 5069 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 191.34 | 1.26 | 241.09 | 0.07
05.04 |  |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 24154.36 | 6.87
05.04.001 | S | ORSE | 11483 | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 17.72 | 359.71 | 6374.06 | 1.81
05.04.002 | S | ORSE | 2657 | Lastro de brita 2 | m3 | 2.04 | 134.96 | 275.32 | 0.08
05.04.003 | S | ORSE | 6320 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.04 | 492.96 | 1005.64 | 0.29
05.04.004 | S | ORSE | 4997 | Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento exclusive arenoso | m3 | 17.67 | 179.92 | 3179.19 | 0.9
05.04.005 | S | ORSE | 3357 | Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm , 02 usos, inclusive escoramento | m2 | 64.49 | 110.65 | 7135.82 | 2.03
05.04.006 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 572.88 | 8.4 | 4812.19 | 1.37
05.04.007 | S | ORSE | 141 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 7.16 | 8 | 57.28 | 0.02
05.04.008 | S | ORSE | 8232 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 145.61 | 9.03 | 1314.86 | 0.37
05.05 |  |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 200030.55 | 56.91
05.05.001 | S | ORSE | 115 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 47.52 | 106.94 | 5081.79 | 1.45
05.05.002 | S | ORSE | 3091 | Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso (laje de tampa) | m3 | 166.42 | 66.88 | 11130.17 | 3.17
05.05.003 | S | ORSE | 9797 | Forma deslizante metálica para resevatório circular de concreto Ø externo=5,90m, h total=21,60m, esp.parede=20cm, inclusive montagem, desmontagem e transporte (frete) - área total da parede externa + área total da parede interna | m² | 773.69 | 119.7 | 92610.69 | 26.35
05.05.004 | S | ORSE | 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 4397.66 | 8.4 | 36940.34 | 10.51
05.05.005 | S | ORSE | 141 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 322.41 | 8 | 2579.28 | 0.73
05.05.006 | S | ORSE | 105 | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 62.13 | 376.6 | 23398.16 | 6.66
05.05.007 | S | ORSE | 11798 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 16.84 | 38.26 | 644.3 | 0.18
05.05.008 | S | ORSE | 8232 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 114.8 | 9.03 | 1036.64 | 0.29
05.05.009 | S | ORSE | 8233 | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 2681.9 | 8.69 | 23305.71 | 6.63
05.05.010 | S | ORSE | 4740 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem - área de forma externa | m²xmês | 400.42 | 8.25 | 3303.47 | 0.94
05.06 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 14169.35 | 4.03
05.06.001 | S | ORSE | 1968 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 0.68 | 710.63 | 483.23 | 0.14
05.06.002 | S | ORSE | 2341 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 127.88 | 57.99 | 7415.76 | 2.11
05.06.003 | S | ORSE | 5004 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 64.49 | 97.23 | 6270.36 | 1.78
05.07 |  |  |  | CAIXAS PARA MEDIDORES (2 UN DE 1,5 X 1,10M E 1 UN DE 1,10 X 1,10, PROFUNDIDADE 1 METRO) |  |  |  | 5224.76 | 1.49
05.07.001 | S | ORSE | 2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 6.11 | 45.13 | 275.74 | 0.08
05.07.002 | S | ORSE | 99 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 4.51 | 16.32 | 73.6 | 0.02
05.07.003 | S | ORSE | 96 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.71 | 343.58 | 243.94 | 0.07
05.07.004 | S | ORSE | 115 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 2.86 | 106.94 | 305.85 | 0.09
05.07.005 | S | ORSE | 155 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | m2 | 12.2 | 95.14 | 1160.71 | 0.33
05.07.006 | S | ORSE | 3310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 13.75 | 5.86 | 80.58 | 0.02
05.07.007 | S | ORSE | 3316 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 13.75 | 33.05 | 454.44 | 0.13
05.07.008 | S | ORSE | 147 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 13 | 34.49 | 448.37 | 0.13
05.07.009 | S | ORSE | 4117 | Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo | m2 | 3.3 | 661.07 | 2181.53 | 0.62
05.08 |  |  |  | MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E VÁLVULAS |  |  |  | 2889.34 | 0.78
05.08.001 | S | ORSE | 6040 | Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = 75mm a 150mm | un | 3.52 | 13.72 | 48.29 | 0.01
05.08.002 | S | ORSE | 5217 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 80 mm | un | 7 | 6.32 | 44.24 | 0.01
05.08.003 | S | ORSE | 5218 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 100 mm | un | 2 | 7.24 | 14.48
05.08.004 | S | ORSE | 5281 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 80 mm | un | 2 | 3.32 | 6.64
05.08.005 | S | ORSE | 5282 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm | un | 2 | 3.8 | 7.6
05.08.006 | S | ORSE | 5276 | Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 150 mm | un | 1 | 4.08 | 4.08
05.08.007 | S | ORSE | 6015 | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm | un | 1 | 13.72 | 13.72
05.08.008 | S | ORSE | 5306 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=3,45m | un | 5 | 23.32 | 116.6 | 0.03
05.08.009 | S | ORSE | 5307 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=5,00m | un | 5 | 33.81 | 169.05 | 0.05
05.08.010 | S | ORSE | 11554 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=0,48m | un | 1 | 11.76 | 11.76
05.08.011 | S | ORSE | 5308 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=2,00m | un | 1 | 14.38 | 14.38
05.08.012 | S | ORSE | 5309 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=3,50m | un | 1 | 28.56 | 28.56 | 0.01
05.08.013 | S | ORSE | 5310 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=5,00m | un | 2 | 41.27 | 82.54 | 0.02
05.08.014 | S | ORSE | 5321 | Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 80 mm | m | 3.52 | 2.46 | 8.66
05.08.015 | S | ORSE | 5322 | Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 100 mm | m | 1.9 | 2.83 | 5.38
05.08.016 | S | ORSE | 5232 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm | un | 8 | 1.94 | 15.52
05.08.017 | S | ORSE | 851 | Luva redução ferro galvanizado d = 88 mm (3") x 60 mm (2") | un | 2 | 86.05 | 172.1 | 0.05
05.08.018 | S | ORSE | 850 | Luva redução ferro galvanizado d = 88 mm (3") x 48 mm (1 1/2") | un | 2 | 86.05 | 172.1 | 0.05
05.08.019 | S | ORSE | 889 | Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580 | m | 0.9 | 64.94 | 58.45 | 0.02
05.08.020 | S | ORSE | 888 | Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/2" (40mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 3,48kg/m, NBR-5580 | m | 0.7 | 50.82 | 35.57 | 0.01
05.08.021 | S | ORSE | 938 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2" | un | 2 | 26.34 | 52.68 | 0.01
05.08.022 | S | ORSE | 1460 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") | un | 1 | 147.64 | 147.64 | 0.04
05.08.023 | S | ORSE | 1459 | Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") | un | 1 | 114.5 | 114.5 | 0.03
05.08.024 | S | ORSE | 3094 | Equipe de montagem hidromecânica | h | 20 | 77.24 | 1544.8 | 0.44
05.09 |  |  |  | SISTEMA DE CLORAÇÃO - BLOCO DE APOIO E MONTAGEM |  |  |  | 1333.2 | 0.38
05.09.001 | S | ORSE | 159 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,285m (fogueira), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - bloco de apoio | m2 | 0.23 | 264.56 | 60.85 | 0.02
05.09.002 | S | ORSE | 3310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1 | 5.86 | 5.86
05.09.003 | S | ORSE | 1908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 1 | 30.65 | 30.65 | 0.01
05.09.004 | S | ORSE | 3094 | Equipe de montagem hidromecânica | h | 16 | 77.24 | 1235.84 | 0.35
05.10 |  |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 49420.8 | 14.07
05.10.001 | S | SINAPI | 72799 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m2 | 225.7 | 56.6 | 12774.62 | 3.64
05.10.002 | S | ORSE | 4713 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 65.6 | 39.95 | 2620.72 | 0.75
05.10.003 | S | ORSE | 2375 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m2 | 122.28 | 248.71 | 30412.26 | 8.65
05.10.004 | S | ORSE | 8702 | Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", conforme projeto | m2 | 8 | 372.73 | 2981.84 | 0.85
05.10.005 | S | ORSE | 2311 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 16 | 39.46 | 631.36 | 0.18
05.11 |  |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 31960.43 | 9.1
05.11.001 | S | ORSE | 9713 | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst | m | 18.46 | 1177.87 | 21743.48 | 6.19
05.11.002 | S | ORSE | 9712 | Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação | m | 2.84 | 690.49 | 1960.99 | 0.56
05.11.003 | S | ORSE | 8584 | Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de aço galv. de 1 1/2" - Rev. 01 | m2 | 4.63 | 1204.29 | 5575.86 | 1.59
05.11.004 | S | SINAPI | 88278 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 44 | 21.12 | 929.28 | 0.26
05.11.005 | S | ORSE | 9571 | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | m2 | 0.9 | 90.15 | 81.14 | 0.02
05.11.006 | S | ORSE | 388 | Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação | un | 1 | 1216.02 | 1216.02 | 0.35
05.11.007 | S | ORSE | 2450 | Limpeza geral | m2 | 225.7 | 2.01 | 453.66 | 0.13
06 | BDI: 24,84% |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 11235.65 | 2.35
06.01 |  |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS |  |  |  | 4021.22 | 35.79
06.01.001 | I | ORSE | 2665 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4" | un | 5 | 0.76 | 3.8 | 0.03
06.01.002 | I | ORSE | 204 | Armação secundária 1 estribo | un | 1 | 23.22 | 23.22 | 0.21
06.01.003 | I | ORSE | 3837 | Cabeçote de alumínio de 1 | Un | 1 | 7.12 | 7.12 | 0.06
06.01.004 | I | ORSE | 3866 | Cabo cobre rígido, unipolar, 6mm2 - 0,6/1kv / 70º | m | 2 | 4.22 | 8.44 | 0.08
06.01.005 | I | ORSE | 412 | Cabo cobre rígido, isolado, 6mm2 - 450/750v / 70º | m | 70 | 3.77 | 263.9 | 2.35
06.01.006 | I | ORSE | 2993 | Cabo cobre flexível, isolado, 1,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 150 | 0.91 | 136.5 | 1.22
06.01.007 | S | ORSE | 4429 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 132.85 | 132.85 | 1.18
06.01.008 | I | ORSE | 435 | Caixa de medicao monofásica, em noril (policarbonato) | un | 1 | 16.6 | 16.6 | 0.15
06.01.009 | I | ORSE | 660 | Conector c look | un | 1 | 39.95 | 39.95 | 0.36
06.01.010 | I | ORSE | 729 | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | un | 5 | 1.81 | 9.05 | 0.08
06.01.011 | I | ORSE | 730 | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d=1 " | un | 3 | 2.77 | 8.31 | 0.07
06.01.012 | I | ORSE | 3599 | Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 2 | 6.63 | 13.26 | 0.12
06.01.013 | I | ORSE | 3680 | Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 4.81 | 4.81 | 0.04
06.01.014 | I | ORSE | 872 | Eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | m | 20 | 3.55 | 71 | 0.63
06.01.015 | I | ORSE | 873 | Eletroduto pvc roscável, d=1 " | m | 20 | 5.53 | 110.6 | 0.98
06.01.016 | I | ORSE | 3156 | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 5 | 1 | 5 | 0.04
06.01.017 | I | ORSE | 3155 | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 5 | 5.99 | 29.95 | 0.27
06.01.018 | I | ORSE | 978 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" | un | 1 | 9.4 | 9.4 | 0.08
06.01.019 | I | ORSE | 1096 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | un | 1 | 24.84 | 24.84 | 0.22
06.01.020 | I | ORSE | 1399 | Luva eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | un | 25 | 0.79 | 19.75 | 0.18
06.01.021 | I | ORSE | 1400 | Luva eletroduto pvc roscável, d=1 " | un | 12 | 1.11 | 13.32 | 0.12
06.01.022 | S | ORSE | 2948 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento | un | 1 | 599.69 | 599.69 | 5.34
06.01.023 | S | ORSE | 2997 | Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 1 | 378.02 | 378.02 | 3.36
06.01.024 | S | ORSE | 7647 | Fornecimento e instalação de braço para luminária padrão energisa 1 1/4" x 1,50 m | un | 1 | 71.95 | 71.95 | 0.64
06.01.025 | S | SINAPI | 741311 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento e instalacao | un | 1 | 58.49 | 58.49 | 0.52
06.01.026 | S | ORSE | 3098 | Equipe de instalação elétrica | h | 30 | 65.38 | 1961.4 | 17.46
06.02 |  |  |  | SISTEMA DE PÁRA-RAIOS |  |  |  | 5402.29 | 48.08
06.02.001 | I | ORSE | 6657 | Base para mastro galv. 2" (pára-raio) | un | 1 | 74.12 | 74.12 | 0.66
06.02.002 | I | ORSE | 6662 | Abraçadeira p/ tubo galvanizado d = 2" | un | 3 | 2.33 | 6.99 | 0.06
06.02.003 | I | ORSE | 2665 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4" | un | 6 | 0.76 | 4.56 | 0.04
06.02.004 | I | ORSE | 3249 | Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG | Kg | 25 | 60.6 | 1515 | 13.48
06.02.005 | I | ORSE | 392 | Cabo de aço 1/8" | kg | 10 | 14.61 | 146.1 | 1.3
06.02.006 | S | ORSE | 4429 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 2 | 132.85 | 265.7 | 2.36
06.02.007 | I | SINAPI | 11975 | Chumbador "J" de 3/4" x 3000 galvanizado a fogo | un | 3 | 14.63 | 43.89 | 0.39
06.02.008 | I | ORSE | 660 | Conector c look | un | 4 | 39.95 | 159.8 | 1.42
06.02.009 | I | ORSE | 3250 | Conector split boltz para cabo de cobre nu #35 mm2 | ...... | 2 | 4.37 | 8.74 | 0.08
06.02.010 | I | ORSE | 730 | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d=1 " | un | 2 | 2.77 | 5.54 | 0.05
06.02.011 | I | ORSE | 873 | Eletroduto pvc roscável, d=1 " | m | 6 | 5.53 | 33.18 | 0.3
06.02.012 | I | SINAPI | 1564 | Grampo paralelo bimetalico p/ cabo 6 a 50mm2 c/ 2 paraf | un | 6 | 7.27 | 43.62 | 0.39
06.02.013 | I | ORSE | 1096 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | un | 4 | 24.84 | 99.36 | 0.88
06.02.014 | I | ORSE | 1127 | Isolador PK 7 - 1 isolador | un | 24 | 5.62 | 134.88 | 1.2
06.02.015 | I | ORSE | 6661 | Isolador PK 15 - 2 isoladores | un | 2 | 6.53 | 13.06 | 0.12
06.02.016 | I | ORSE | 1400 | Luva eletroduto pvc roscável, d=1 " | un | 2 | 1.11 | 2.22 | 0.02
06.02.017 | I | SINAPI | 12357 | Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2", comprimento 3 m | un | 1 | 163.52 | 163.52 | 1.46
06.02.018 | I | ORSE | 1665 | Pára-raios franklin, ou similar, c/ conectores p/ cabo terra | cj | 1 | 51.81 | 51.81 | 0.46
06.02.019 | I | ORSE | 2007 | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | un | 6 | 2.5 | 15 | 0.13
06.02.020 | S | ORSE | 3098 | Equipe de instalação elétrica | h | 40 | 65.38 | 2615.2 | 23.28
06.03 |  |  |  | SINALIZAÇÃO DE TOPO |  |  |  | 1812.14 | 16.13
06.03.001 | I | ORSE | 8207 | Box reto 3/4" | un | 2 | 3.5 | 7 | 0.06
06.03.002 | I | ORSE | 644 | Condulete tipo "C" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | un | 3 | 9.34 | 28.02 | 0.25
06.03.003 | I | ORSE | 2993 | Cabo cobre flexível, isolado, 1,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 100 | 0.91 | 91 | 0.81
06.03.004 | I | ORSE | 872 | Eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | m | 24 | 3.55 | 85.2 | 0.76
06.03.005 | I | SINAPI | 12271 | Luminaria dupla p/sinalizacao, tipo wetzel as-2/110 ou equiv | un | 1 | 204.25 | 204.25 | 1.82
06.03.006 | I | ORSE | 2751 | Sinalizador noturno c/ 1 lâmpada de 100w | un | 1 | 59.8 | 59.8 | 0.53
06.03.007 | I | ORSE | 1399 | Luva eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | un | 12 | 0.79 | 9.48 | 0.08
06.03.008 | I | ORSE | 2650 | Relé fotoelétrico 1000 w - 220 v | un | 1 | 19.79 | 19.79 | 0.18
06.03.009 | S | ORSE | 3098 | Equipe de instalação elétrica | h | 20 | 65.38 | 1307.6 | 11.64
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ->>> | [7 empty] | 476190.18 | 100
Importa o presente orçamento em quatrocentos e setenta e seis mil, cento e noventa reais e dezoito centavos.