## Orçamento
DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331
Empreendimento:4046-REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100M³ DO POV. CASA CAIADA, ARAUÁ/SE - MATERIAIS - JULHO/2018
Obra-Item | T | Fonte | Código | Descricao | Und | Quantidade | Custo Unit | Valor Total | %
01 | BDI: 12,00% |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100 M³ |  |  |  | 39265.83 | 62.94
01.01 |  |  |  | FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS |  |  |  | 32370.62 | 82.43
01.01.001 | S | ORSE | 5426 | Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 80mm | m | 6 | 190.89 | 1145.34 | 2.92
01.01.002 | S | ORSE | 5427 | Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 100mm | m | 6 | 198.79 | 1192.74 | 3.04
01.01.003 | S | ORSE | 11555 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 80mm | un | 1 | 131.79 | 131.79 | 0.34
01.01.004 |  |  |  | Fornecimento de tubo de ferro fundido, ponta e flange, diam. 80mm, l=2,15m | un | 1 | 903.67 | 903.67 | 2.3
01.01.005 | S | ORSE | 6939 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=5,80m | un | 4 | 1532.98 | 6131.92 | 15.62
01.01.006 | S | ORSE | 5695 | Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm | un | 2 | 451.06 | 902.12 | 2.3
01.01.007 | S | ORSE | 6939 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=4,10m | un | 1 | 1532.98 | 1532.98 | 3.9
01.01.008 | S | ORSE | 5609 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm | un | 2 | 291.1 | 582.2 | 1.48
01.01.009 | S | ORSE | 5623 | Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10 / 16, diam. = 100mm | un | 1 | 381 | 381 | 0.97
01.01.010 | S | ORSE | 6931 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=2,20m | un | 2 | 885.82 | 1771.64 | 4.51
01.01.011 | S | ORSE | 6680 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=2,18m | un | 1 | 980.26 | 980.26 | 2.5
01.01.012 | S | ORSE | 5679 | Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 80mm | un | 1 | 480.59 | 480.59 | 1.22
01.01.013 | S | ORSE | 6995 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm | un | 1 | 633.46 | 633.46 | 1.61
01.01.014 | S | ORSE | 5658 | Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 80mm | un | 1 | 459.42 | 459.42 | 1.17
01.01.015 | S | ORSE | 5678 | Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80 x 80mm | un | 1 | 451.3 | 451.3 | 1.15
01.01.016 | S | ORSE | 5609 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges e pé, pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm | un | 1 | 291.1 | 291.1 | 0.74
01.01.017 | S | ORSE | 5667 | Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 80 x 75mm | un | 1 | 330.94 | 330.94 | 0.84
01.01.018 | S | ORSE | 7043 | Fornecimento de válvula borboleta com flanges e boia, diam = 75mm | un | 1 | 2065.59 | 2065.59 | 5.26
01.01.019 | S | ORSE | 6688 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=5,00m | un | 2 | 1679.2 | 3358.4 | 8.55
01.01.020 | S | ORSE | 5503 | Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 100 x 80mm | un | 1 | 117.41 | 117.41 | 0.3
01.01.021 | S | ORSE | 6548 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=1,60m | un | 1 | 534.18 | 534.18 | 1.36
01.01.022 | S | ORSE | 5169 | Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a bolsa de ferro fundido junta elastica, diam. = 75mm | un | 4 | 41.28 | 165.12 | 0.42
01.01.023 | S | ORSE | 5487 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm | un | 1 | 159.03 | 159.03 | 0.41
01.01.024 | S | ORSE | 6929 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=0,60m | un | 1 | 706.48 | 706.48 | 1.8
01.01.025 | S | ORSE | 6995 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 21, pn16, diam = 80mm | un | 1 | 633.46 | 633.46 | 1.61
01.01.026 | S | ORSE | 6939 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=3,70m | un | 1 | 1532.98 | 1532.98 | 3.9
01.01.027 | S | ORSE | 5175 | Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 75mm | un | 4 | 65.81 | 263.24 | 0.67
01.01.028 | S | ORSE | 5201 | Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 75mm | un | 1 | 36.08 | 36.08 | 0.09
01.01.029 | S | ORSE | 5160 | Fornecimento de tubos ponta e bolsa pvc pba diâmetro 75 mm, classe 12 | M | 6 | 21.2 | 127.2 | 0.32
01.01.030 | I | SINAPI | 6010 | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/2 " (ref1509) | un | 1 | 75.45 | 75.45 | 0.19
01.01.031 | I | SINAPI | 6028 | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 " (ref 1509) | un | 1 | 105.1 | 105.1 | 0.27
01.01.032 | I | SINAPI | 3911 | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" | un | 2 | 11.59 | 23.18 | 0.06
01.01.033 | I | ORSE | 2308 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 1.4 | 28.02 | 39.23 | 0.1
01.01.034 | I | ORSE | 2313 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 1.6 | 27.5 | 44 | 0.11
01.01.035 | I | ORSE | 1507 | Luva redução ferro galvanizado d= 3 " x 1 1/2" | un | 2 | 64.52 | 129.04 | 0.33
01.01.036 | I | ORSE | 1510 | Luva redução ferro galvanizado d= 3 " x 2 " | un | 2 | 64.52 | 129.04 | 0.33
01.01.037 | I | SINAPI | 12768 | Hidrometro multijato, vazao maxima de 30,0 m3/h, de 2" | un | 1 | 1040.32 | 1040.32 | 2.65
01.01.038 | I | ORSE | 6397 | Válvula borboleta tipo wafer diam. 80mm | un | 1 | 1926.71 | 1926.71 | 4.91
01.01.039 | S | ORSE | 5503 | Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 100 x 80mm | un | 1 | 117.41 | 117.41 | 0.3
01.01.040 | I | SINAPI | 12772 | Hidrometro multijato, vazao maxima de 20,0 m3/h, de 1 1/2" | un | 1 | 739.5 | 739.5 | 1.88
01.02 |  |  |  | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 6192.96 | 15.78
01.02.001 | S | ORSE | 2842 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 1 | 20.83 | 20.83 | 0.05
01.02.002 | S | ORSE | 4005 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 50 | 8.95 | 447.5 | 1.14
01.02.003 | S | ORSE | 4142 | Cabo de cobre nu 35mm2 (1 awg) - fornecimento | Kg | 40 | 54.36 | 2174.4 | 5.54
01.02.004 | S | ORSE | 338 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 313.15 | 313.15 | 0.8
01.02.005 | S | ORSE | 1256 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 6 | 10.46 | 62.76 | 0.16
01.02.006 | S | ORSE | 473 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 2 | 15.95 | 31.9 | 0.08
01.02.007 | S | ORSE | 353 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 24 | 9.67 | 232.08 | 0.59
01.02.008 | S | ORSE | 354 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 21 | 12.16 | 255.36 | 0.65
01.02.009 | S | ORSE | 2877 | Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 1,5mm2 | m | 50 | 0.83 | 41.5 | 0.11
01.02.010 | S | ORSE | 2887 | Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector | un | 4 | 35.2 | 140.8 | 0.36
01.02.011 | I | SINAPI | 4274 | Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao de edificacoes contra descargas atmosfericas | un | 1 | 95.76 | 95.76 | 0.24
01.02.012 | S | ORSE | 783 | Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar | un | 1 | 21.63 | 21.63 | 0.06
01.02.013 | S | ORSE | 352 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 21 | 8.11 | 170.31 | 0.43
01.02.014 | S | ORSE | 2842 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 1 | 20.83 | 20.83 | 0.05
01.02.015 | I | ORSE | 1379 | Luminária fluorescente plafonier (sobrepor) com difusor plafonier poliestireno ou acrílico 2 x 20w (tecnolux ref.flp-1014/22 ou similar) | un | 1 | 128.34 | 128.34 | 0.33
01.02.016 | S | ORSE | 335 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 1 | 1183.13 | 1183.13 | 3.01
01.02.017 | I | ORSE | 6779 | Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) | un | 1 | 183.12 | 183.12 | 0.47
01.02.018 | S | ORSE | 12230 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 669.56 | 669.56 | 1.71
01.03 |  |  |  | SISTEMA DE DESINFECÇÃO |  |  |  | 702.25 | 1.79
01.03.001 | I | ORSE | 11986 | Dosador de pastilhas de cloro composto por câmara de dissolução de pastilhas d=150mm e altura de 450mm com disposição interna de modo a otimizar o contato entre o líquido e as pastilhas, modelo DP-75, Hemfibra ou similar | un | 1 | 624.95 | 624.95 | 1.59
01.03.002 | I | ORSE | 2370 | Uniao pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm | un | 2 | 4.98 | 9.96 | 0.03
01.03.003 | I | ORSE | 10357 | Registro esfera PVC soldável Ø 25mm | un | 2 | 11.38 | 22.76 | 0.06
01.03.004 | I | ORSE | 2339 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 25mm | m | 1.5 | 3.11 | 4.67 | 0.01
01.03.005 | I | ORSE | 1212 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm | un | 3 | 0.67 | 2.01 | 0.01
01.03.006 | I | SINAPI | 65 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | un | 2 | 0.84 | 1.68
01.03.007 | I | SINAPI | 1412 | Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 85 mm x 1/2" ou 85 mm x 3/4", para ligacao predial de agua | un | 2 | 18.11 | 36.22 | 0.09
02 | BDI: 12,00% |  |  | REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 23121.53 | 37.06
02.01 |  |  |  | FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 23121.53 | 100
02.01.001 | S | ORSE | 5193 | Fornecimento de curva 90º pvc pba, junta elástica, diâmetro 75mm | UN | 1 | 46.28 | 46.28 | 0.2
02.01.002 | S | ORSE | 5160 | Fornecimento de tubos ponta e bolsa pvc pba diâmetro 75 mm, classe 12 | M | 1062 | 21.2 | 22514.4 | 97.37
02.01.003 | S | ORSE | 5211 | Fornecimento de tê pvc pba, junta elástica, diâmetro 75 x 75mm | UN | 3 | 82.98 | 248.94 | 1.08
02.01.004 | S | ORSE | 5206 | Fornecimento de redução pvc pba, junta elástica, diâmetro 75 x 50mm | UN | 3 | 17.37 | 52.11 | 0.23
02.01.005 | S | ORSE | 5210 | Fornecimento de tê pvc pba, junta elástica, diâmetro 50 x 50mm | UN | 2 | 31.64 | 63.28 | 0.27
02.01.006 | S | ORSE | 5200 | Fornecimento de luva pvc pba, junta elástica, diâmetro 50mm | UN | 2 | 14.68 | 29.36 | 0.13
02.01.007 | S | ORSE | 5187 | Fornecimento de curva 22º30 pvc pba, junta elástica, diâmetro 75mm | UN | 2 | 41.82 | 83.64 | 0.36
02.01.008 | S | ORSE | 5190 | Fornecimento de curva 45º pvc pba, junta elástica, diâmetro 75mm | UN | 2 | 41.76 | 83.52 | 0.36
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ->>> | [7 empty] | 62387.36 | 100
Importa o presente orçamento em sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos.