## teste
Cód | Item | Un | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
¦ 001 | REFORMA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100M³ DO POV. CASA CAIADA, ARAUÁ/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS |  |  |  | 0
¦ 001.001 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
¦ 001.001.001 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 0
¦ 001.001.001.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 9 | 0 | 0
¦ 001.001.001.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 | 0 | 0
¦ 001.001.002 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÂO |  |  |  | 0
¦ 001.001.002.001 | Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) | KM | 200 | 0 | 0
¦ 001.001.003 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
¦ 001.001.003.001 | Água - dispêndio mensal | mês | 4 | 0 | 0
¦ 001.001.003.002 | Consumo de energia elétrica | mês | 4 | 0 | 0
¦ 001.002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0
¦ 001.002.001 | ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0
¦ 001.002.001.001 | Chefia da obra, administração do contrato, planejamento produção e controle |  |  |  | 0
¦ 001.002.001.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 80 | 0 | 0
¦ 001.002.001.001.002 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mes | 4 | 0 | 0
¦ 001.003 | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
¦ 001.003.001 | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
¦ 001.003.001.001 | Diferença de valores das cestas básicas SINDUSCON / SINTEPAV | un | 38 | 0 | 0
¦ 001.004 | REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.004.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
¦ 001.004.001.001 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras | M | 1040.5 | 0 | 0
¦ 001.004.001.002 | Cadastro de Redes de Água / Adutoras | M | 1040.5 | 0 | 0
¦ 001.004.002 | DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.004.002.001 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | M2 | 494.25 | 0 | 0
¦ 001.004.002.002 | Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3 | M2 | 1014.5 | 0 | 0
¦ 001.004.003 | ABERTURA DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.004.003.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | M3 | 481.88 | 0 | 0
¦ 001.004.003.002 | Regularização Manual | M2 | 494.25 | 0 | 0
¦ 001.004.003.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 6.29 | 0 | 0
¦ 001.004.003.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | TKM | 47.16 | 0 | 0
¦ 001.004.004 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 001.004.004.001 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm | UN | 4 | 0 | 0
¦ 001.004.004.002 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm | UN | 11 | 0 | 0
¦ 001.004.004.003 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm | M | 1040.5 | 0 | 0
¦ 001.004.005 | CONCRETO EM BLOCOS DE ANCORAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.004.005.001 | Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem | M3 | 1.3 | 0 | 0
¦ 001.004.006 | FECHAMENTO DE VALAS |  |  |  | 0
¦ 001.004.006.001 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | M3 | 180.1 | 0 | 0
¦ 001.004.006.002 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | M3 | 296.54 | 0 | 0
¦ 001.004.007 | TRANSPORTE DE TUBOS |  |  |  | 0
¦ 001.004.007.001 | Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 75mm | M | 1062 | 0 | 0
¦ 001.004.008 | DIVERSOS |  |  |  | 0
¦ 001.004.008.001 | Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água | M | 1040.5 | 0 | 0
¦ 001.005 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100 M³ - SERVIÇOS |  |  |  | 0
¦ 001.005.001 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0
¦ 001.005.001.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 225.7 | 0 | 0
¦ 001.005.001.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 56.75 | 0 | 0
¦ 001.005.002 | ELABORAÇÃO DO PROJETO |  |  |  | 0
¦ 001.005.002.001 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.002.002 | Execução de sondagem a percussão | m | 30 | 0 | 0
¦ 001.005.002.003 | Elaboração de Projetos Elétrico e SPDA | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.002.004 | Elaboração de projeto estrutural | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.002.005 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto | un | 24 | 0 | 0
¦ 001.005.003 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
¦ 001.005.003.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 101.61 | 0 | 0
¦ 001.005.003.002 | Regularização Manual | m2 | 44.18 | 0 | 0
¦ 001.005.003.003 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 83.89 | 0 | 0
¦ 001.005.003.004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | M3 | 21.26 | 0 | 0
¦ 001.005.003.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 191.34 | 0 | 0
¦ 001.005.004 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 001.005.004.001 | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 17.72 | 0 | 0
¦ 001.005.004.002 | Lastro de brita 2 | m3 | 2.04 | 0 | 0
¦ 001.005.004.003 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.04 | 0 | 0
¦ 001.005.004.004 | Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento exclusive arenoso | m3 | 17.67 | 0 | 0
¦ 001.005.004.005 | Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm , 02 usos, inclusive escoramento | m2 | 64.49 | 0 | 0
¦ 001.005.004.006 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 572.88 | 0 | 0
¦ 001.005.004.007 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 7.16 | 0 | 0
¦ 001.005.004.008 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 145.61 | 0 | 0
¦ 001.005.005 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
¦ 001.005.005.001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 47.52 | 0 | 0
¦ 001.005.005.002 | Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso (laje de tampa) | m3 | 166.42 | 0 | 0
¦ 001.005.005.003 | Forma deslizante metálica para resevatório circular de concreto Ø externo=5,90m, h total=21,60m, esp.parede=20cm, inclusive montagem, desmontagem e transporte (frete) - área total da parede externa + área total da parede interna | m² | 773.69 | 0 | 0
¦ 001.005.005.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 4397.66 | 0 | 0
¦ 001.005.005.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 322.41 | 0 | 0
¦ 001.005.005.006 | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 62.13 | 0 | 0
¦ 001.005.005.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 16.84 | 0 | 0
¦ 001.005.005.008 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 114.8 | 0 | 0
¦ 001.005.005.009 | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 2681.9 | 0 | 0
¦ 001.005.005.010 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem - área de forma externa | m²x | 400.42 | 0 | 0
¦ 001.005.006 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.005.006.001 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 0.68 | 0 | 0
¦ 001.005.006.002 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 127.88 | 0 | 0
¦ 001.005.006.003 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 64.49 | 0 | 0
¦ 001.005.007 | CAIXAS PARA MEDIDORES (2 UN DE 1,5 X 1,10M E 1 UN DE 1,10 X 1,10, PROFUNDIDADE 1 METRO) |  |  |  | 0
¦ 001.005.007.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 6.11 | 0 | 0
¦ 001.005.007.002 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 4.51 | 0 | 0
¦ 001.005.007.003 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.71 | 0 | 0
¦ 001.005.007.004 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 2.86 | 0 | 0
¦ 001.005.007.005 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | m2 | 12.2 | 0 | 0
¦ 001.005.007.006 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 13.75 | 0 | 0
¦ 001.005.007.007 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 13.75 | 0 | 0
¦ 001.005.007.008 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 13 | 0 | 0
¦ 001.005.007.009 | Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo | m2 | 3.3 | 0 | 0
¦ 001.005.008 | MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E VÁLVULAS |  |  |  | 0
¦ 001.005.008.001 | Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = 75mm a 150mm | un | 3.52 | 0 | 0
¦ 001.005.008.002 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 80 mm | un | 7 | 0 | 0
¦ 001.005.008.003 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 100 mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.008.004 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 80 mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.008.005 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.008.006 | Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 150 mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.008.007 | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.008.008 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=3,45m | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.005.008.009 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=5,00m | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.005.008.010 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=0,48m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.008.011 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=2,00m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.008.012 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=3,50m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.008.013 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=5,00m | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.008.014 | Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 80 mm | m | 3.52 | 0 | 0
¦ 001.005.008.015 | Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 100 mm | m | 1.9 | 0 | 0
¦ 001.005.008.016 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm | un | 8 | 0 | 0
¦ 001.005.008.017 | Luva redução ferro galvanizado d = 88 mm (3") x 60 mm (2") | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.008.018 | Luva redução ferro galvanizado d = 88 mm (3") x 48 mm (1 1/2") | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.008.019 | Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580 | m | 0.9 | 0 | 0
¦ 001.005.008.020 | Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/2" (40mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 3,48kg/m, NBR-5580 | m | 0.7 | 0 | 0
¦ 001.005.008.021 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2" | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.005.008.022 | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.008.023 | Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.008.024 | Equipe de montagem hidromecânica | h | 20 | 0 | 0
¦ 001.005.009 | SISTEMA DE CLORAÇÃO - BLOCO DE APOIO E MONTAGEM |  |  |  | 0
¦ 001.005.009.001 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,285m (fogueira), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - bloco de apoio | m2 | 0.23 | 0 | 0
¦ 001.005.009.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.009.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.009.004 | Equipe de montagem hidromecânica | h | 16 | 0 | 0
¦ 001.005.010 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 001.005.010.001 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m2 | 225.7 | 0 | 0
¦ 001.005.010.002 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 65.6 | 0 | 0
¦ 001.005.010.003 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m2 | 122.28 | 0 | 0
¦ 001.005.010.004 | Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", conforme projeto | m2 | 8 | 0 | 0
¦ 001.005.010.005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 16 | 0 | 0
¦ 001.005.011 | DIVERSOS |  |  |  | 0
¦ 001.005.011.001 | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst | m | 18.46 | 0 | 0
¦ 001.005.011.002 | Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação | m | 2.84 | 0 | 0
¦ 001.005.011.003 | Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de aço galv. de 1 1/2" - Rev. 01 | m2 | 4.63 | 0 | 0
¦ 001.005.011.004 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 44 | 0 | 0
¦ 001.005.011.005 | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | m2 | 0.9 | 0 | 0
¦ 001.005.011.006 | Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.005.011.007 | Limpeza geral | m2 | 225.7 | 0 | 0
¦ 001.006 | RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
¦ 001.006.001 | INSTALAÇOES ELETRICAS |  |  |  | 0
¦ 001.006.001.001 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4" | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.006.001.002 | Armação secundária 1 estribo | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.003 | Cabeçote de alumínio de 1 | Un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.004 | Cabo cobre rígido, unipolar, 6mm2 - 0,6/1kv / 70º | m | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.001.005 | Cabo cobre rígido, isolado, 6mm2 - 450/750v / 70º | m | 70 | 0 | 0
¦ 001.006.001.006 | Cabo cobre flexível, isolado, 1,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 150 | 0 | 0
¦ 001.006.001.007 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.008 | Caixa de medicao monofásica, em noril (policarbonato) | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.009 | Conector c look | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.010 | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | un | 5 | 0 | 0
¦ 001.006.001.011 | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d=1 " | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.006.001.012 | Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.001.013 | Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.014 | Eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | m | 20 | 0 | 0
¦ 001.006.001.015 | Eletroduto pvc roscável, d=1 " | m | 20 | 0 | 0
¦ 001.006.001.016 | Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar | Un | 5 | 0 | 0
¦ 001.006.001.017 | Fita em aço inox Fusimec ou similar | M | 5 | 0 | 0
¦ 001.006.001.018 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.019 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.020 | Luva eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | un | 25 | 0 | 0
¦ 001.006.001.021 | Luva eletroduto pvc roscável, d=1 " | un | 12 | 0 | 0
¦ 001.006.001.022 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.023 | Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.024 | Fornecimento e instalação de braço para luminária padrão energisa 1 1/4" x 1,50 m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.025 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento e instalacao | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.001.026 | Equipe de instalação elétrica | h | 30 | 0 | 0
¦ 001.006.002 | SISTEMA DE PÁRA-RAIOS |  |  |  | 0
¦ 001.006.002.001 | Base para mastro galv. 2" (pára-raio) | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.002.002 | Abraçadeira p/ tubo galvanizado d = 2" | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.006.002.003 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4" | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.006.002.004 | Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG | Kg | 25 | 0 | 0
¦ 001.006.002.005 | Cabo de aço 1/8" | kg | 10 | 0 | 0
¦ 001.006.002.006 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.002.007 | Chumbador "J" de 3/4" x 3000 galvanizado a fogo | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.006.002.008 | Conector c look | un | 4 | 0 | 0
¦ 001.006.002.009 | Conector split boltz para cabo de cobre nu #35 mm2 | ... | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.002.010 | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d=1 " | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.002.011 | Eletroduto pvc roscável, d=1 " | m | 6 | 0 | 0
¦ 001.006.002.012 | Grampo paralelo bimetalico p/ cabo 6 a 50mm2 c/ 2 paraf | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.006.002.013 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | un | 4 | 0 | 0
¦ 001.006.002.014 | Isolador PK 7 - 1 isolador | un | 24 | 0 | 0
¦ 001.006.002.015 | Isolador PK 15 - 2 isoladores | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.002.016 | Luva eletroduto pvc roscável, d=1 " | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.002.017 | Mastro simples galvanizado diametro nominal 1 1/2", comprimento 3 m | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.002.018 | Pára-raios franklin, ou similar, c/ conectores p/ cabo terra | cj | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.002.019 | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 001.006.002.020 | Equipe de instalação elétrica | h | 40 | 0 | 0
¦ 001.006.003 | SINALIZAÇÃO DE TOPO |  |  |  | 0
¦ 001.006.003.001 | Box reto 3/4" | un | 2 | 0 | 0
¦ 001.006.003.002 | Condulete tipo "C" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. | un | 3 | 0 | 0
¦ 001.006.003.003 | Cabo cobre flexível, isolado, 1,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 100 | 0 | 0
¦ 001.006.003.004 | Eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | m | 24 | 0 | 0
¦ 001.006.003.005 | Luminaria dupla p/sinalizacao, tipo wetzel as-2/110 ou equiv | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.003.006 | Sinalizador noturno c/ 1 lâmpada de 100w | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.003.007 | Luva eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | un | 12 | 0 | 0
¦ 001.006.003.008 | Relé fotoelétrico 1000 w - 220 v | un | 1 | 0 | 0
¦ 001.006.003.009 | Equipe de instalação elétrica | h | 20 | 0 | 0
¦ 002 | REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100M³ DO POV. CASA CAIADA, ARAUÁ/SE - MATERIAIS |  |  |  | 0
¦ 002.001 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100 M³ |  |  |  | 0
¦ 002.001.001 | FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS |  |  |  | 0
¦ 002.001.001.001 | Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 80mm | m | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.001.002 | Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 100mm | m | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.001.003 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.004 | Fornecimento de tubo de ferro fundido, ponta e flange, diam. 80mm, l=2,15m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.005 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=5,80m | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.001.006 | Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.001.007 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=4,10m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.008 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.001.009 | Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10 / 16, diam. = 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.010 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=2,20m | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.001.011 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=2,18m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.012 | Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.013 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.014 | Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.015 | Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80 x 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.016 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges e pé, pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.017 | Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 80 x 75mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.018 | Fornecimento de válvula borboleta com flanges e boia, diam = 75mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.019 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=5,00m | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.001.020 | Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 100 x 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.021 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=1,60m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.022 | Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a bolsa de ferro fundido junta elastica, diam. = 75mm | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.001.023 | Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.024 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=0,60m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.025 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 21, pn16, diam = 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.026 | Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=3,70m | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.027 | Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 75mm | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.001.028 | Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 75mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.029 | Fornecimento de tubos ponta e bolsa pvc pba diâmetro 75 mm, classe 12 | M | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.001.030 | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/2 " (ref1509) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.031 | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 " (ref 1509) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.032 | Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.001.033 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 1.4 | 0 | 0
¦ 002.001.001.034 | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | m | 1.6 | 0 | 0
¦ 002.001.001.035 | Luva redução ferro galvanizado d= 3 " x 1 1/2" | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.001.036 | Luva redução ferro galvanizado d= 3 " x 2 " | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.001.037 | Hidrometro multijato, vazao maxima de 30,0 m3/h, de 2" | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.038 | Válvula borboleta tipo wafer diam. 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.039 | Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 100 x 80mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.001.040 | Hidrometro multijato, vazao maxima de 20,0 m3/h, de 1 1/2" | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 0
¦ 002.001.002.001 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.002 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 50 | 0 | 0
¦ 002.001.002.003 | Cabo de cobre nu 35mm2 (1 awg) - fornecimento | Kg | 40 | 0 | 0
¦ 002.001.002.004 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.005 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.002.006 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.002.007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 24 | 0 | 0
¦ 002.001.002.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 21 | 0 | 0
¦ 002.001.002.009 | Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 1,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
¦ 002.001.002.010 | Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector | un | 4 | 0 | 0
¦ 002.001.002.011 | Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao de edificacoes contra descargas atmosfericas | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.012 | Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.013 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 21 | 0 | 0
¦ 002.001.002.014 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.015 | Luminária fluorescente plafonier (sobrepor) com difusor plafonier poliestireno ou acrílico 2 x 20w (tecnolux ref.flp-1014/22 ou similar) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.016 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.017 | Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.002.018 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.003 | SISTEMA DE DESINFECÇÃO |  |  |  | 0
¦ 002.001.003.001 | Dosador de pastilhas de cloro composto por câmara de dissolução de pastilhas d=150mm e altura de 450mm com disposição interna de modo a otimizar o contato entre o líquido e as pastilhas, modelo DP-75, Hemfibra ou similar | un | 1 | 0 | 0
¦ 002.001.003.002 | Uniao pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.003.003 | Registro esfera PVC soldável Ø 25mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.003.004 | Tubo pvc rigido soldavel, p/ água, marrom, d= 25mm | m | 1.5 | 0 | 0
¦ 002.001.003.005 | Joelho 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 25mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 002.001.003.006 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.001.003.007 | Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 85 mm x 1/2" ou 85 mm x 3/4", para ligacao predial de agua | un | 2 | 0 | 0
¦ 002.002 | REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
¦ 002.002.001 | FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
¦ 002.002.001.001 | Fornecimento de curva 90º pvc pba, junta elástica, diâmetro 75mm | UN | 1 | 0 | 0
¦ 002.002.001.002 | Fornecimento de tubos ponta e bolsa pvc pba diâmetro 75 mm, classe 12 | M | 1062 | 0 | 0
¦ 002.002.001.003 | Fornecimento de tê pvc pba, junta elástica, diâmetro 75 x 75mm | UN | 3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.004 | Fornecimento de redução pvc pba, junta elástica, diâmetro 75 x 50mm | UN | 3 | 0 | 0
¦ 002.002.001.005 | Fornecimento de tê pvc pba, junta elástica, diâmetro 50 x 50mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.002.001.006 | Fornecimento de luva pvc pba, junta elástica, diâmetro 50mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.002.001.007 | Fornecimento de curva 22º30 pvc pba, junta elástica, diâmetro 75mm | UN | 2 | 0 | 0
¦ 002.002.001.008 | Fornecimento de curva 45º pvc pba, junta elástica, diâmetro 75mm | UN | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Total Geral | 0