## teste
Cód | Item | Un | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
¦ 001 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
¦ 001.001 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 0
¦ 001.001.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 9 | 0 | 0
¦ 001.001.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 | 0 | 0
¦ 001.002 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÂO |  |  |  | 0
¦ 001.002.001 | Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) | km | 200 | 0 | 0
¦ 001.003 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
¦ 001.003.001 | Água - dispêndio mensal | mês | 6 | 0 | 0
¦ 001.003.002 | Consumo de energia elétrica | mês | 6 | 0 | 0
¦ 002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0
¦ 002.001 | ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0
¦ 002.001.001 | Chefia da obra, administração do contrato, planejamento produção e controle |  |  |  | 0
¦ 002.001.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 360 | 0 | 0
¦ 002.001.001.002 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mes | 6 | 0 | 0
¦ 002.001.002 | Veículo da Administração |  |  |  | 0
¦ 002.001.002.001 | Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento | h | 360 | 0 | 0
¦ 003 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300 M³ |  |  |  | 0
¦ 003.001 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0
¦ 003.001.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte | m2 | 401.05 | 0 | 0
¦ 003.001.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 69.23 | 0 | 0
¦ 003.001.003 | Regularização mecanizada de áreas | m2 | 80.21 | 0 | 0
¦ 003.002 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
¦ 003.002.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 208.53 | 0 | 0
¦ 003.002.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 208.53 | 0 | 0
¦ 003.002.003 | Regularização Manual | m2 | 139.02 | 0 | 0
¦ 003.002.004 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 217.57 | 0 | 0
¦ 003.002.005 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 199.49 | 0 | 0
¦ 003.002.006 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 997.45 | 0 | 0
¦ 003.003 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0
¦ 003.003.001 | Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 91.18 | 0 | 0
¦ 003.003.002 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial | m3 | 173.2 | 0 | 0
¦ 003.003.003 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 214.09 | 0 | 0
¦ 003.003.004 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 5.55 | 0 | 0
¦ 003.003.005 | Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm , 02 usos, inclusive escoramento | m2 | 50.04 | 0 | 0
¦ 003.004 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
¦ 003.004.001 | Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 172.67 | 0 | 0
¦ 003.004.002 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | m2 | 1124.6 | 0 | 0
¦ 003.004.003 | Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso | m3 | 1438.01 | 0 | 0
¦ 003.004.004 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²x | 1500.75 | 0 | 0
¦ 003.005 | AÇO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  |  |  | 0
¦ 003.005.001 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 468 | 0 | 0
¦ 003.005.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 8892 | 0 | 0
¦ 003.005.003 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 6455 | 0 | 0
¦ 003.005.004 | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 3434 | 0 | 0
¦ 003.006 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 003.006.001 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 71.07 | 0 | 0
¦ 003.006.002 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 2.13 | 0 | 0
¦ 003.006.003 | Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | m2 | 57.52 | 0 | 0
¦ 003.006.004 | Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | m2 | 57.52 | 0 | 0
¦ 003.006.005 | Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar | m2 | 270.94 | 0 | 0
¦ 003.007 | CAIXAS DE DRENAGEM, PASSAGEM E PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO |  |  |  | 0
¦ 003.007.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 12.3 | 0 | 0
¦ 003.007.002 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 10.23 | 0 | 0
¦ 003.007.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.46 | 0 | 0
¦ 003.007.004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 20.46 | 0 | 0
¦ 003.007.005 | Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01 | un | 2 | 0 | 0
¦ 003.007.006 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | m3 | 0.7 | 0 | 0
¦ 003.008 | DIVERSOS |  |  |  | 0
¦ 003.008.001 | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst | m | 21.45 | 0 | 0
¦ 003.008.002 | Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação | m | 2.4 | 0 | 0
¦ 003.008.003 | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2") | m | 16 | 0 | 0
¦ 003.008.004 | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | m2 | 1.68 | 0 | 0
¦ 003.008.005 | Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16" e juntas de vedação | un | 1 | 0 | 0
¦ 003.009 | MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E VÁLVULAS |  |  |  | 0
¦ 003.009.001 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 80 mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 003.009.002 | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 150 mm | un | 11 | 0 | 0
¦ 003.009.003 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=2,00m | un | 2 | 0 | 0
¦ 003.009.004 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=5,80m | un | 3 | 0 | 0
¦ 003.009.005 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=2,00m | un | 1 | 0 | 0
¦ 003.009.006 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 mm, L=2,00m | un | 4 | 0 | 0
¦ 003.009.007 | Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 mm, L=5,80m | un | 6 | 0 | 0
¦ 003.009.008 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.= 150 mm | m | 1.2 | 0 | 0
¦ 003.009.009 | Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 003.009.010 | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm | un | 6 | 0 | 0
¦ 003.010 | DRENAGEM |  |  |  | 0
¦ 003.010.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 19.44 | 0 | 0
¦ 003.010.002 | Regularização Manual | m2 | 16.2 | 0 | 0
¦ 003.010.003 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03 | m3 | 18.59 | 0 | 0
¦ 003.010.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 138.43 | 0 | 0
¦ 003.010.005 | Assentamento de tubo de concreto poroso d=0.20 m | m | 27 | 0 | 0
¦ 003.010.006 | Tubo concreto simples d=0,20m | m | 27 | 0 | 0
¦ 003.011 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
¦ 003.011.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 43.2 | 0 | 0
¦ 003.011.002 | Regularização Manual | m2 | 36 | 0 | 0
¦ 003.011.003 | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03 | m3 | 42.14 | 0 | 0
¦ 003.011.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 316.05 | 0 | 0
¦ 003.011.005 | Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.= 150 mm | m | 60 | 0 | 0
¦ 003.012 | CASA DE CLORAÇÃO |  |  |  | 0
¦ 003.012.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 25 | 0 | 0
¦ 003.012.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.46 | 0 | 0
¦ 003.012.003 | Regularização Manual | m2 | 7.29 | 0 | 0
¦ 003.012.004 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 1.9 | 0 | 0
¦ 003.012.005 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 28.5 | 0 | 0
¦ 003.012.006 | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | m2 | 26.88 | 0 | 0
¦ 003.012.007 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 62.26 | 0 | 0
¦ 003.012.008 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 26.88 | 0 | 0
¦ 003.012.009 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 26.88 | 0 | 0
¦ 003.012.010 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 8.5 | 0 | 0
¦ 003.012.011 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 8.5 | 0 | 0
¦ 003.012.012 | Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 12 usos | m2 | 8.5 | 0 | 0
¦ 003.012.013 | Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar | m2 | 8.5 | 0 | 0
¦ 003.012.014 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 0.75 | 0 | 0
¦ 003.012.015 | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2017 | m3 | 1.78 | 0 | 0
¦ 003.012.016 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.1 | 0 | 0
¦ 003.012.017 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 9 | 0 | 0
¦ 003.012.018 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm | m2 | 2 | 0 | 0
¦ 003.012.019 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 1.2 | 0 | 0
¦ 003.012.020 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 2.4 | 0 | 0
¦ 003.012.021 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 1 | 0 | 0
¦ 003.012.022 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 | m2 | 1.68 | 0 | 0
¦ 003.012.023 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 3.36 | 0 | 0
¦ 003.012.024 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais | m2 | 50.5 | 0 | 0
¦ 003.012.025 | Limpeza geral | m2 | 26 | 0 | 0
¦ 003.013 | FECHAMENTO DA ÁREA |  |  |  | 0
¦ 003.013.001 | Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | m2 | 302.88 | 0 | 0
¦ 003.013.002 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 125.15 | 0 | 0
¦ 003.013.003 | Portão de ferro de abrir, chapa de aço galvanizado, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças | m2 | 9.8 | 0 | 0
¦ 003.013.004 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020 | m2 | 370.44 | 0 | 0
¦ 003.013.005 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base) | m3 | 19.11 | 0 | 0
¦ 003.013.006 | Material para base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga | m3 | 22.93 | 0 | 0
¦ 003.013.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1031.94 | 0 | 0
¦ 003.013.008 | Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m2 | 19.6 | 0 | 0
¦ 004 | RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
¦ 004.001 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
¦ 004.001.001 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalação. af_07/2020 | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.002 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 285 | 0 | 0
¦ 004.001.004 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2 | 0 | 0
¦ 004.001.005 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | m | 14 | 0 | 0
¦ 004.001.006 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | kg | 11.21 | 0 | 0
¦ 004.001.007 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 12.03 | 0 | 0
¦ 004.001.008 | Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 | un | 7 | 0 | 0
¦ 004.001.009 | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.010 | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | un | 6 | 0 | 0
¦ 004.001.011 | Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.012 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.001.013 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.014 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.015 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.016 | Timer digital 16a 230vac fxd ind | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.017 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.018 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.019 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 2 | 0 | 0
¦ 004.001.020 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 88 | 0 | 0
¦ 004.001.021 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.022 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 6 | 0 | 0
¦ 004.001.023 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.024 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.025 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.001.026 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.001.027 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 29 | 0 | 0
¦ 004.001.028 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 2 | 0 | 0
¦ 004.001.029 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 1.6 | 0 | 0
¦ 004.001.030 | Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.031 | Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílico transparente, com poste de 2,5m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou similar), inclusive lâmpada led 30W | un | 6 | 0 | 0
¦ 004.001.032 | Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.033 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.034 | Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento | Un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.035 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.036 | Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.037 | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | un | 5 | 0 | 0
¦ 004.001.038 | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento | un | 12 | 0 | 0
¦ 004.001.039 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 6 | 0 | 0
¦ 004.001.040 | Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 | un | 18 | 0 | 0
¦ 004.001.041 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 12 | 0 | 0
¦ 004.001.042 | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | un | 12 | 0 | 0
¦ 004.001.043 | Presilha 1 1/2" | un | 12 | 0 | 0
¦ 004.001.044 | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0
¦ 004.001.045 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base | un | 1 | 0 | 0
¦ 004.001.046 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm | un | 16 | 0 | 0
¦ 004.001.047 | Bucha de nylon s-10 | un | 16 | 0 | 0
¦ 004.001.048 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4" | un | 8 | 0 | 0
¦ 005 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 0
¦ 005.001 | TUBOS E CONEXÕES EM PVC |  |  |  | 0
¦ 005.001.001 | Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm | m | 60 | 0 | 0
¦ 005.001.002 | Fornecimento de curva 90º de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.002 | MACROMEDIDORES |  |  |  | 0
¦ 005.002.001 | Fornecimento de Macro-medidor de Vazão Tecnobrás ou similar DN 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.003 | REGISTROS AUTOMÁTICOS DE ENTRADA |  |  |  | 0
¦ 005.003.001 | Fornecimento de registro automático com flanges em ferro fundido - RAU10, DN 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.004 | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 0
¦ 005.004.001 | Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm | m | 12 | 0 | 0
¦ 005.004.002 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=1,00m | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.004.003 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=1,00m | un | 4 | 0 | 0
¦ 005.004.004 | Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 150 x 100mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 005.004.005 | Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | un | 5 | 0 | 0
¦ 005.004.006 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=1,00m | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.004.007 | Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.004.008 | Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 150mm | m | 0.6 | 0 | 0
¦ 005.004.009 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=2,60m | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.004.010 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=5,80m | un | 4 | 0 | 0
¦ 005.004.011 | Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 2 | 0 | 0
¦ 005.004.012 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm | un | 3 | 0 | 0
¦ 005.004.013 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.004.014 | Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabeçote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.004.015 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=5,80m | un | 3 | 0 | 0
¦ 005.004.016 | Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 100mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.004.017 | Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm | m | 6 | 0 | 0
¦ 005.004.018 | Fornecimento de curva 22º 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm | un | 1 | 0 | 0
¦ 005.004.019 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=2,00m | un | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total Geral | 0